«Утверждаю»

председатель суда

А.А. Дементьев

……………………………

«26 » июня  2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 17 – А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 17 - А

на поставку оборудования системы видеонаблюдения, расположенной в здании Свердловского областного суда.

Екатеринбург

2017год

|  |  |  |  |  | Идентификационный код закупки: 171665802857466710100100590014321244 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  |  |  | ОКПД 2: 43.21.10.290 Классификация по КБК: 438 010 59910099998244 310 |  |
| 26.06.2017г. № 17 - А |  |  |  |  |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку оборудования системы видеонаблюдения, расположенной в здании Свердловского областного суда.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - требование обеспечения заявки на участие в аукционе | - в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 10 590 (десять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. |
| --- | --- |
| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; Руководитель контрактной службы: заместитель председателя суда по гражданским делам - Дмитриев Владимир Андреевич Отдел закупок и договорно-правовой работы Свердловского областного суда: начальник отдела - Кочетов Сергей Владимирович (Тел. (343) 231-69-11). заместитель начальника отдела – Рымар Жанна Жоржовна; консультант – Самохвалова Елена Николаевна. Контактное лицо: Самохвалова Елена Николаевна. тел. (343) 231-69-21; e-mail: ens@ekboblsud.ru Ответственное лицо по данной закупке (по вопросам, возникающим по техническому заданию и обоснованию цены): - - инициатор закупки: - начальник отдела содержания, эксплуатации зданий и сооружений суда - Заякина Елена Владимировна - Тел. (343) 231-69-60 - Финансово-экономический отдел (по вопросам оплаты и возврата обеспечения исполнения государственного контракта): - заместитель начальника отдела: - Куликова Татьяна Вячеславовна - тел. (343) 231-04-04. |
| - предмет контракта с указанием количества поставляемого товара | на поставку оборудования системы видеонаблюдения, расположенной в здании Свердловского областного суда, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 17-А к документации об аукционе № 17– А) и проектом государственного контракта (Приложение № 2 к извещению об аукционе № 17-А к документации об аукционе № 17 – А). |
| - место поставки товара | - г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 1 059 000 (один миллион пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. |
| - Идентификационный код закупки | - 171665802857466710100100590014321244 |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - 6 июля 2017 г. 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - 10 июля 2017 г. |
| - дата проведения аукциона | - 13 июля 2017 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе | - в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | - Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ) б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ) б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. (п. 7 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается. 6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. (часть 6.1 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно. 9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. |
| --- | --- |
| - размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 10 590 (десять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - 6 июля 2017 г. 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - 10 июля 2017 г. |
| - дата проведения аукциона | - 13 июля 2017 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе | - в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| - источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении - № 3 к Документации об аукционе № 17 – А. |
| - порядок формирования цены контракта | Сведения о включенных в цену расходах: cтоимость товара, доставки, установки ПО, замены и запуска в работу оборудования, погрузо-разгрузочных работ; все остальные расходы, которые необходимо произвести Поставщику для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 1 059 000 (один миллион пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. |
| - Идентификационный код закупки: | - 171665802857466710100100590014321244 |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | - рубль Российской Федерации |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | в размере 10 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 105 900 (сто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. - Контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - 1. Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией (ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 (ред. от 02.04.2015) "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015). - Банковская гарантия может быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. - 1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; - 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; - 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. - 1.2. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. - 1.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. - 1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. - 2. Передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда: - Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург - р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 - УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) - л/с 05621467020 - ИНН 6658028574 КПП 667101001 - В платежном поручении в строке «Назначение платежа» необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___. НДС не предусмотрен». Поля платежного поручения 104-110 не заполняются либо заполняются нули. - Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании (ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ "). - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией, не допускается. |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Наименование товара и технические характеристики указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации об аукционе №17– А). Качество товара должно соответствовать всем требованиям технического задания, государственных стандартов (технических условий), установленных законодательством Российской Федерации. |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Гарантия на оборудование определяется сроком завода-изготовителя, устанавливается в соответствии с паспортами и заполненными надлежащим образом гарантийными талонами. После поставки товара, осуществления его подключения, гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком. Срок гарантии на установку оборудования – 3 (три) года с даты подписания сторонами Акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. |
| - место, условия и сроки поставки товара | Место поставки: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, служебное помещение 6-Б. Поставщик за 1 (один) день до поставки товара обязан сообщить Заказчику по телефону 8 908 631 70 74, в какое время будет осуществлена поставка. Срок поставки товара: 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения государственного контракта. - Выгрузка, доставка товара, осуществляются силами и за счет Поставщика. |
| - порядок приемки товара | - 1.Поставка товара (всего оборудования и материалов) осуществляется единоразово в течение 1 (одного) рабочего дня. - 2.Проверка и приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки товара производится вскрытие тары (упаковки) и проверка товара на соответствие качества, комплектности и ассортимента. - 3.Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в момент передачи в месте поставки и включает в себя следующие этапы: - проверка по упаковочным листам номенклатуры и комплектности товара в соответствии с перечнем; - контроль наличия/отсутствия внешних повреждений; - проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов; - проверка наличия технической документации. По факту приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную Поставщика или универсальный передаточный документ (УПД). 4.Снятие/установка и запуск установленного товара осуществляется в месте, указанным Заказчиком. 5.Установленное оборудование принимается Заказчиком на основании результатов технического испытания, с последующим указанием в документах каждой единицы оборудования и видов работ. Замененное в процессе установки оборудование передается Заказчику по Акту приема-передачи. |
| - форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата по настоящему контракту производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании подписанных сторонами Акта приема-передачи товара и товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета на оплату. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения. Оплата услуг производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 10) участник закупки не является офшорной компанией. (п. 10 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 227-ФЗ) |
| - антидемпинговые меры | 1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3. 3. К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником аукциона предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 2. |

| принятие решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона | - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок (до 26.04.2017г. включительно) на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней. |
| --- | --- |

| - возможность заказчика изменить условия контракта, информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | - 1) Заказчик при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (допускается по соглашению сторон); - 2) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (допускается по соглашению сторон); - 3) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (допускается по соглашению сторон); - 4) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; - 5) В случаях, при уменьшении ранее доведенных до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; - 6) Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. 7) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. - Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель (подрядчик, поставщик) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя (подрядчика, поставщика). |
| --- | --- |
| - порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос. - Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в период с 26 июня по 3 июля по 18:00 |

| - срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | - В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. - В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч. 2 ст. 37 ФЗ № 44. - Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с ч. 2 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. - В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ. - В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных ч. 5 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий. - В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. - С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч. 7 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. - Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. - В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. |
| --- | --- |
| - условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | - Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). - В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. - Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с ч. 14 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. - В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. - В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, то контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 8 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, то контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 20 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, то контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с участником такого аукциона. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| - запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | - Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг не включены в соответствующие перечни товаров, работ, услуг. - Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг; Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг не включены в соответствующие перечни товаров, работ, услуг. Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд") поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг. |

| условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | не предусмотрено по данной закупке (Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг). |
| --- | --- |
| Преимущества, предоставляемые участникам |  |
| - участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы в закупках | - Преимущества не предоставляются (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством РФ |
| - участие организаций инвалидов в закупках | - Преимущества не предоставляются (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении исполнителя (поставщика, подрядчика) исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством РФ. |

| - участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках | - Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. - Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». - Социально ориентированными некоммерческими организациями (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), являются организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". - Для субъектов малого предпринимательства (соответствие участников электронного аукциона требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ): - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника электронного аукциона (юр. лица) не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, участника электронного аукциона (юр. лица) не должна превышать 25%; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100 человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за прошедший календарный год не должна превышать предельное значение для малых предприятий - 400 млн. рублей. - Для социально ориентированных некоммерческих организаций - (соответствие участников электронного аукциона требованиям части 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» - В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, участники закупки обязаны декларировать в заявках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| --- | --- |

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

1) Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона о контрактной системе, настоящей документацией об электронном аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3) При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4) Сведения, которые содержатся в заявке участника закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

5) Описание участниками электронного аукциона закупаемого Заказчиком товара, или товара используемого при выполнении работ (оказании услуг) их функциональных, технических и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и Технической частью (Техническим заданием) настоящей аукционной документации.

6) В случае если Заказчиком в настоящей аукционной документации установлены минимальные и (или) максимальные значения показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, или используемого при выполнении работ (оказании услуг) товара установленным Заказчиком требованиям, участнику закупок в составе первой части своей заявки необходимо представить (указать) конкретные значения таких показателей.

Кроме вышеуказанных конкретных значений показателей закупаемых товаров, используемых товаров, указываемых в первой части своей заявки, участник закупок вправе направить Заказчику иные документы для сведения, однако рассмотрение первых частей заявок будет производиться в соответствии со статьей 67 Закона о контрактной системе (информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 вышеуказанного Закона, содержащаяся в первой части заявок, проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по соответствию конкретных показателей, указанных в первой части заявки, значениям, установленным аукционной документацией).

7) Наименования показателей, единицы измерения должны соответствовать наименованиям показателей и единицам измерения, установленным в настоящей аукционной документации. При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

8) Показатели закупаемого товара, используемого товара должны быть предоставлены (указаны) в полном объеме, установленном настоящей аукционной документацией.

9) Участник закупок обязан соблюдать нумерацию и последовательность указания показателей, установленных в Технической части (Техническом задании) аукционной документации.

10) Минимальные и максимальные значения конкретных показателей закупаемого или используемого товара устанавливаются Заказчиком в Техническом задании (Технической части) настоящей аукционной документации, и, как правило, данные значения сопровождаются словами/словосочетаниями/знаками: «должен» или «не должен», «должно» или «не должно», «должна» или «не должна», «должны» или «не должны», «или», «либо», «не более» или «не менее», «не выше» или «не ниже», «от» или «до», «<», «>», «/», «не ранее», «не позднее», «или эквивалент» и т.п.

11) При предоставлении сведений о значениях конкретных показателей закупаемого или используемого товара участнику закупки необходимо предоставить (указать) точные значения таких показателей.

В первой части заявки не допускается указание неконкретных значений для конкретных показателей закупаемых или используемых товаров, в части значения конкретных показателей таких товаров, не допускается содержание таких слов/словосочетаний/знаков: «должен» или «не должен», «должно» или «не должно», «должна» или «не должна», «должны» или «не должны», «или», «либо», «не более» или «не менее», «не выше» или «не ниже», «от» или «до», «<», «>», «/», «не ранее», «не позднее», «или эквивалент», «тип» и т.п. Для значений неконкретных показателей по своей сущности, указанные выше требования не распространяются.

12) Также не допускается в первой части заявки вместо предоставления (указания) конкретных показателей закупаемых или используемых товаров указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие» и т.п., за исключением случаев, если это предусматривается документацией об аукционе.

13) В Техническом задании (Технической части) настоящей аукционной документации Заказчиком могут быть установлены показатели закупаемых или используемых товаров, которые не могут изменяться.

14) Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть читаемыми.

15) Участник закупки обязан изучить аукционную документацию, включая все условия, проект контракта, техническое задание, в том числе спецификации, сметы, расчеты и т.п.

16) Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и изложенными в ней условиями проведения аукциона и исполнения контракта, который будет заключен по результатам закупки.

- Приложение № 1

к документации об аукционе № 17 – А

от 26 июня  2017 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования системы видеонаблюдения, расположенной в здании Свердловского областного суда

- Общая информация о закупке

1.1	Количество оборудования: согласно раздела 2 Технического задания «Информация о товаре».

1.2.	Место поставки: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, служебное помещение 6-Б. Поставщик за 1 (один) день до поставки товара обязан сообщить Заказчику по телефону 8 908 631 70 74, в какое время будет осуществлена поставка.

1.3.	Срок поставки товара: 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выгрузка, доставка товара, осуществляются силами и за счет Поставщика.

1.4.	Сведения о включенных в цену расходах: cтоимость товара, доставки, установки ПО, замены и запуска в работу оборудования, погрузо-разгрузочных работ; все остальные расходы, которые необходимо произвести Поставщику для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту.

1.5.	Требования к качеству и техническим характеристикам товара:

Поставщик гарантирует, что:

- оборудование соответствует своему целевому назначению, техническим и функциональным характеристикам, указанным разделе 2 «Информация о товаре».

- товар является новым, ранее не использованным, не имеет недостатков и дефектов.

Для обеспечения эффективной эксплуатации товара Поставщик при передаче товара Заказчику предоставляет последнему полную техническую документацию на товар на русском языке.

В случае, если товар подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия, качество товара подтверждается сертификатом соответствия/декларацией о соответствии согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (документы передаются вместе с товаром). Оборудование должно соответствовать  требованиям нормативно-технических документов и  иных норм, установленных для данного вида оборудования (ГОСТ IEC 60335-2-40-2010, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 30805.14.1-2013, ГОСТ 30805.14.2-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013).

- Приобретаемый товар является технически сложным (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 N 924 (ред. от 17.09.2016) «Об утверждении перечня технически сложных товаров»), требует установки, поэтому установленное оборудование системы видеонаблюдения должно обеспечивать:

- -	Бесшовную интеграцию в смонтированную систему безопасности «Интегра С»;

- Визуализацию: Интерактивная 3D модель объекта «Интегра С»;

- Контроль в режиме реального времени за системами объекта, просмотр прошедших событий в различном временном масштабе в системе «Интегра С»;

- Привязку объекта и оборудования к координатам (широта, долгота, высота);

- Передачу данных по шифрованным каналам;

- Возможность использования открытых протоколов для интеграции с «Интегра С»;

- Отображение картографических подложек и рельефа (количество слоев – неограниченно);

- Сбор, обработку, хранение и отображение тревожной и другой необходимой информации о функционировании всех технических средств системы безопасности; интеграцию на аппаратном уровне (по линиям сигналов тревог, линиям связи) и программном уровне.

- Возможность накопления, обработки и хранения в электронном виде данных с технических средств обеспечения безопасности и передачу указанных данных на рабочее место оператора;

- Возможность объединения систем безопасности в единую 4D геоинформационную систему, с отображением инцидентов и просмотром изменения обстановки по времени на многослойных 3D картах «Интегра С»;

- Отображение объемных моделей объектов на географических картах местности с возможностью масштабирования;

- Выполнение команд оператора для всех технических средств, в соответствии с уровнем доступа в безопасной для средств и окружающих лиц последовательности;

- Возможность разграничения просмотра информации, изменения информации, просмотра настроек, изменения настроек;

- Выведение при поступлении сигнала срабатывания систем безопасности информации в цветовой и звуковой форме с указанием на 3D плане «Интегра С» места нарушения с привязкой к координатам Земли;

- Раздельный доступ к управлению и настройке системы, а также протоколирования всех действий  оператора;

- Поиск информации в архиве «Интегра С»  по времени и дате;

- Неограниченное количество рабочих мест.

1.6.	Гарантийные обязательства:

Гарантия на оборудование определяется сроком завода-изготовителя, устанавливается в соответствии с паспортами и заполненными надлежащим образом гарантийными талонами. После поставки товара, осуществления его подключения, гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком.

Срок гарантии на установку оборудования – 3 (три) года с даты подписания сторонами Акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

1.7.	При поставке руководствоваться  требованиями:

-	СП 31-104-2000 Здания районных (городских) судов;

-	СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

-	Р 78.36.013-2002 МВД России. «Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализаций и методы борьбы с ними»;

-	ГОСТ Р.50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Раздел 4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ;

-	ГЭСНмт 83-03-42-2001 «Сборник № 42 Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования комплексных (интегрированных) систем безопасности»;

-	Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

-	ПУЭ-2000 «Правила устройств электроустановок»;

-	РД 78.145-93 ГУВО МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

-	РД 78.36.002-99 Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля;

-	РД 78.36.003-2002. Руководящий документ «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

-	Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые Приказом Министерства труда России от 24.07.2013 N 328н;

- другими государственными стандартами, ПУЭ, ППР, схемами операционного контроля, технологическими и нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

2. Информация о товаре

Перечень оборудования:

| Наименование | Единицы | Количество |
| --- | --- | --- |
| - Шкаф телекоммуникационный (19” 12U, блок силовых розеток 19” без шнура с выключателем, 8 розеток), в комплекте: | шт. | 1 |
| ИБП Ippon Smart Winner 3000 или «эквивалент»: Производитель Ippon Серия Smart Winner Модель 3000N Тип оборудования ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Цвета, использованные в оформлении Черный Номинальное выходное напряжение 220В /230В /240В Искажения выходного напряжения не более ±5% Максимальная выходная мощность не менее 3000 ВА Эффективная мощность не менее 2700 Ватт Холодный старт Поддерживается | шт. | 1 |
| Коммутатор D-link DGS-1024C или «эквивалент»: интерфейсы; • не менее 24 порта 10/100/1000Base-TX. Индикаторы; • Power (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт). Стандарты и функции; • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode) • IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту. Скорость передачи данных; • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с(полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс). Производительность. Коммутационная матрица; • не менее 48 Гбит/с. Метод коммутации; • Store-and-forward. Скорость фильтрации/передачи пакетов; • Ethernet: не менее 14 880 пакетов в секунду • Fast Ethernet: не менее 148 800 пакетов в секунду • Gigabit Ethernet: не менее 1 488 000 пакетов в секунду. Таблица MAC-адресов; • не менее 16K записей. Буфер RAM; • не менее 512 КБ. Условия эксплуатации. Питание; • 100-240 В переменного тока. Потребляемая мощность; • В режиме ожидания: не более 6,5 Вт • Максимальная потребляемая мощность: не более 13,5 Вт. Тепловыделение; • Максимальное тепловыделение: не более 46,04 BTU/ч. MTBF (часы); • 247 291. Температура; • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C. Влажность; • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата. | шт. | 1 |
| Многопортовый PoE-инжектор ЭА-POE-12-48, 12 портов 100BASE-TХ, 48 В или «эквивалент»: Количество пар Ethernet-входов/PoE-выходов; не менее 12. Группы PoE-портов; № 1 – (порты poe 1—6) № 2 – (порты poe 7—12). Выходная мощность; не менее 150 Вт. Напряжение питания; не более 48 В. Выходной ток; не менее 3.2 А. Максимальный ток с одного PoE-порта; не менее 1.1 А. Входное напряжение; 220 В. Тип стабилизации; напряжение. Типы защиты; КЗ, перегрузка, перенапряжение. Входное напряжение AC; 176...264 В. Напряжение изоляции вход-выход; не менее 3 кВ. Напряжение изоляции вход-земля; не менее 1.5 кВ. Напряжение изоляции выход-земля; не менее 500 В. Рабочая температура; -20...60 °C. Температура хранения; -40...85 °C. | шт. | 1 |
| - Коммутатор D-link DGS-1024C или «эквивалент»: интерфейсы; • не менее 24 порта 10/100/1000Base-TX. Индикаторы; • Power (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт). Стандарты и функции; • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode) • IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту. Скорость передачи данных; • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с(полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс). Производительность. Коммутационная матрица; • не менее 48 Гбит/с. Метод коммутации; • Store-and-forward. Скорость фильтрации/передачи пакетов; • Ethernet: не менее 14 880 пакетов в секунду • Fast Ethernet: не менее 148 800 пакетов в секунду • Gigabit Ethernet: не менее 1 488 000 пакетов в секунду. Таблица MAC-адресов; • не менее 16K записей. Буфер RAM; • не менее 512 КБ. Условия эксплуатации. Питание; • 100-240 В переменного тока. Потребляемая мощность; • В режиме ожидания: не более 6,5 Вт • Максимальная потребляемая мощность: не более 13,5 Вт. Тепловыделение; • Максимальное тепловыделение: не более 46,04 BTU/ч. MTBF (часы); • 247 291. Температура; • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C. Влажность; • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата. | шт. | 4 |
| - Многопортовый PoE-инжектор ЭА-POE-12-48, 12 портов 100BASE-TХ, 48 В или «эквивалент»: Количество пар Ethernet-входов/PoE-выходов; не менее 12. Группы PoE-портов; № 1 – (порты poe 1—6) № 2 – (порты poe 7—12). Выходная мощность; не менее 150 Вт. Напряжение питания; не более 48 В. Выходной ток; не менее 3.2 А. Максимальный ток с одного PoE-порта; не менее 1.1 А. Входное напряжение; 220 В. Тип стабилизации; напряжение. Типы защиты; КЗ, перегрузка, перенапряжение. Входное напряжение AC; 176...264 В. Напряжение изоляции вход-выход; не менее 3 кВ. Напряжение изоляции вход-земля; не менее 1.5 кВ. Напряжение изоляции выход-земля; не менее 500 В. Рабочая температура; -20...60 °C. Температура хранения; -40...85 °C. | шт. | 4 |
| - IP видеокамера HiWatch DS-I122 (DS-N211) или «эквивалент»: Камера; Матрица; 1/3” progressive scan CMOS. Чувствительность; 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.) 0 лк с ИК. Электронный затвор; 1/25с~ 1/100,000с. Объектив; 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм, опция). Крепление объектива; M12. Угол обзора; не менее 75.8°. DNR; Есть (3D DNR). WDR; Есть (DWDR). Режим «День/ночь»; Механический ИК фильтр с автопереключением. Стандарт сжатия; Формат сжатия; H.264 / MJPEG. Скорость передачи; 32 Кб/с ~ 16 Мб/с. Изображение; Макс. разрешение; не менее 1280 x 960. Кадров/ с; 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 25к/с (704 x 576), 25к/с (640 x 480) Цветное. Настройки изображения; Яркость/ Контрастность настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс. Сеть; Сетевое хранение; NAS (iSCSI опционально). Срабатывание тревоги; Детектор движения/ Оповещение при несанкционированных действиях. Протоколы; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция). Защита; Защита паролем, Водяные знаки. Совместимость; ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейсы; Сетевой интерфейс; 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet. Общие; Рабочие условия; -30 °C ~ 60 °C. Питание; 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af). Потребляемая мощность; не более 5Вт макс.. Влагозащищенность; IP66. Грозозащита; IEC60068-275Eh, 50J; EN50102 до IK10. Дальность действия ИК; До 15 м. | шт. | 28 |
| - Рабочая станция (удаленное рабочее место ПК i7): Корпус Miditower Cooler Master <RC-311B-SKA600> Elite311 Black&Silver ATX 600W (24+2x4+2х6/8пин) или «эквивалент»; - Центральный процессор: Процессор Intel Original Core i7 7700 Soc-1151 или «эквивалент»; - Видео-карта: GeForce GTX750Ti 2Gb – 2 шт или «эквивалент»; - Охлаждение: Deepcool GAMMA ARCHER PRO или «эквивалент»; - Оперативная память: Память DDR4 8Gb - Жесткий диск: WD Original SATA-III 500Gb или «эквивалент» - Материнская плата Материнская плата M/B ASUS PRIME Z270-P (RTL) LGA1151 или «эквивалент» - Операционная система: Microsoft Windows. | шт. | 1 |

Рабочая станция должна иметь предустановленное программное обеспечение Windows 7 (лицензированное) – 1 шт.

На поставленное оборудование должно быть установлено программное обеспечение:

| ПО «Интегра Видео – Планета», 1 канал (лицензированное) | шт. | 28 |
| --- | --- | --- |
| Интерактивная модель 3D-модель объекта «Интегра С», уровень сложности «сложный» (лицензированное) – 28 каналов | шт. | 1 |

Порядок приемки и установки товара

  - Поставка товара (всего оборудования и материалов) осуществляется единоразово в течение 1 (одного) рабочего дня.

  - Проверка и приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки товара производится вскрытие тары (упаковки) и проверка товара на соответствие качества, комплектности и ассортимента.

3.3.		Приемка товара по качеству и комплектности  осуществляется Заказчиком в момент передачи в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам номенклатуры и комплектности товара в соответствии с перечнем;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверка наличия технической документации.

По факту приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную Поставщика или универсальный передаточный документ (УПД).

  - Снятие/установка и запуск установленного товара осуществляется в месте, указанным Заказчиком.

При установке оборудования использовать:

| Наименование | Единицы | Количество |
| --- | --- | --- |
| Комплект крепежа (винт-гайка-шайба) М6 | шт. | 20 |
| Патч-корд UTP 5е кат. Литой 1М серый | шт. | 28 |
| Кабель питания 3 м с заземлением | шт. | 1 |
| Выключатель автоматический однополюсной RX3 4,5 кА С 16А (419664) | шт. | 1 |
| Розетка тройная с заземлением наружная (РА16-265) | шт. | 1 |
| Розетка двойная с заземлением наружная без шторок белая (РА16-0007В) | шт. | 4 |
| Разъем RJ45 | шт. | 64 |
| Витая пара UTP 4 пары AWG категория 5е | м | 1830 |
| Кабель ВВГ нг 3х1,5 | м | 60 |
| Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая | м | 60 |
| Держатель с защелкой 20 мм для труб | шт. | 180 |
| Кабель-канал 40х25 белый | м | 8 |
| Удлинитель РоЕ по кабелю UTP OSNOVO E-РоЕ/1 | шт. | 5 |

  - Установленное оборудование принимается Заказчиком на основании результатов технического испытания, с последующим указанием в документах каждой единицы оборудования и видов работ. Замененное в процессе установки оборудование передается Заказчику по Акту приема-передачи.

  - Работы по снятию/установке и запуску оборудования принимаются Заказчиком на основании результатов технических испытаний с последующим оформлением Акта выполненных работ. Акт составляется Подрядчиком по окончании выполнения работ. Подрядчик направляет Акт выполненных работ Заказчику не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ в полном объеме.

  - Заказчик рассматривает полученный Акт и подписывает его либо направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания. В случае получения Подрядчиком мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ Стороны составляют двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Подрядчиком, он повторно направляет Заказчику Акт выполненных работ, который подписывается Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

- Общие требования к условиям исполнения контракта

4.1.	Поставлять новое оборудование (не бывшее в эксплуатации/употреблении), имеющее сертификаты качества/соответствия, паспорта, которые должны быть предъявлены Заказчику до начала установки оборудования. В случае несоответствия качества поставленного оборудования, осуществить его замену за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Поставить все материалы, оборудование и комплектующие изделия, лицензированное ПО, необходимые для установки и запуска оборудования.

4.2.	Произвести установку и наладку оборудования на объекте в полном соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, нести ответственность за соблюдением вышеозначенных требований.

4.3.	Выполнить установку программного обеспечения системы охранного видеонаблюдения «Интегра Видео – Планета» с интеграцией в интерактивную 3D-модель объекта «Интегра С» соответствующими настроечными работами своим оборудованием и инструментами.  Поставку  рабочей станции, программного обеспечения и материалов осуществлять своими силами и за свой счет.

4.4.	Дополнительно согласовывать с Заказчиком технические характеристики применяемых при установке оборудования материалов и комплектующих изделий.

4.5.	Предоставить Заказчику по его требованию информацию о поставке и установке оборудования, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.6.	Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки установки оборудования. В случае несогласованных действий устранять последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде.

4.7.	Обеспечить качество установки оборудования с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющими работы по контракту (ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Подрядчик); провести необходимые инструктажи до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими замену оборудования, обеспечить их средствами защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также обеспечить безопасное выполнение работ для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц.

4.8.	Обеспечивать конфиденциальность сведений, связанных с безопасностью Объекта.

4.9.	Регулярно в конце рабочего дня производить вывоз строительного мусора. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешках). Отдельно выделенных площадей для складирования строительного мусора Заказчик не имеет.

4.10.	Обеспечить сохранность находящихся на объекте и принадлежащих Заказчику материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.11.	Обеспечить безопасную замену оборудования, контроль соблюдения персоналом, выполняющим установку оборудования, требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи.

4.12.	Услуги оказывать специалистами, выполняющими работы по замене оборудования в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые Приказом Министерства труда России от 24.07.2013 N 328н, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже III (третьей). Сотрудники, привлеченные к работам по замене оборудования, должны иметь действующее удостоверение  установленного образца по  проверке знаний электробезопасности (с группой не ниже III).

5.		Начальная максимальная цена контракта

Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым исполнителям, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых исполнителей.

Обоснование НМЦК поставку оборудования системы видеонаблюдения, расположенной в здании Свердловского областного суда выполнено на основании 3-х ценовых предложений:

| 1-е ценовое предложение, руб. | 2-е ценовое предложение, руб. | 3-е ценовое предложение, руб. | НМЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 041 657,00 | 1 045 587,00 | 1 089 756,00 | 1 059 000,00 |

Начальник отдела содержания,

эксплуатации зданий и сооружений суда						Е.В.Заякина

Приложение №2

к документации об аукционе №17-А

от 26 июня   2017г

Идентификационный код закупки:

- 171665802857466710100100590014321244

- Проект государственного контракта

на поставку оборудования системы видеонаблюдения, расположенной в здании Свердловского областного суда

г. Екатеринбург 			                                                                              «___» ___________ 2017 г.

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и………………………………………………….…………………………………………………, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице …………………………………………………., действующего на основании ………….., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № ………. от ……………… 2017 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в сроки и на условиях настоящего контракта передать в собственность Заказчику  оборудование системы видеонаблюдения, расположенной в здании Свердловского областного суда (далее по тексту – товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

2. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

2.2. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с платежными документами на товар сертификаты качества и иные документы, удостоверяющие безопасность и качество товара.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1	Поставлять новое оборудование (не бывшее в эксплуатации/употреблении), имеющее сертификаты качества/соответствия, паспорта, которые должны быть предъявлены Заказчику до начала установки оборудования. В случае несоответствия качества поставленного оборудования, осуществить его замену за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Поставить все материалы, оборудование и комплектующие изделия, лицензированное ПО, необходимые для установки и запуска оборудования.

3.1.2	Произвести установку и наладку оборудования на объекте в полном соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, нести ответственность за соблюдением вышеозначенных требований.

3.1.3	Выполнить установку программного обеспечения системы охранного видеонаблюдения «Интегра Видео – Планета» с интеграцией в интерактивную 3D-модель объекта «Интегра С» соответствующими настроечными работами своим оборудованием и инструментами.  Поставку  рабочей станции, программного обеспечения и материалов осуществлять своими силами и за свой счет.

3.1.2	Дополнительно согласовывать с Заказчиком технические характеристики применяемых при установке оборудования материалов и комплектующих изделий.

3.1.3.	Предоставить Заказчику по его требованию информацию о поставке и установке оборудования, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.4.	Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки установки оборудования. В случае несогласованных действий устранять последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде.

3.1.5.	Обеспечить качество установки оборудования с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющими работы по контракту (ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Подрядчик); провести необходимые инструктажи до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими замену оборудования, обеспечить их средствами защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также обеспечить безопасное выполнение работ для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц.

3.1.6.	Обеспечивать конфиденциальность сведений, связанных с безопасностью Объекта.

3.1.7.	Регулярно в конце рабочего дня производить вывоз строительного мусора. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешках). Отдельно выделенных площадей для складирования строительного мусора Заказчик не имеет.

3.1.8.	Обеспечить сохранность находящихся на объекте и принадлежащих Заказчику материалов, изделий, конструкций и оборудования.

3.1.9.	Обеспечить безопасную замену оборудования, контроль соблюдения персоналом, выполняющим установку оборудования, требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи.

3.1.10.	Услуги оказывать специалистами, выполняющими работы по замене оборудования в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые Приказом Министерства труда России от 24.07.2013 N 328н, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже III (третьей). Сотрудники, привлеченные к работам по замене оборудования, должны иметь действующее удостоверение  установленного образца по  проверке знаний электробезопасности (с группой не ниже III).

3.1.11. Передать Заказчику  по Акту приема-передачи права на используемое программное обеспечение согласно настоящему государственному контракту в установленном законодательством  порядке.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1.Требовать своевременной оплаты за поставку оборудования в соответствии с п. 5.2. настоящего контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить приемку товара с условиями настоящего контракта.

3.3.2. назначить лицо, ответственное за контроль исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, и предоставить Поставщику контакты такого лица для оперативного содействия в ходе поставки товара   по настоящему контракту;

3.3.3. своевременно оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения контракта, соответствующих качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

- 4.1.Поставка товара (всего оборудования и материалов) осуществляется единоразово в течение 1 (одного) рабочего дня.

- 4.2.Проверка и приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки товара производится вскрытие тары (упаковки) и проверка товара на соответствие качества, комплектности и ассортимента.

- 4.3.		Приемка товара по качеству и комплектности  осуществляется Заказчиком в момент передачи в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам номенклатуры и комплектности товара в соответствии с перечнем;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверка наличия технической документации.

По факту приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную Поставщика или универсальный передаточный документ (УПД).

4.4.Снятие/установка и запуск установленного товара осуществляется в месте, указанным Заказчиком.

4.5.Установленное оборудование принимается Заказчиком на основании результатов технического испытания, с последующим указанием в документах каждой единицы оборудования и видов работ. Замененное в процессе установки оборудование передается Заказчику по Акту приема-передачи.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость контракта составляет ___________________ (_______________) рублей ___ копеек.

В цену контракта включено: cтоимость товара, доставки, установки ПО, замены и запуска в работу оборудования, погрузо-разгрузочных работ; все остальные расходы, которые необходимо произвести Поставщику для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту.

Оплата производится из средств федерального бюджета.

5.2. Оплата по настоящему контракту производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании подписанных сторонами Акта  приема-передачи товара  и товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета на оплату.

Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

Оплата услуг производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период.

5.3. Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, после полного исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту в течение 30 дней.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае  просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после  дня  истечения   установленного контрактом   срока   исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, за исключением   просрочки   исполнения обязательств Поставщик (Исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях   неисполнения    или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет требование Поставщику (исполнителю, подрядчику) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6.   Пеня начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом,  и устанавливается в размере не менее  одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (исполнителем, подрядчиком,), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства по контракту,  определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком (исполнителем, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает Заказчику штраф в размере:

а)10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.8. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по контракту в полном объеме или устранению недостатков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ПРИ ЕГО ИСПОЛНЕНИИ

7.1. Изменение существенных условий контракта возможно по соглашению сторон в следующих случаях:

7.1.1. Заказчик при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество оказанных услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.

7.1.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества оказанных услуг и иных условий контракта.

7.1.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товар.

8. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта контракта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте Заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по контракту.

9.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

10.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

11.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Стороны обязаны в возможно короткий срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

- 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Заказчик:	Поставщик:

| Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 Тел. 231-69-00, факс 231-69-89 Тел. (факс) бухг. 231-69-88 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев/ | ……………………………… / / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ______________ № ________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования системы видеонаблюдения, расположенной в здании Свердловского областного суда

- Общая информация о закупке

1.1	Количество оборудования: согласно раздела 2 Технического задания «Информация о товаре».

1.2.	Место поставки: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, служебное помещение 6-Б. Поставщик за 1 (один) день до поставки товара обязан сообщить Заказчику по телефону 8 908 631 70 74, в какое время будет осуществлена поставка.

1.3.	Срок поставки товара: 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выгрузка, доставка товара, осуществляются силами и за счет Поставщика.

1.4.	Сведения о включенных в цену расходах: cтоимость товара, доставки, установки ПО, замены и запуска в работу оборудования, погрузо-разгрузочных работ; все остальные расходы, которые необходимо произвести Поставщику для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту.

1.5.	Требования к качеству и техническим характеристикам товара:

Поставщик гарантирует, что:

- оборудование соответствует своему целевому назначению, техническим и функциональным характеристикам, указанным разделе 2 «Информация о товаре».

- товар является новым, ранее не использованным, не имеет недостатков и дефектов.

Для обеспечения эффективной эксплуатации товара Поставщик при передаче товара Заказчику предоставляет последнему полную техническую документацию на товар на русском языке.

В случае, если товар подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия, качество товара подтверждается сертификатом соответствия/декларацией о соответствии согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (документы передаются вместе с товаром). Оборудование должно соответствовать  требованиям нормативно-технических документов и  иных норм, установленных для данного вида оборудования (ГОСТ IEC 60335-2-40-2010, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 30805.14.1-2013, ГОСТ 30805.14.2-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013).

- Приобретаемый товар является технически сложным (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 N 924 (ред. от 17.09.2016) «Об утверждении перечня технически сложных товаров»), требует установки, поэтому установленное оборудование системы видеонаблюдения должно обеспечивать:

- -	Бесшовную интеграцию в смонтированную систему безопасности «Интегра С»;

- Визуализацию: Интерактивная 3D модель объекта «Интегра С»;

- Контроль в режиме реального времени за системами объекта, просмотр прошедших событий в различном временном масштабе в системе «Интегра С»;

- Привязку объекта и оборудования к координатам (широта, долгота, высота);

- Передачу данных по шифрованным каналам;

- Возможность использования открытых протоколов для интеграции с «Интегра С»;

- Отображение картографических подложек и рельефа (количество слоев – неограниченно);

- Сбор, обработку, хранение и отображение тревожной и другой необходимой информации о функционировании всех технических средств системы безопасности; интеграцию на аппаратном уровне (по линиям сигналов тревог, линиям связи) и программном уровне.

- Возможность накопления, обработки и хранения в электронном виде данных с технических средств обеспечения безопасности и передачу указанных данных на рабочее место оператора;

- Возможность объединения систем безопасности в единую 4D геоинформационную систему, с отображением инцидентов и просмотром изменения обстановки по времени на многослойных 3D картах «Интегра С»;

- Отображение объемных моделей объектов на географических картах местности с возможностью масштабирования;

- Выполнение команд оператора для всех технических средств, в соответствии с уровнем доступа в безопасной для средств и окружающих лиц последовательности;

- Возможность разграничения просмотра информации, изменения информации, просмотра настроек, изменения настроек;

- Выведение при поступлении сигнала срабатывания систем безопасности информации в цветовой и звуковой форме с указанием на 3D плане «Интегра С» места нарушения с привязкой к координатам Земли;

- Раздельный доступ к управлению и настройке системы, а также протоколирования всех действий  оператора;

- Поиск информации в архиве «Интегра С»  по времени и дате;

- Неограниченное количество рабочих мест.

1.6.	Гарантийные обязательства:

Гарантия на оборудование определяется сроком завода-изготовителя, устанавливается в соответствии с паспортами и заполненными надлежащим образом гарантийными талонами. После поставки товара, осуществления его подключения, гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком.

Срок гарантии на установку оборудования – 3 (три) года с даты подписания сторонами Акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

1.7.	При поставке руководствоваться  требованиями:

-	СП 31-104-2000 Здания районных (городских) судов;

-	СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

-	Р 78.36.013-2002 МВД России. «Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализаций и методы борьбы с ними»;

-	ГОСТ Р.50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Раздел 4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ;

-	ГЭСНмт 83-03-42-2001 «Сборник № 42 Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования комплексных (интегрированных) систем безопасности»;

-	Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

-	ПУЭ-2000 «Правила устройств электроустановок»;

-	РД 78.145-93 ГУВО МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

-	РД 78.36.002-99 Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля;

-	РД 78.36.003-2002. Руководящий документ «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

-	Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые Приказом Министерства труда России от 24.07.2013 N 328н;

- другими государственными стандартами, ПУЭ, ППР, схемами операционного контроля, технологическими и нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

2. Информация о товаре

Перечень оборудования:

| Наименование | Единицы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.Шкаф телекоммуникационный (19” 12U, блок силовых розеток 19” без шнура с выключателем, 8 розеток), в комплекте: | шт. | 1 |
| ИБП Ippon Smart Winner 3000 или «эквивалент»: Производитель Ippon Серия Smart Winner Модель 3000N Тип оборудования ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Цвета, использованные в оформлении Черный Номинальное выходное напряжение 220В /230В /240В Искажения выходного напряжения не более ±5% Максимальная выходная мощность не менее 3000 ВА Эффективная мощность не менее 2700 Ватт Холодный старт Поддерживается | шт. | 1 |
| Коммутатор D-link DGS-1024C или «эквивалент»: интерфейсы; • не менее 24 порта 10/100/1000Base-TX. Индикаторы; • Power (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт). Стандарты и функции; • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode) • IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту. Скорость передачи данных; • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с(полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс). Производительность. Коммутационная матрица; • не менее 48 Гбит/с. Метод коммутации; • Store-and-forward. Скорость фильтрации/передачи пакетов; • Ethernet: не менее 14 880 пакетов в секунду • Fast Ethernet: не менее 148 800 пакетов в секунду • Gigabit Ethernet: не менее 1 488 000 пакетов в секунду. Таблица MAC-адресов; • не менее 16K записей. Буфер RAM; • не менее 512 КБ. Условия эксплуатации. Питание; • 100-240 В переменного тока. Потребляемая мощность; • В режиме ожидания: не более 6,5 Вт • Максимальная потребляемая мощность: не более 13,5 Вт. Тепловыделение; • Максимальное тепловыделение: не более 46,04 BTU/ч. MTBF (часы); • 247 291. Температура; • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C. Влажность; • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата. | шт. | 1 |
| Многопортовый PoE-инжектор ЭА-POE-12-48, 12 портов 100BASE-TХ, 48 В или «эквивалент»: Количество пар Ethernet-входов/PoE-выходов; не менее 12. Группы PoE-портов; № 1 – (порты poe 1—6) № 2 – (порты poe 7—12). Выходная мощность; не менее 150 Вт. Напряжение питания; не более 48 В. Выходной ток; не менее 3.2 А. Максимальный ток с одного PoE-порта; не менее 1.1 А. Входное напряжение; 220 В. Тип стабилизации; напряжение. Типы защиты; КЗ, перегрузка, перенапряжение. Входное напряжение AC; 176...264 В. Напряжение изоляции вход-выход; не менее 3 кВ. Напряжение изоляции вход-земля; не менее 1.5 кВ. Напряжение изоляции выход-земля; не менее 500 В. Рабочая температура; -20...60 °C. Температура хранения; -40...85 °C. | шт. | 1 |
| - Коммутатор D-link DGS-1024C или «эквивалент»: интерфейсы; • не менее 24 порта 10/100/1000Base-TX. Индикаторы; • Power (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт). Стандарты и функции; • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode) • IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту. Скорость передачи данных; • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с(полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс). Производительность. Коммутационная матрица; • не менее 48 Гбит/с. Метод коммутации; • Store-and-forward. Скорость фильтрации/передачи пакетов; • Ethernet: не менее 14 880 пакетов в секунду • Fast Ethernet: не менее 148 800 пакетов в секунду • Gigabit Ethernet: не менее 1 488 000 пакетов в секунду. Таблица MAC-адресов; • не менее 16K записей. Буфер RAM; • не менее 512 КБ. Условия эксплуатации. Питание; • 100-240 В переменного тока. Потребляемая мощность; • В режиме ожидания: не более 6,5 Вт • Максимальная потребляемая мощность: не более 13,5 Вт. Тепловыделение; • Максимальное тепловыделение: не более 46,04 BTU/ч. MTBF (часы); • 247 291. Температура; • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C. Влажность; • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата. | шт. | 4 |
| - Многопортовый PoE-инжектор ЭА-POE-12-48, 12 портов 100BASE-TХ, 48 В или «эквивалент»: Количество пар Ethernet-входов/PoE-выходов; не менее 12. Группы PoE-портов; № 1 – (порты poe 1—6) № 2 – (порты poe 7—12). Выходная мощность; не менее 150 Вт. Напряжение питания; не более 48 В. Выходной ток; не менее 3.2 А. Максимальный ток с одного PoE-порта; не менее 1.1 А. Входное напряжение; 220 В. Тип стабилизации; напряжение. Типы защиты; КЗ, перегрузка, перенапряжение. Входное напряжение AC; 176...264 В. Напряжение изоляции вход-выход; не менее 3 кВ. Напряжение изоляции вход-земля; не менее 1.5 кВ. Напряжение изоляции выход-земля; не менее 500 В. Рабочая температура; -20...60 °C. Температура хранения; -40...85 °C. | шт. | 4 |
| - IP видеокамера HiWatch DS-I122 (DS-N211) или «эквивалент»: Камера; Матрица; 1/3” progressive scan CMOS. Чувствительность; 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.) 0 лк с ИК. Электронный затвор; 1/25с~ 1/100,000с. Объектив; 4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм, опция). Крепление объектива; M12. Угол обзора; не менее 75.8°. DNR; Есть (3D DNR). WDR; Есть (DWDR). Режим «День/ночь»; Механический ИК фильтр с автопереключением. Стандарт сжатия; Формат сжатия; H.264 / MJPEG. Скорость передачи; 32 Кб/с ~ 16 Мб/с. Изображение; Макс. разрешение; не менее 1280 x 960. Кадров/ с; 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 25к/с (704 x 576), 25к/с (640 x 480) Цветное. Настройки изображения; Яркость/ Контрастность настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс. Сеть; Сетевое хранение; NAS (iSCSI опционально). Срабатывание тревоги; Детектор движения/ Оповещение при несанкционированных действиях. Протоколы; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция). Защита; Защита паролем, Водяные знаки. Совместимость; ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейсы; Сетевой интерфейс; 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet. Общие; Рабочие условия; -30 °C ~ 60 °C. Питание; 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af). Потребляемая мощность; не более 5Вт макс.. Влагозащищенность; IP66. Грозозащита; IEC60068-275Eh, 50J; EN50102 до IK10. Дальность действия ИК; До 15 м. | шт. | 28 |
| - Рабочая станция (удаленное рабочее место ПК i7): Корпус Miditower Cooler Master <RC-311B-SKA600> Elite311 Black&Silver ATX 600W (24+2x4+2х6/8пин) или «эквивалент»; - Центральный процессор: Процессор Intel Original Core i7 7700 Soc-1151 или «эквивалент»; - Видео-карта: GeForce GTX750Ti 2Gb – 2 шт или «эквивалент»; - Охлаждение: Deepcool GAMMA ARCHER PRO или «эквивалент»; - Оперативная память: Память DDR4 8Gb - Жесткий диск: WD Original SATA-III 500Gb или «эквивалент» - Материнская плата Материнская плата M/B ASUS PRIME Z270-P (RTL) LGA1151 или «эквивалент» - Операционная система: Microsoft Windows. | шт. | 1 |

Рабочая станция должна иметь предустановленное программное обеспечение Windows 7 (лицензированное) – 1 шт.

На поставленное оборудование должно быть установлено программное обеспечение:

| ПО «Интегра Видео – Планета», 1 канал (лицензированное) | шт. | 28 |
| --- | --- | --- |
| Интерактивная модель 3D-модель объекта «Интегра С», уровень сложности «сложный» (лицензированное) – 28 каналов | шт. | 1 |

Порядок приемки и установки товара

  - Поставка товара (всего оборудования и материалов) осуществляется единоразово в течение 1 (одного) рабочего дня.

  - Проверка и приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки товара производится вскрытие тары (упаковки) и проверка товара на соответствие качества, комплектности и ассортимента.

3.3.		Приемка товара по качеству и комплектности  осуществляется Заказчиком в момент передачи в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам номенклатуры и комплектности товара в соответствии с перечнем;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверка наличия технической документации.

По факту приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную Поставщика или универсальный передаточный документ (УПД).

3.4.Снятие/установка и запуск установленного товара осуществляется в месте, указанным Заказчиком.

При установке оборудования использовать:

| Наименование | Единицы | Количество |
| --- | --- | --- |
| Комплект крепежа (винт-гайка-шайба) М6 | шт. | 20 |
| Патч-корд UTP 5е кат. Литой 1М серый | шт. | 28 |
| Кабель питания 3 м с заземлением | шт. | 1 |
| Выключатель автоматический однополюсной RX3 4,5 кА С 16А (419664) | шт. | 1 |
| Розетка тройная с заземлением наружная (РА16-265) | шт. | 1 |
| Розетка двойная с заземлением наружная без шторок белая (РА16-0007В) | шт. | 4 |
| Разъем RJ45 | шт. | 64 |
| Витая пара UTP 4 пары AWG категория 5е | м | 1830 |
| Кабель ВВГ нг 3х1,5 | м | 60 |
| Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая | м | 60 |
| Держатель с защелкой 20 мм для труб | шт. | 180 |
| Кабель-канал 40х25 белый | м | 8 |
| Удлинитель РоЕ по кабелю UTP OSNOVO E-РоЕ/1 | шт. | 5 |

3.5Установленное оборудование принимается Заказчиком на основании результатов технического испытания, с последующим указанием в документах каждой единицы оборудования и видов работ. Замененное в процессе установки оборудование передается Заказчику по Акту приема-передачи.

  - Работы по снятию/установке и запуску оборудования принимаются Заказчиком на основании результатов технических испытаний с последующим оформлением Акта выполненных работ. Акт составляется Подрядчиком по окончании выполнения работ. Подрядчик направляет Акт выполненных работ Заказчику не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ в полном объеме.

  - Заказчик рассматривает полученный Акт и подписывает его либо направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания. В случае получения Подрядчиком мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ Стороны составляют двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Подрядчиком, он повторно направляет Заказчику Акт выполненных работ, который подписывается Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.Общие требования к условиям исполнения контракта

4.1.	Поставлять новое оборудование (не бывшее в эксплуатации/употреблении), имеющее сертификаты качества/соответствия, паспорта, которые должны быть предъявлены Заказчику до начала установки оборудования. В случае несоответствия качества поставленного оборудования, осуществить его замену за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Поставить все материалы, оборудование и комплектующие изделия, лицензированное ПО, необходимые для установки и запуска оборудования.

4.2.	Произвести установку и наладку оборудования на объекте в полном соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, нести ответственность за соблюдением вышеозначенных требований.

4.3.	Выполнить установку программного обеспечения системы охранного видеонаблюдения «Интегра Видео – Планета» с интеграцией в интерактивную 3D-модель объекта «Интегра С» соответствующими настроечными работами своим оборудованием и инструментами.  Поставку  рабочей станции, программного обеспечения и материалов осуществлять своими силами и за свой счет.

4.4.	Дополнительно согласовывать с Заказчиком технические характеристики применяемых при установке оборудования материалов и комплектующих изделий.

4.5.	Предоставить Заказчику по его требованию информацию о поставке и установке оборудования, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.6.	Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки установки оборудования. В случае несогласованных действий устранять последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде.

4.7.	Обеспечить качество установки оборудования с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющими работы по контракту (ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Подрядчик); провести необходимые инструктажи до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими замену оборудования, обеспечить их средствами защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также обеспечить безопасное выполнение работ для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц.

4.8.	Обеспечивать конфиденциальность сведений, связанных с безопасностью Объекта.

4.9.	Регулярно в конце рабочего дня производить вывоз строительного мусора. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешках). Отдельно выделенных площадей для складирования строительного мусора Заказчик не имеет.

4.10.	Обеспечить сохранность находящихся на объекте и принадлежащих Заказчику материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.11.	Обеспечить безопасную замену оборудования, контроль соблюдения персоналом, выполняющим установку оборудования, требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи.

4.12.	Услуги оказывать специалистами, выполняющими работы по замене оборудования в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые Приказом Министерства труда России от 24.07.2013 N 328н, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже III (третьей). Сотрудники, привлеченные к работам по замене оборудования, должны иметь действующее удостоверение  установленного образца по  проверке знаний электробезопасности (с группой не ниже III).

| Заказчик ____________________/______________/ МП | Поставщик ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

- Приложение №3

- к документации об аукционе №17-А

- от 26 июня 2017г

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характерис-тика ценовой информации | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №1, (руб.) | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №2, (руб.) | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №3, (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы закупаемых товаров, работ, услуг | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, (%) | НМЦК (руб.) |
| По исходным данным | 1 | 1 041 657,00 | 1 045 587,00 | 1 089 756,00 | 1 059 000,00 | 26 707,86 | 2,52 | 1 059 000,00 |

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта, на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

2 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исхода из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063