«Утверждаю»

Заместитель председателя суда

А.Н. Суханкин

……………………………

«18»  июня  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 21– А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 21 – А

на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

Екатеринбург

2019 год

| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | Идентификационный код закупки: 191665802857466710100100270014322244 Классификация по КБК: 438 0105 9090090019 244 КТРУ: 43.22.10.000-00000006 ОКПД2: 43.22 |
| --- | --- | --- |
| 18.06.2019 №21-А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | - Свердловский областной суд. - Адрес: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. - Руководитель контрактной службы - Председатель суда - Дмитриев Владимир Андреевич. - Отдел закупок и договорно-правовой работы Свердловского областного суда - начальник отдела - Кочетов Сергей Владимирович (Тел. (343) 231-69-11). - Ответственное лицо по данной закупке (по вопросам, возникающим по техническому заданию и обоснованию цены): - - инициатор закупки: - начальник отдела содержания, эксплуатации зданий и сооружений Свердловского областного суда - Заякина Елена Владимировна - Тел. (343) 231-69-60 - Факс (343) 231-69-47 - Е-mail: aho@ekboblsud.ru. - Администратор суда - Шевченко Сергей Валерьевич - Тел. (343) 231-69-50 - Контактное лицо по данной закупке - заместитель начальника отдела закупок и договорно-правовой работы - Рымар Жанна Жоржовна - Е-mail: rjj@ekboblsud.ru, - тел. (343) 231-69-21. - Финансово-экономический отдел (по вопросам оплаты и возврата обеспечения исполнения государственного контракта) - и.о. начальника отдела - Максимова Елена Георгиевна - тел. (343) 231-04-41. |
| - предмет контракта | Выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 21-А к документации об аукционе № 21–А) и проектом государственного контракта (Приложение № 3 к извещению об аукционе № 21-А к документации об аукционе № 21–А). |
| - идентификационный код закупки | 191665802857466710100100270014322244 |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 108 233 (сто восемь тысяч двести тридцать три) рубля 33 копейки. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «27» июня 2019 года 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «28» июня 2019 года |
| - дата проведения аукциона | - «01» июля 2019 года (время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик) |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Согласно ч. 5 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | Согласно ст. 66. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. - Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. - Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). Внимание! В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 настоящего Федерального закона; 2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 настоящего Федерального закона; 5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 настоящего Федерального закона. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 настоящего Федерального закона, частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. |  |
| --- | --- | --- |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «27» июня 2019 года 18:00 часов |  |
| - дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | - «28» июня 2019 года |  |
| - дата проведения аукциона | - «01» июля 2019 года (время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик) |  |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |  | - Согласно ч. 5 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. |
| - источник финансирования заказа |  | - федеральный бюджет |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 4 к извещению об аукционе № 21-А к документации об аукционе № 21–А |
| - порядок формирования цены контракта |  | Сведения о включенных в цену расходах: стоимость выполненных работ, расходных материалов, оборудования и комплектующих; налогов, сборов и других обязательных платежей; всех остальных расходов, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств. |
| - начальная (максимальная) цена контракта |  | - 108 233 (сто восемь тысяч двести тридцать три) рубля 33 копейки. |
| - идентификационный код закупки |  | 191665802857466710100100270014322244 |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем (поставщиком, подрядчиком) |  | - рубль Российской Федерации |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации |  | - не применяется |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |  | в размере 10 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на 10 823 (десять тысяч восемьсот двадцать три) рубля 33 копейки. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением: 1. Банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ, или 2. Внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. - 1. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. - Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. - Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 60 дней с момента окончания срока действия контракта. - Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - – денежную сумму, в пределах которой Банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту; - – обязанность Банка уплатить Заказчику, по его первому письменному требованию, денежную сумму в случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств по государственному контракту, в том числе: - - невыполнение работ, предусмотренных государственным контрактом, в полном объеме, в том числе невозврата Подрядчику авансовых платежей Заказчику; - - некачественное выполнение работ по государственному контракту - - нарушения сроков выполнения работ, в том числе по устранению недостатков, обнаруженных Заказчиком в ходе оказания услуг; - - одностороннего отказа Заказчика от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации; - – указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта; - – название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол подведения итогов аукциона как основание заключения государственного контракта; - – обязанность Банка уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых десять сотых) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; - – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Исполнителя, возникшим из государственного контракта при его заключении; - – указание на согласие Банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Данное условие должно быть безоговорочным и не должно обременяться дополнительными уведомлениями со стороны Заказчика (в соответствии с частями 1, 2 статьи 370 Гражданского кодекса Российской Федерации); - – условие, согласно которому исполнением обязательств Банка по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; - – условие, по которому все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей банковской гарантии, должны разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации; - – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком Банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - – условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Банка, если Банком в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; - – условие о праве Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией; - – условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Банка; - – условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Банком по банковской гарантии, несет Банк; - – нумерацию на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью Банка, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. - Банковская гарантия не должна содержать: - – требований о представлении Заказчиком Банку судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; - – положений о праве Банка отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Банку Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); - – требований о предоставлении Заказчиком Банку отчета об исполнении контракта; - – требований о предоставлении Заказчиком Банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком Банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Правительством Российской Федерации; - – ограничение ответственности Банка перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по банковской гарантии (самостоятельной ответственности Банка) суммой, на которую выдана банковская гарантия. - Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: - 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; - 2) несоответствие банковской гарантии ст. 45 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также вышеуказанным условиям; - 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. - В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. - 2. Передача заказчику денежных средств, вносимых победителем аукциона в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам: - Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург - р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 - УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) - л/с 05621467020 - ИНН 6658028574 КПП 667101001 - В платежном поручении в строке «назначение платежа» необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___. НДС не предусмотрен». Поля платежного поручения 104-110 не заполняются либо заполняются (проставляются) нули. Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме (Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее окончания срока действия контракта). Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании. - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией не допускается. - Если победителем аукциона является казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика |  | Работы по проведению гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов зданий (промывка, опрессовка) должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к данному виду работ, в том числе в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности, а также соответствовать вышеуказанным СНиП и требованиям |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |  | Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ; Качество работ должно быть гарантировано в полном объёме в течение всего срока выполнения работ. В гарантийный период, при условии надлежащей эксплуатации оборудования отопительной системы объекта, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения извещения о дефектах выполненной работы Подрядчик обязан выехать на объект для устранения возможных дефектов. |
| - место, условия и сроки выполнения работ |  | - Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д». - Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней после получения заявки от Заказчика. - Условия выполнения работ: согласно техническому заданию (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 21-А к документации об аукционе № 21–А). |
| - форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ |  | Оплата за фактически выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика безналичным путем на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанного сторонами акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Перечисление авансовых платежей Заказчиком не производится. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения. При несвоевременном предоставлении Подрядчиком Заказчику счета, подписанного сторонами акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления указанных документов. Оплата работ производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ |  | Участниками закупки являются: - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является офшорной компанией. 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации Кроме того, требования к участникам закупки: 1) отсутствии в реестре недобросовестных исполнителей, поставщиков, подрядчиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| - антидемпинговые меры |  | 1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. 3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 4. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 5. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 6. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Федерального закона заключается контракт, распространяются требования статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в полном объеме. |
| - принятие решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона |  | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 (семь) дней. |
| - порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе |  | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в период с 18 июня 2019 года по 24 июня 2019 года. |
| - возможность заказчика изменить условия контракта, информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта |  | - Возможность заказчика изменить существенные условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - 1 если возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией, извещением о закупке и проектом контракта: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; - 2 если цена заключенного на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации; - 3 изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на работы; - 4 в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. - В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работы. - При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. - Расторжение контракта - 1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям: а) в случае, если подрядчик не приступил своевременно к исполнению контракта или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным; б) в случае неисполнения подрядчиком обязанностей, предусмотренных контрактом, или нарушения условий исполнения контракта, если в установленный заказчиком разумный срок такие нарушения подрядчиком не устранены или нарушения являются существенными и неустранимыми; в) неоднократное нарушение сроков (периодов) выполнения работ. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| - срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт |  | - 1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. - 2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69, части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 настоящего Федерального закона протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 настоящего Федерального закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры. - 3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). - 4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 настоящей статьи, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов. - 5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 настоящей статьи протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи. - 6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 настоящей статьи, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. - 7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. - 8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. - 9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона, части 13 настоящей статьи протоколов, а в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 настоящего Федерального закона протоколов. - 10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем. - 11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 настоящего Федерального закона. - 12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. |
| - условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта |  | - Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 настоящей статьи) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. - В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. - Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 настоящего Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. - В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. |
| - запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  | Не установлены по данной закупке |
| - условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  | Не установлены по данной закупке |
| - Преимущества, предоставляемые участникам |  |  |
| - участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы в закупках, |  | - Преимущества не предоставляются |
| - участие организаций инвалидов в закупках |  | Преимущества не предоставляются |
| - Преимущества, предоставляемые Заказчиком субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ |  | - Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. - Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». - В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.. |
| - Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ. |  | - Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. - В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| - Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |  | - Не установлено |
| - Приложение к документации |  | - 1. Техническое задание (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 21-А к документации об аукционе № 21–А от 18 июня 2019 г.); - 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе (Приложение № 2 к извещению об аукционе №21-А к документации об аукционе №21–А от 18 июня 2019 г.); - 3. Проект государственного контракта (Приложение № 3 к извещению об аукционе № 21-А к документации об аукционе № 21–А от 18 июня 2019 г.); - 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 4 к извещению об аукционе № 21-А к документации об аукционе № 21–А от 18 июня 2019 г.); |

Приложение № 1

к извещению об аукционе № 21-А

к документации об аукционе № 21–А

- от  18 июня  2019 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

- Общая информация о закупке

1.1.	Предмет закупки: выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда.

1.2.	Место выполнения работ: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская,120, корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д».

1.3.	Требования к условиям выполнения работ:

1.3.1.	Выполнять работы в нерабочее время Заказчика: после 17-00 часов, а также по согласованию с Заказчиком в выходные и праздничные дни.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список работников, которые будут задействованы для проведения работ на Объекте (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список с номерами и марками автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

1.3.2.	Работы по проведению гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов зданий (промывка, опрессовка) выполнять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к данному виду работ, в том числе в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности.

1.3.3.	Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к данному виду работ.

1.3.4.	Все поставляемые и используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты качества и/или сертификаты соответствия в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), действующими на территории Российской Федерации.

- 1.4.	Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней после получения заявки от Заказчика.

1.5.	Порядок и сроки осуществления Заказчиком приёмки выполненных работ, а также порядок и сроки оформления результатов такой приёмки:

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ или универсальным передаточным документом (УПД) и осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления следующих документов, подписанных представителем теплоснабжающей организации:

- акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации на отопительный период 2019-2020 годов;

- акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно СП 129.13330.2011;

- акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность согласно СП 73.13330.2016;

- акт промывки (продувки) системы теплопотребления согласно СП 74.13330.2011.

Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД), предоставленный Подрядчиком, должен содержать сведения о наименовании работ, а также о соответствии объема работ, требованиям, установленным настоящим описанием объекта закупки.

В случае, если результаты выполненных работ соответствуют требованиям, Заказчик подписывает Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД).

По окончании проверки Заказчик направляет Подрядчику подписанный экземпляр Акта выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД).

Подписанный Сторонами Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД)  является основанием для оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчиком в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием.

- Информация о работах

2.1.	Объём выполняемых работ:

2.1.1.	Промывка внутренних сетей центрального отопления и вентиляции с проведением гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов и дезинфекцией трубопроводов системы ГВС здания Свердловского областного суда.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка, промывка и опрессовка системы отопления, давлением 6,0кгс/кв. см. | 1 м трубопровода | 7590,0 |
| 2 | Чистка, промывка и опрессовка системы вентиляции давлением 10,0кгс/кв. см. | 1 м трубопровода | 1145,0 |
| 3 | Слив и наполнение водой системы отопления и вентиляции, с осмотром системы (9-ти кратный слив и наполнение) | 1 куб. м объёма здания | 145445,0 |
| 4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и вентиляции диаметром до 100 мм. | 1 м трубопровода | 8735,0 |
| 5 | Частичная замена непригодных сгонов, футорок, иных резьбовых сборок. | 1 шт. | по необходимости |
| 6 | Дезинфекция трубопроводов системы ГВС с предоставлением заключений лабораторного анализа взятых проб воды | 1 м трубопровода | 1587,0 |

2.2.	Технические характеристики работ:

Промывка внутренних систем отопления проводится гидропневматическим оборудованием, с помощью пульсирующей смеси воздуха и воды. Сжатый воздух в систему должен подаваться периодически, в количествах, пропорциональных его расходу. Давление промывочного воздуха должно превышать существующее давление воды. В результате промывки необходимо обеспечить сопротивление системы в пределах 1 метра.

Дезинфекция трубопроводов системы ГВС здания проводится  с помощью аккредитованного к применению специализированного химического состава и отбором соответствующих проб воды на химический анализ. В результате дезинфекции необходимо удостовериться в безопасном использовании трубопроводов системы ГВС здания для здоровья человека.

2.3.	Качественные характеристики выполняемых работ:

Работы по проведению гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов зданий (промывка, опрессовка) должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к данному виду работ, в том числе в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности, а также соответствовать вышеуказанным СНиП и требованиям.

- Общие требования к материалам, работам и их выполнению

3.1.	Выполнить работы согласно условиям настоящего описания объекта закупки;

3.2.	Выполнить работы собственными силами, с использованием собственного оборудования и материалов, а также обеспечить вывоз мусора, уборку помещений после выполнения работ;

3.3.	При проведении работ соблюдать мероприятия пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда;

3.4.	В письменной форме уведомить Заказчика об окончании работ и о готовности теплопотребляющих систем и тепловых сетей к отопительному сезону;

3.5.	До начала выполнения работ представить Заказчику копии документов, подтверждающих качество материалов, используемых в процессе выполнения работ (копии сертификата соответствия и/или, декларацию о соответствии, заверенные в установленном порядке).

Приложение № 2

к извещению об аукционе № 21-А

к документации об аукционе № 21–А

- от  18 июня 2019 г

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1) Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона о контрактной системе, настоящей документацией об электронном аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3) При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4) Сведения, которые содержатся в заявке участника закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

5) Описание участниками электронного аукциона закупаемого Заказчиком товара, или товара используемого при выполнении работ (оказании услуг) их функциональных, технических и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и Технической частью (Техническим заданием) настоящей аукционной документации.

6) В случае если Заказчиком в настоящей аукционной документации установлены минимальные и (или) максимальные значения показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, или используемого при выполнении работ (оказании услуг) товара установленным Заказчиком требованиям, участнику закупок в составе первой части своей заявки необходимо представить (указать) конкретные значения таких показателей.

Кроме вышеуказанных конкретных значений показателей закупаемых товаров, используемых товаров, указываемых в первой части своей заявки, участник закупок вправе направить Заказчику иные документы для сведения, однако рассмотрение первых частей заявок будет производиться в соответствии со статьей 67 Закона о контрактной системе (информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 вышеуказанного Закона, содержащаяся в первой части заявок, проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по соответствию конкретных показателей, указанных в первой части заявки, значениям, установленным аукционной документацией).

7) Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть читаемыми.

8) Участник закупки обязан изучить аукционную документацию, включая все условия, проект контракта, техническое задание, в том числе спецификации, сметы, расчеты и т.п.

9) Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и изложенными в ней условиями проведения аукциона и исполнения контракта, который будет заключен по результатам закупки

Идентификационный код закупки в плане закупок: 191665802857466710100100270014322244

Приложение № 3

к извещению об аукционе № 21-А

к документации об аукционе № 21–А

- от   18 июня  2019 г.

- Проект государственного контракта №____

НА выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

г. Екатеринбург                                                                                              «___» __________2019 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Свердловского областного суда Суханкина А.Н., действующего на основании приказа Председателя Свердловского областного суда от 26 апреля 2017 года № 42/ОД,  с одной стороны, и

____________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь протоколом ____________________________№ 21-А/__ от _________2019 года, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить работы по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда (далее – работы) и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и обеспечить оплату фактически выполненных работ.

1.2. Состав и объем работ определены в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью контракта.

1.3 Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней после получения заявки от Заказчика.

1.4. Место выполнения работ: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская,120, корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом.

2.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

2.1.4. Отказаться от исполнения контракта при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.

2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные контрактом и законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить приемку выполненных по контракту работ по объему и качеству.

2.2.2. Обеспечить оплату фактически выполненных работ в порядке, предусмотренном контрактом.

2.2.3.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить работы в соответствии с условиями контракта и передать Заказчику результаты по акту выполненных работ.

2.3.2. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по контракту.

2.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом и Техническим заданием.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Отказаться от исполнения обязательств по контракту лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.4.2. Требовать приемки и обеспечения оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляется актом выполненных работ или универсальным передаточным документом (УПД)  и осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления следующих документов, подписанных представителем теплоснабжающей организации:

- акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации на отопительный период 2019-2020 годов;

- акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно СП 129.13330.2011;

- акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность согласно СП 73.13330.2016;

- акт промывки (продувки) системы теплопотребления согласно СП 74.13330.2011.

3.2. Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД), предоставленный Подрядчиком, должен содержать сведения о наименовании работ, а также о соответствии объема работ, требованиям, установленным настоящим описанием объекта закупки.

3.3. В случае, если результаты выполненных работ соответствуют требованиям, Заказчик подписывает акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД).

3.4. По окончании проверки Заказчик направляет Подрядчику подписанный экземпляр акта выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД).

3.5. Подписание Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД)

4.2. Качество работ должно быть гарантировано в полном объёме в течение всего срока выполнения работ.

4.3. В гарантийный период, при условии надлежащей эксплуатации оборудования отопительной системы объекта, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения извещения о дефектах выполненной работы Подрядчик обязан выехать на объект для устранения возможных дефектов.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет ___________________ (_______________) рублей ___ копеек.

Сведения о включенных в цену расходах: стоимость выполненных работ, расходных материалов, оборудования и комплектующих; налогов, сборов и других обязательных платежей; всех остальных расходов, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств.

5.2. Оплата производится из средств федерального бюджета.

5.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

5.4. Оплата за фактически выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика безналичным путем на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанного сторонами акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5.5. Перечисление авансовых платежей Заказчиком не производится.

5.6. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.

5.7. При несвоевременном предоставлении Подрядчиком Заказчику счета, подписанного сторонами акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления указанных документов.

5.8. Оплата работ производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период.

5.9.	Заказчик  уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.10. Сверка расчетов между сторонами производится по требованию любой из сторон и оформляется в виде Акта сверки  расчетов.

6. УСЛОВИЕ О СРОКАХ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Условием заключения контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком  обеспечению исполнения обязательств по настоящему контракту. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

6.3. Средства обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

6.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен составлять не менее 60 дней с момента окончания срока действия контракта. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также иным нормативно - правовым актам  Российской Федерации.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.5. Возврат Подрядчиком денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком).

6.6.  В случае, если по каким-либо причинам гарантия исполнения контракта  или какая-либо из ее частей перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком всех своих обязательств по контракту  до завершения срока действия контракта, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иную (новую) надлежащую гарантию исполнения контракта или ее часть на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае  просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после  дня  истечения   установленного контрактом   срока   исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения    или   ненадлежащего   исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет требование Подрядчику об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 3 процентов от цены контракта - ___________;

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата неустойки (штрафов, пени) в случае ненадлежащего исполнения контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

7.12. Заказчик имеет право удержать из суммы оплаты по контракту сумму начисленной неустойки (штраф, пени) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

8.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Изменение существенных условий контракта возможно по соглашению сторон в следующих случаях:

8.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

8.2.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренном контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы:

8.2.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.

10.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

11.2. В случае невозможности достижения взаимного согласия сторон, споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области после реализации процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

12.2. Срок действия контракта -  настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по контракту,  но не позднее 31 декабря 2019 года, в части взаиморасчетов - до их полного погашения, а по гарантийным обязательствам - до дня их полного исполнения.

12.3. Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить противоположную Сторону обо всех значимых изменениях: об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов. В противном случае виновная Сторона должна компенсировать другой Стороне все убытки, которые будут причинены последней отсутствием такой информации.

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по контракту, Заказчик вправе осуществить оплату по контракту путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). При этом перечисление неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Заказчиком на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).

Реквизиты для перечисления неустойки (пеней, штрафов) в доход федерального бюджета:

ИНН 6658028574 КПП 667101001

ОГРН 1046602640050

лицевой счет администратора доходов бюджета:

Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург

р/с 40101810500000010010 БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 04621467020

12.5.  Ответственными лицами со стороны Заказчика назначены:

|  | ФИО | Контактная информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заякина Елена Владимировна | Телефон: Факс: Е-mail: | (343) 231-69-60 (343) 231-69-47 (343) 231-69-89 aho@ekboblsud.ru |

12.6.	Ответственными лицами со стороны Подрядчика назначены:

|  | ФИО | Контактная информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Телефон: e-mail: |  |

12.7. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующий документ: техническое задание (Приложение №1).

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Заказчик 	                     Подрядчик

| Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 Тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574/ КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Заместитель председателя суда …………………… / А.Н. Суханкин/ | ______________________________ ИНН, КПП, дата постановки на учет Указание юридического адреса Указание банковских реквизитов Указание статистических кодов: ОКОПФ ____________ ОКФС _____________ ОКСМ ____________ ОКПО ____________ ОКТМО ____________ Эл. почта: _____________ Телефон: _____________ ……………………………… / _____________ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________  2019 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

- Общая информация о закупке

1.1.	Предмет закупки: выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда.

1.2.	Место выполнения работ: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская,120, корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д».

1.3.	Требования к условиям выполнения работ:

1.3.1.	Выполнять работы в нерабочее время Заказчика: после 17-00 часов, а также по согласованию с Заказчиком в выходные и праздничные дни.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список работников, которые будут задействованы для проведения работ на Объекте (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список с номерами и марками автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

1.3.2.	Работы по проведению гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов зданий (промывка, опрессовка) выполнять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к данному виду работ, в том числе в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности.

1.3.3.	Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к данному виду работ.

1.3.4.	Все поставляемые и используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты качества и/или сертификаты соответствия в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), действующими на территории Российской Федерации.

- 1.4.	Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней после получения заявки от Заказчика.

1.5.	Порядок и сроки осуществления Заказчиком приёмки выполненных работ, а также порядок и сроки оформления результатов такой приёмки:

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ или универсальным передаточным документом (УПД) и осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления следующих документов, подписанных представителем теплоснабжающей организации:

- акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации на отопительный период 2019-2020 годов;

- акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно СП 129.13330.2011;

- акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность согласно СП 73.13330.2016;

- акт промывки (продувки) системы теплопотребления согласно СП 74.13330.2011.

Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД), предоставленный Подрядчиком, должен содержать сведения о наименовании работ, а также о соответствии объема работ, требованиям, установленным настоящим описанием объекта закупки.

В случае, если результаты выполненных работ соответствуют требованиям, Заказчик подписывает Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД).

По окончании проверки Заказчик направляет Подрядчику подписанный экземпляр Акта выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД).

Подписанный Сторонами Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД)  является основанием для оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчиком в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием.

- Информация о работах

2.1.	Объём выполняемых работ:

2.1.1.	Промывка внутренних сетей центрального отопления и вентиляции с проведением гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов и дезинфекцией трубопроводов системы ГВС здания Свердловского областного суда.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка, промывка и опрессовка системы отопления, давлением 6,0кгс/кв. см. | 1 м трубопровода | 7590,0 |
| 2 | Чистка, промывка и опрессовка системы вентиляции давлением 10,0кгс/кв. см. | 1 м трубопровода | 1145,0 |
| 3 | Слив и наполнение водой системы отопления и вентиляции, с осмотром системы (9-ти кратный слив и наполнение) | 1 куб. м объёма здания | 145445,0 |
| 4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и вентиляции диаметром до 100 мм. | 1 м трубопровода | 8735,0 |
| 5 | Частичная замена непригодных сгонов, футорок, иных резьбовых сборок. | 1 шт. | по необходимости |
| 6 | Дезинфекция трубопроводов системы ГВС с предоставлением заключений лабораторного анализа взятых проб воды | 1 м трубопровода | 1587,0 |

2.2.	Технические характеристики работ:

Промывка внутренних систем отопления проводится гидропневматическим оборудованием, с помощью пульсирующей смеси воздуха и воды. Сжатый воздух в систему должен подаваться периодически, в количествах, пропорциональных его расходу. Давление промывочного воздуха должно превышать существующее давление воды. В результате промывки необходимо обеспечить сопротивление системы в пределах 1 метра.

Дезинфекция трубопроводов системы ГВС здания проводится  с помощью аккредитованного к применению специализированного химического состава и отбором соответствующих проб воды на химический анализ. В результате дезинфекции необходимо удостовериться в безопасном использовании трубопроводов системы ГВС здания для здоровья человека.

2.3.	Качественные характеристики выполняемых работ:

Работы по проведению гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов зданий (промывка, опрессовка) должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к данному виду работ, в том числе в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности, а также соответствовать вышеуказанным СНиП и требованиям.

- Общие требования к материалам, работам и их выполнению

3.1.	Выполнить работы согласно условиям настоящего описания объекта закупки;

3.2.	Выполнить работы собственными силами, с использованием собственного оборудования и материалов, а также обеспечить вывоз мусора, уборку помещений после выполнения работ;

3.3.	При проведении работ соблюдать мероприятия пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда;

3.4.	В письменной форме уведомить Заказчика об окончании работ и о готовности теплопотребляющих систем и тепловых сетей к отопительному сезону;

3.5.	До начала выполнения работ представить Заказчику копии документов, подтверждающих качество материалов, используемых в процессе выполнения работ (копии сертификата соответствия и/или, декларацию о соответствии, заверенные в установленном порядке).

| Заказчик Заместитель председателя суда _____________________ / А.Н. Суханкин / | Подрядчик ______________________/____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к извещению об аукционе № 21-А

к документации об аукционе № 21–А

- от  18 июня  2019 г

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

| Основные характеристики объекта закупки | Согласно техническому заданию |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| Расчет НМЦК | 108 233,33 (расчет приложен в виде отдельного файла) |

| Характерис-тика ценовой информации | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №1, (руб.) | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №2, (руб.) | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №3, (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы закупаемых товаров, работ, услуг | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦК (руб.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По исходным данным | 1 | 98 000,00 | 107 800,00 | 118 900,00 | 108 233,33 | 10 456,74 | 9,66 | 108 233,33 |