«Утверждаю»

Заместитель

председателя  суда

А.Н. Суханкин

……………………………

«08» июня 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 25 - А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 25 – А

на выполнение  работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

Екатеринбург

2018 год

| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | Идентификационный код закупки в плане закупок: 181665802857466710100100500014322244 Уникальный номер позиции плана-графика: 2018016210001640030000540001 ОКПД 2: 43.22.12.190 КБК: 438 0105 9090090019 244 |
| --- | --- | --- |
| 08.06.2018 № 25-А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - требование обеспечения заявки на участие в аукционе | - установлено в размере 1 %, что составляет 1803 (одна тысяча восемьсот три) рубля 05 копеек. |
| --- | --- |
| порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | 1. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. 2. Денежные средства вносятся на счет участника закупки, открытый оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, до регистрации на электронном аукционе. 3. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. 4. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников закупки. |
| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд. Адрес: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. Руководитель контрактной службы: заместитель председателя суда по гражданским делам - Дмитриев Владимир Андреевич Отдел закупок и договорно-правовой работы Свердловского областного суда: начальник отдела - Кочетов Сергей Владимирович (Тел. (343) 231-69-11). Ответственное лицо по данной закупке (по вопросам, возникающим по техническому заданию и обоснованию цены): - - инициатор закупки: - начальник отдела содержания, эксплуатации зданий и сооружений Свердловского областного суда - Заякина Елена Владимировна - Тел. (343) 231-69-60 - Факс (343) 231-69-47 - Е-mail: aho@ekboblsud.ru. Контактное лицо по данной закупке (по вопросам, возникающим по документации, извещению и заключению государственного контракта): консультант отдела закупок и договорно-правовой работы Свердловского областного суда Баскакова Алина Валериевна - Е-mail: abv@ekboblsud.ru., - Тел. (343) 231-69-21. - Финансово-экономический отдел (по вопросам оплаты и возврата обеспечения исполнения государственного контракта): - начальник отдела: - Куликова Татьяна Вячеславовна - тел. (343) 231- 69-88. |
| - предмет контракта | Выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 25-А к документации об аукционе № 25–А) и проектом государственного контракта (Приложение № 3 к извещению об аукционе № 25-А к документации об аукционе № 25–А). |
| - место оказания услуг | - Адрес Свердловского областного суда: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 180 305 (сто восемьдесят тысяч триста пять) рублей 00 копеек. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «20» июня 2018 года 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «22» июня 2018 года |
| - дата проведения аукциона | - «25» июня 2018 года (время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик) |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | Согласно ч. 5 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | - Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). Внимание! В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона, единая комиссия отстраняет участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. |
| --- | --- |
| - размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - установлено в размере 1 %, что составляет 1803 (одна тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек. |
| порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. - Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в период с «08» июня 2018 года по «18» июня 2018 года до 18:00. |
| принятие решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона | - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «20» июня 2018 года 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «22» июня 2018 года |
| - дата проведения аукциона | - «25» июня 2018 года (время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик) |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | Согласно ч. 5 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. |
| - источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 4 к документации об аукционе № 25–А. |
| - порядок формирования цены контракта | В цену контракта включены: стоимость выполненных работ, расходных материалов, оборудования и комплектующих; налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту. - ________________________________________________________ В случае, если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (п. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 180 305 (сто восемьдесят тысяч триста пять) рублей 00 копеек. |
| Идентификационный код закупки: | 181665802857466710100100500014322244 |
| - антидемпинговые меры | - 1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). - 2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3. - 3. К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником аукциона предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 2. |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком | - рубль Российской Федерации |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - возможность заказчика изменить условия контракта, - информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | - Возможность заказчика изменить существенные условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - 1. если возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией, извещением о закупке и проектом контракта: - 1.1 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема выполняемых работ и иных условий контракта; - 1.2 если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. - 1.3 если цена заключенного на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации; - 1.4 изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на услуги; - 1.5 в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. - В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работ. - При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. - 2. Расторжение контракта - 2.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта: а) в случае, если Подрядчик не приступил своевременно к исполнению контракта или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным; б) в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных контрактом, или нарушения условий исполнения контракта, если в установленный Заказчиком разумный срок такие нарушения Подрядчиком не устранены или нарушения являются существенными и неустранимыми; в) неоднократное нарушение сроков (периодов) выполнения работ. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик (поставщик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона. |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | - в размере 10 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 18 030 (восемнадцать тысяч тридцать) рублей 50 копеек. - Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - 1. Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией (ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 - "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - (вместе с "Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий")). - В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту. - Банковская гарантия должна содержать: - – указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта; - – название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол подведения итогов аукциона как основание заключения государственного контракта; - - право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представить на бумажном носителе или в форме электронного документа требование в Банк об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта; - - право Заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представить на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке; - - право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта; - - обязанность Банка уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых десять сотых) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; - - указание на согласие Банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Данное условие должно быть безоговорочным и не должно обременяться дополнительными уведомлениями со стороны Заказчика (в соответствии с частями 1, 2 статьи 370 Гражданского кодекса Российской Федерации); - - условие, согласно которому исполнением обязательств Банка по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; - - условие, по которому все расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; - - условие, о том, что все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей банковской гарантии, должны разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации; - - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком Банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - - условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Банка, если Банком в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. - - срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 60 дней с момента окончания срока действия контракта. - Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: - 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; - 2) несоответствие банковской гарантии ст. 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в ред. от 15.01.2018 г.), а также вышеуказанным условиям; - 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. - В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. - 2. Передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда - Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург - р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 - УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) - л/с 05621467020 - ИНН 6658028574 КПП 667101001 - В платежном поручении в строке «назначение платежа» необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___. НДС не предусмотрен». Поля платежного поручения 104-110 не заполняются либо заполняются нули. Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме (Возврат исполнителю денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании (ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией не допускается. |
| - срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | - В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. - В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч. 2 ст. 37 ФЗ № 44. - Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с ч. 2 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. - В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ. - В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных ч. 5 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий. - В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. - С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч. 7 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. - Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. - В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. |
| - условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | - Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). - В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. - Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с ч. 14 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. - В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. - В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, то контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 8 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, то контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 20 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, то контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с участником такого аукциона. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Согласно Техническому заданию (приложение № 1 к извещению об аукционе № 25-А к документации об аукционе № 25-А). |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Согласно Техническому заданию (приложение № 1 к извещению об аукционе № 25-А к документации об аукционе № 25-А). |
| - место, условия и сроки выполнения работ | - Место выполнения работ: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120. - Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней после получения заявки от Заказчика - Условия выполнения работ: согласно Технического задания (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 25-А к документации об аукционе № 25–А). |
| - форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата за фактически выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика безналичным путем на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанного сторонами Акта выполненных работ или Универсального передаточного документа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Перечисление авансовых платежей Заказчиком не производится. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком денежных средств с его счета для оплаты Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения. При несвоевременном предоставлении Подрядчиком Заказчику счета, подписанного сторонами Акта выполненных работ или Универсального передаточного документа, срок оплаты за фактически выполненные работы отодвигается соразмерно задержке предоставления Подрядчиком Заказчику указанных документов. Оплата работ производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Участниками закупки являются: - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя Единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Подрядчика (исполнителя, поставщика) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией. Кроме того, требования к участникам закупки: 1) отсутствии в реестре недобросовестных Подрядчиков (исполнителей, поставщиком) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| - запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг; Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг; |
| - условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не предусмотрено по данной закупке (Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг; |
| Преимущества, предоставляемые участникам |  |
| - участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы в закупках, | - Преимущества не предоставляются (Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством РФ. |
| - участие организаций инвалидов в закупках | - Преимущества не предоставляются (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении Исполнителя (подрядчика, поставщика) в отношении предлагаемой ими цены контракта»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством РФ. |
| - Преимущества, предоставляемые Заказчиком субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ | - Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. - Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». - В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, участники закупки обязаны декларировать в заявках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| - Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ. | - Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. - В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, участники закупки обязаны декларировать в заявках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | - Не установлено |
| - Приложение к документации | - 1. Техническое задание (Приложение № 1 к документации об аукционе № 25–А от «08» июня 2018 г.); - 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе (Приложение № 2 к документации об аукционе № 25–А от «08» июня 2018 г.); - 3. Проект государственного контракта (Приложение № 3 к документации об аукционе № 25–А от «08» июня 2018 г.); - 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 4 к документации об аукционе № 25–А от «08» июня 2018 г.); |

- Приложение № 1

к документации об аукционе № 25 – А

от «08» июня 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ

на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

- Общая информация о закупке

1.1.	Предмет: выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда.

1.2.	Место выполнения работ: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская,120, корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д».

1.3.	Сведения о включенных в цену расходах: стоимость выполненных работ, расходных материалов; налогов, сборов и других обязательных платежей; всех остальных расходов, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств;

1.4.	Требования к условиям выполнения работ:

1.4.1.	Выполнять работы в нерабочее время Заказчика: после 17-00 часов, а также по согласованию с Заказчиком в выходные и праздничные дни.

1.4.2.	Все поставляемые и используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты качества и/или сертификаты соответствия в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), действующими на территории Российской Федерации.

1.5.	Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней после получения заявки от Заказчика.

1.6.	Порядок и сроки осуществления заказчиком приёмки выполненных работ, а также порядок и сроки оформления результатов такой приёмки:

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ и осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления следующих документов, подписанных представителем теплоснабжающей организации:

- акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации на отопительный период 2018-2019 годов;

- акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность;

- акт промывки (продувки) системы теплопотребления.

Акт выполненных работ, предоставленный Подрядчиком, должен содержать сведения о наименовании работ, объеме работ, в соответствии с требованиями, установленным настоящим описанием закупки.

В случае если результаты выполненных работ соответствуют требованиям, Заказчик подписывает Акт выполненных работ.

По окончании проверки Заказчик направляет Подрядчику подписанный экземпляр Акта выполненных работ.

- Информация о работах

2.1.	Объём выполняемых работ:

2.1.1.	Промывка внутренних сетей центрального отопления и вентиляции с проведением гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов и дезинфекцией трубопроводов системы ГВС здания Свердловского областного суда.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистка, промывка и опрессовка системы отопления, давлением 6,0кгс/кв. см | 1 м трубопровода | 7590,0 |
| 2 | Чистка, промывка и опрессовка системы вентиляции давлением 10,0кгс/кв. см | 1 м трубопровода | 1145,0 |
| 3. | Слив и наполнение водой системы отопления и вентиляции, с осмотром системы (9-ти кратный слив и наполнение) | 1 куб. м объёма здания | 145445,0 |
| 4. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и вентиляции диаметром до 100 ММ | 1 м трубопровода | 8735,0 |
| 5. | Частичная замена непригодных сгонов, футорок, иных резьбовых сборок. | 1 шт. | по необходимости |
| 6. | Дезинфекция трубопроводов системы ГВС с предоставлением заключений лабораторного анализа взятых проб воды | 1 м трубопровода | 1587,0 |

2.2.	Технические характеристики работ:

Промывка внутренних систем отопления проводится гидропневматическим оборудованием, с помощью пульсирующей смеси воздуха и воды. Сжатый воздух в систему должен подаваться периодически, в количествах, пропорциональных его расходу. Давление промывочного воздуха должно превышать существующее давление воды. В результате промывки необходимо обеспечить сопротивление системы в пределах 1 метра.

Дезинфекция трубопроводов системы ГВС здания проводится  с помощью аккредитованного к применению специализированного химического состава и отбором соответствующих проб воды на химический анализ. В результате дезинфекции необходимо удостовериться в безопасном использовании трубопроводов системы ГВС здания для здоровья человека.

2.3.	 Качественные характеристики выполняемых работ:

Работы по проведению гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов зданий (промывка, опрессовка) должны быть выполнены в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115; с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к данному виду работ, в том числе в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности.

- Общие требования к материалам, работам и их выполнению

  - Подрядчик выполняет работы собственными силами, с использованием собственного оборудования и материалов, а также обеспечить вывоз мусора, уборку помещений после выполнения работ;

  - При проведении работ Подрядчик должен соблюдать мероприятия пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда;

3.3.	Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании работ и о готовности теплопотребляющих систем и тепловых сетей к отопительному сезону;

3.4.	Все поставляемые и используемые Подрядчиком для выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты качества и/или сертификаты соответствия в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), действующими на территории Российской Федерации.

3.5.	В гарантийный период в течение 3 (трех) рабочих дней после получения извещения о дефектах выполненной работы Подрядчик должен выехать на объект для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации оборудования отопительной системы объекта.

- Гарантия качества выполненных работ:

  - Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания заказчиком и подрядчиком Акта выполненных работ.

Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков.

Обоснование НМЦК на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда выполнено на основании 3-х ценовых предложений:

| 1-е ценовое предложение | 2-е ценовое предложение | 3-е ценовое предложение | НМЦК |
| --- | --- | --- | --- |
| 216 574,00 | 171 994,00 | 152 347,00 | 180 305,00 |

Начальник отдела содержания,

эксплуатации зданий и сооружений суда						      Е.В. Заякина

- Приложение № 2

к документации об аукционе № 25 – А

от «__» июня 2018 г.

- Приложение № 2

к документации об аукционе № 25 – А

от «08» июня 2018 г.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1) Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона о контрактной системе, настоящей документацией об электронном аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3) При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4) Сведения, которые содержатся в заявке участника закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

5) Описание участниками электронного аукциона закупаемого Заказчиком товара, или товара используемого при выполнении работ (оказании услуг) их функциональных, технических и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и Технической частью (Техническим заданием) настоящей аукционной документации.

6) В случае если Заказчиком в настоящей аукционной документации установлены минимальные и (или) максимальные значения показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, или используемого при выполнении работ (оказании услуг) товара установленным Заказчиком требованиям, участнику закупок в составе первой части своей заявки необходимо представить (указать) конкретные значения таких показателей.

Кроме вышеуказанных конкретных значений показателей закупаемых товаров, используемых товаров, указываемых в первой части своей заявки, участник закупок вправе направить Заказчику иные документы для сведения, однако рассмотрение первых частей заявок будет производиться в соответствии со статьей 67 Закона о контрактной системе (информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 вышеуказанного Закона, содержащаяся в первой части заявок, проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по соответствию конкретных показателей, указанных в первой части заявки, значениям, установленным аукционной документацией).

7) Наименования показателей, единицы измерения должны соответствовать наименованиям показателей и единицам измерения, установленным в настоящей аукционной документации. При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

8) Показатели закупаемого товара, используемого товара должны быть предоставлены (указаны) в полном объеме, установленном настоящей аукционной документацией.

9) Участник закупок обязан соблюдать нумерацию и последовательность указания показателей, установленных в Технической части (Техническом задании) аукционной документации.

10) Минимальные и максимальные значения конкретных показателей закупаемого или используемого товара устанавливаются Заказчиком в Техническом задании (Технической части) настоящей аукционной документации, и как правило, данные значения сопровождаются словами/словосочетаниями/знаками: «должен» или «не должен», «должно» или «не должно», «должна» или «не должна», «должны» или «не должны», «или», «либо», «не более» или «не менее», «не выше» или «не ниже», «от» или «до», «<», «>», «/», «не ранее», «не позднее», «или эквивалент» и т.п.

11) При предоставлении сведений о значениях конкретных показателей закупаемого или используемого товара участнику закупки необходимо предоставить (указать) точные значения таких показателей.

В первой части заявки не допускается указание неконкретных значений для конкретных показателей закупаемых или используемых товаров, в части значения конкретных показателей таких товаров, не допускается содержание таких слов/словосочетаний/знаков: «должен» или «не должен», «должно» или «не должно», «должна» или «не должна», «должны» или «не должны», «или», «либо», «не более» или «не менее», «не выше» или «не ниже», «от» или «до», «<», «>», «/», «не ранее», «не позднее», «или эквивалент», «тип» и т.п. Для значений неконкретных показателей по своей сущности, указанные выше требования не распространяются.

12) Также не допускается в первой части заявки вместо предоставления (указания) конкретных показателей закупаемых или используемых товаров указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие» и т.п., за исключением случаев, если это предусматривается документацией об аукционе.

13) В Техническом задании (Технической части) настоящей аукционной документации Заказчиком могут быть установлены показатели закупаемых или используемых товаров, которые не могут изменяться.

14) Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть читаемыми.

15) Участник закупки обязан изучить аукционную документацию, включая все условия, проект контракта, техническое задание, в том числе спецификации, сметы, расчеты и т.п.

16) Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и изложенными в ней условиями проведения аукциона и исполнения контракта, который будет заключен по результатам закупки.

Идентификационный код закупки в плане закупок:   181665802857466710100100500014322244

## Приложение № 3

к документации об аукционе № 25 – А

от «08» июня  2018 г.

- Проект государственного контракта №____

на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

г. Екатеринбург 			                                                            «___» ___________ 2018 г.

Свердловский областной суд в лице заместителя председателя Свердловского областного суда Суханкина А.Н., действующего на основании приказа Председателя Свердловского областного суда от 26 апреля 2017 года № 42/ОД, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

…....……………………………………………….…………………...…………………………, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице …………………………………………………., действующего на основании ………….., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № ………. от ……………… ….. года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы  по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда согласно Приложению № 1 к контракту, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ.

1.2. Объект (место выполнения работ):  здание Свердловского областного суда, расположенное по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская,120, корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д».

1.3. Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней после получения заявки от Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств согласно Приложению № 1 к контракту.

2.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.2.2. Назначить лицо, ответственное за контроль исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, и предоставить Подрядчику контакты такого лица для оперативного содействия в ходе выполнения работ  по настоящему контракту;

2.2.3. Своевременно обеспечить оплату выполненных работ  в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему контракту.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим  контрактом.

2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках контракта.

2.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями контракта.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с Приложением № 1.

2.4.2. До начала выполнения работ по настоящему контракту ознакомить лиц, фактически выполняющих работы, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

2.4.3. выполнять работы в нерабочее время Заказчика: после 17-00 часов, а также по согласованию с Заказчиком в выходные и праздничные дни.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список работников, которые будут задействованы для проведения  работ на Объекте (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список с номерами и марками автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

2.4.4. выполнить работы собственными силами, с использованием собственного оборудования и материалов, а также обеспечить разгрузку материалов, вывоз мусора, уборку помещений после выполнения работ;

2.4.5. при проведении работ соблюдать мероприятия пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда;

2.4.6. в письменной форме уведомить Заказчика об окончании работ и о готовности теплопотребляющих систем и тепловых сетей к отопительному сезону;

2.4.7. до начала выполнения работ представить Заказчику копии документов, подтверждающих качество материалов и товаров, используемых в процессе выполнения работ (копии сертификата соответствия и/или декларации о соответствии, заверенные в установленном порядке).

2.4.8. представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не предоставляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.9. устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ

3.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ и осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления следующих документов, подписанных представителем теплоснабжающей организации:

- акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации на отопительный период 2018-2019 годов;

- акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность;

- акт промывки (продувки) системы теплопотребления.

Акт выполненных работ, предоставленный Подрядчиком, должен содержать сведения о наименовании работ, объеме работ, в соответствии с требованиям, установленным настоящим техническим заданием.

3.2. Заказчик рассматривает полученный Акт приемки выполненных работ подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания. В случае получения Подрядчиком мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ, стороны составляют двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.  После устранения недостатков Подрядчиком, он повторно направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, которые подписываются сторонами в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1. Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к данному виду работ.

4.2.  Работы по проведению гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов зданий (промывка, опрессовка) должны быть выполнены в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115; с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к данному виду работ, в том числе в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности.

4.3. Все поставляемые и используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты качества и/или сертификаты соответствия в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), действующими на территории Российской Федерации.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ;

Качество работ должно быть гарантировано в полном объёме в течение всего срока выполнения работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения извещения о дефектах выполненной работы должен выехать на объект для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации оборудования отопительной системы объекта.

В случае, когда на устранение недостатков или дефектов потребуется более одного дня, Подрядчик обязан определить срок работ, известив об этом Заказчика в письменной форме, который в свою очередь согласовывает вышеупомянутый срок не более чем на один месяц. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость контракта составляет ___________________ (_______________) рублей ___ копеек., в том числе НДС (либо НДС не облагается, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

Источник финансирования закупки – федеральный бюджет.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (ч. 2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ).

В цену контракта включены: стоимость выполняемых работ, расходных материалов, оборудования и комплектующих; налоги, сборы и другие обязательные платежи;  расходы, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств по  контракту.

5.2. Оплата за фактически выполненные работы по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика безналичным путем на основании выставленного счета, счет-фактуры, Акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), не более чем в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Перечисление авансовых платежей Заказчиком не производится.

5.3. При несвоевременном предоставлении Подрядчиком Заказчику счета, счет - фактуры, Акта выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД),  подписанного сторонами, срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления Подрядчиком  Заказчику  указанных документов.

5.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.

5.5. Оплата работ производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 № 204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период.

5.6. В случае, если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

5.7. Сверка расчетов между сторонами производится по требованию любой из сторон и оформляется в виде Акта сверки  расчетов.

- УСЛОВИЕ О СРОКАХ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Условием заключения контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему контракту. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

6.3. Средства обеспечения выполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

6.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен составлять не менее 60 дней с момента окончания срока действия контракта. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также иным нормативно - правовым актам  Российской Федерации.

6.5. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком).

6.6.  В случае, если по каким-либо причинам гарантия выполнения контракта или какая-либо из ее частей перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать выполнение Подрядчиком всех своих обязательств по контракту  до завершения срока действия контракта, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иную (новую) надлежащую гарантию выполнения контракта или ее часть на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер и порядок начисления штрафов, пени определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф за каждый факт неисполнения в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 3 процента цены контракта - ___________;

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Оплата пени и штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по контракту в полном объеме или устранению недостатков оказанных услуг.

7.12. Заказчик имеет право удержать из суммы оплаты по контракту сумму начисленной неустойки (штраф, пени) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.

- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

8.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Изменение существенных условий контракта возможно по соглашению сторон в следующих случаях:

8.2.1. Заказчик при заключении контракта по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить объем выполняемых работ на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Подрядчиком, и начальной (максимальной) ценой контракта.

8.2.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества работы и иных условий контракта.

8.2.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом, объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

- РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.

10.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

11.2. В случае невозможности достижения взаимного согласия сторон, споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области после реализации процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

12.2. Срок действия контракта -  настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по контракту, но не позднее 31 декабря 2018 года, в части взаиморасчетов – до их полного погашения, а по гарантийным обязательствам - до дня их полного исполнения.

12.3. Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить противоположную Сторону обо всех значимых изменениях: об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов. В противном случае виновная Сторона должна компенсировать другой Стороне все убытки, которые будут причинены последней отсутствием такой информации.

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по контракту, Заказчик вправе осуществить оплату по контракту путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). При этом перечисление неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Заказчиком на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании Акта выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).

12.5. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение: Техническое задание (Приложение №1).

### 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Заказчик 	                                     Исполнитель

| Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 Тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574/ КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Заместитель председателя суда ……………………… / А.Н. Суханкин / | ______________________________ ИНН, КПП, дата постановки на учет Указание юридического адреса Указание банковских реквизитов Указание статистических кодов: ОКОПФ ____________ ОКФС _____________ ОКСМ ____________ ОКПО ____________ ОКТМО ____________ Эл. почта: _____________ Телефон: _____________ ……………………………… / _____________ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________  2018 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ

на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

- Общая информация о закупке

1.1.	Предмет: выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда.

1.2.	Место выполнения работ: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская,120, корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д».

1.3.	Сведения о включенных в цену расходах: стоимость выполненных работ, расходных материалов; налогов, сборов и других обязательных платежей; всех остальных расходов, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств;

1.4.	Требования к условиям выполнения работ:

1.4.1.	Выполнять работы в нерабочее время Заказчика: после 17-00 часов, а также по согласованию с Заказчиком в выходные и праздничные дни.

1.4.2.	Все поставляемые и используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты качества и/или сертификаты соответствия в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), действующими на территории Российской Федерации.

1.5.	Срок выполнения работ: 5 (пять) календарных дней после получения заявки от Заказчика.

1.6.	Порядок и сроки осуществления заказчиком приёмки выполненных работ, а также порядок и сроки оформления результатов такой приёмки:

Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ и осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления следующих документов, подписанных представителем теплоснабжающей организации:

- акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации на отопительный период 2018-2019 годов;

- акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность;

- акт промывки (продувки) системы теплопотребления.

Акт выполненных работ, предоставленный Подрядчиком, должен содержать сведения о наименовании работ, объеме работ, в соответствии с требованиям, установленным настоящим описанием закупки.

В случае, если результаты выполненных работ соответствуют требованиям, Заказчик подписывает Акт выполненных работ.

По окончании проверки Заказчик направляет Подрядчику подписанный экземпляр Акта выполненных работ.

- Информация о работах

2.1.	Объём выполняемых работ:

2.1.1.	Промывка внутренних сетей центрального отопления и вентиляции с проведением гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов и дезинфекцией трубопроводов системы ГВС здания Свердловского областного суда.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистка, промывка и опрессовка системы отопления, давлением 6,0кгс/кв. см | 1 м трубопровода | 7590,0 |
| 2 | Чистка, промывка и опрессовка системы вентиляции давлением 10,0кгс/кв. см | 1 м трубопровода | 1145,0 |
| 3. | Слив и наполнение водой системы отопления и вентиляции, с осмотром системы (9-ти кратный слив и наполнение) | 1 куб. м объёма здания | 145445,0 |
| 4. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и вентиляции диаметром до 100 ММ | 1 м трубопровода | 8735,0 |
| 5. | Частичная замена непригодных сгонов, футорок, иных резьбовых сборок. | 1 шт. | по необходимости |
| 6. | Дезинфекция трубопроводов системы ГВС с предоставлением заключений лабораторного анализа взятых проб воды | 1 м трубопровода | 1587,0 |

2.2.	Технические характеристики работ:

Промывка внутренних систем отопления проводится гидропневматическим оборудованием, с помощью пульсирующей смеси воздуха и воды. Сжатый воздух в систему должен подаваться периодически, в количествах, пропорциональных его расходу. Давление промывочного воздуха должно превышать существующее давление воды. В результате промывки необходимо обеспечить сопротивление системы в пределах 1 метра.

Дезинфекция трубопроводов системы ГВС здания проводится  с помощью аккредитованного к применению специализированного химического состава и отбором соответствующих проб воды на химический анализ. В результате дезинфекции необходимо удостовериться в безопасном использовании трубопроводов системы ГВС здания для здоровья человека.

2.3.	Качественные характеристики выполняемых работ:

Работы по проведению гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов зданий (промывка, опрессовка) должны быть выполнены в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115; с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к данному виду работ, в том числе в соответствии с требованиями производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности.

- Общие требования к материалам, работам и их выполнению

  - Подрядчик выполняет работы собственными силами, с использованием собственного оборудования и материалов, а также обеспечивает вывоз мусора, уборку помещений после выполнения работ;

  - При проведении работ Подрядчик должен соблюдать мероприятия пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда;

3.3.	Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании работ и о готовности теплопотребляющих систем и тепловых сетей к отопительному сезону;

3.4.	Все поставляемые и используемые Подрядчиком для выполнения работ материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты качества и/или сертификаты соответствия в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), действующими на территории Российской Федерации.

3.5.	В гарантийный период в течение 3 (трех) рабочих дней после получения извещения о дефектах выполненной работы Подрядчик должен выехать на объект для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации оборудования отопительной системы объекта.

- Гарантия качества выполненных работ:

  - Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания заказчиком и подрядчиком Акта выполненных работ.

| Заказчик ___________________/______________/ МП | Исполнитель _____________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

## Приложение № 4

к документации об аукционе № 25– А

от «08» июня  2018г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
 на выполнение работ по промывке системы центрального отопления и вентиляции в здании Свердловского областного суда

| Основные характеристики объекта закупки | Согласно технического задания |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| Расчет НМЦК | 180 305,00 (расчет приложен в виде отдельного файла) |

| Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характерис-тика ценовой информации | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №1, (руб.) | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №2, (руб.) | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №3, (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы закупаемых товаров, работ, услуг | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, (%) | НМЦК (руб.). |
| По исходным данным | 1 | 216 574,00 | 171 994,00 | 152 347,00 | 180 305,00 | 32 910,20 | 18,25 | 180 305,00 |

1 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исхода из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042