«Утверждаю»

Заместитель председателя суда

А.Н. Суханкин

……………………………

«23» июня  2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 29 – А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 29 – А

На выполнение работ по обслуживанию оборудования и инженерных систем водопровода, канализации и отопления в здании Свердловского областного суда.

Екатеринбург

2021 год

|  |  | КТРУ/ОКПД2: 43.22.11.190 |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | Идентификационный код закупки: 211665802857466710100100510014322244 КБК: 438 0105 9090090019 244 |
| 23.06.2021 № 29-А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по обслуживанию оборудования и инженерных систем водопровода, канализации и отопления в здании Свердловского областного суда.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; Руководитель контрактной службы: Начальник отдела закупок и договорно-правовой работы- Кочетов Сергей Владимирович Отдел закупок и договорно-правовой работы Свердловского областного суда: начальник отдела - Кочетов Сергей Владимирович (Тел. (343) 231-69-11). Контактное лицо: Самохвалова Елена Николаевна. тел. (343) 231-69-21; e-mail: ens@ekboblsud.ru - Ответственное лицо по данной закупке (по вопросам, возникающим по техническому заданию и обоснованию цены): - инициатор закупки – начальник отдела содержания, эксплуатации зданий и сооружений суда - Трифонов Сергей Васильевич - Тел. (343) 231-69-60 - Факс (343) 231-69-47 - Е-mail: aho@ekboblsud.ru. Администратор суда Шевченко Сергей Валерьевич Тел. (343) 231-69-50 - Финансово-экономический отдел: И.о. начальника отдела Шакирханова С.Р. тел. (343) 231-69-88. |
| - предмет контракта | выполнение работ по обслуживанию оборудования и инженерных систем водопровода, канализации и отопления в здании Свердловского областного суда в соответствии с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 2 к извещению об аукционе № 29-А к документации об аукционе № 29–А) и проектом государственного контракта (Приложение № 3 к извещению об аукционе № 29-А к документации об аукционе № 29–А). |
| - место оказания услуг | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 199410 (сто девяносто девять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек. |
| - Идентификационный код закупки | 211665802857466710100100510014322244 |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «01» июля 2021 года 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «02» июля 2021 года |
| - дата проведения аукциона | - «05» июля 2021 года |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | в течение трех рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | Согласно ст. 66. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 настоящего Федерального закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 449-ФЗ) а) наименование страны происхождения товара; (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 449-ФЗ) б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. (часть 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 3.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). (часть 3.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 31.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; (п. 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; (п. 6 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). (п. 7 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ; в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 или 3.1 и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается. (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. (часть 6.1 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 498-ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 8. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 настоящей статьи, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно. (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 8.1. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно. (часть 8.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 8.2. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 настоящего Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 настоящего Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. (часть 8.2 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. (часть 9 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. (часть 10 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 настоящего Федерального закона; (п. 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 настоящего Федерального закона (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона). (п. 6 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 настоящего Федерального закона, частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе. 14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, а также информации, содержащейся в электронных документах (их копиях), предусмотренных частью 8.2 настоящей статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. Внимание! В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона, единая комиссия отстраняет участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. |
| --- | --- |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «01» июля 2021 года 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | - «02» июля 2021 года |
| - дата проведения аукциона | - «05» июля 2021 года |
| - источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 199410 (сто девяносто девять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек. |
| - Идентификационный код закупки | 211665802857466710100100510014322244 |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 1 к Документации об аукционе № 29– А. |
| порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | - Согласно п.3,4 ст.65 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. - Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в период с 23.06.21 года по 28.06.21 года. |
| принятие решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона | - Согласно п.6 ст.65 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 настоящего Федерального закона, не менее чем семь дней. (в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 31.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) |
| - порядок формирования цены контракта | Сведения о включенных в цену расходах: стоимость выполняемых работ, расходных материалов (прокладки, уплотнительные кольца, сальники и т.п.), оборудования, инструментов необходимого для выполнения работ, налогов, сборов и других обязательных платежей; всех остальных расходов, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего выполнения своих обязательств. ___________________________________________________ В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (п. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). |
| - антидемпинговые меры | 1. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 настоящей статьи, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. (в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. (часть 3 в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 4. В случае проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, в составе заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с частью 3 настоящей статьи, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 5. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, аукциона информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. (часть 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 6. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 настоящей статьи, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 7. При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной документации различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая: 1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта; 2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. 8. В случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 настоящей статьи, величина значимости такого критерия, как цена контракта, устанавливается равной десяти процентам суммы величин значимости всех критериев оценки заявок. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 9. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 27.06.2019 N 152-ФЗ) 10. Обоснование, указанное в части 9 настоящей статьи, представляется: 1) участником закупки, предложившим цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, в составе заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания комиссией по осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными заявка такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии по осуществлению закупок фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе; (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 2) участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель этого конкурса или аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого конкурса или аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) (часть 10 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 11. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Федерального закона заключается контракт, распространяются требования настоящей статьи в полном объеме. 12. Положения настоящей статьи не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. (часть 12 введена Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 13. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, не допускается. - (часть 13 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | - не применяется |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - возможность заказчика изменить условия контракта, - информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | - 1) Заказчик при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (допускается по соглашению сторон); - 2) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (допускается по соглашению сторон); - 3) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (допускается по соглашению сторон); - 4) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; - 5) В случаях, при уменьшении ранее доведенных до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; - 6) Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. 7) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. - Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | - в размере 10% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 19941 рублей 00 копеек. 1.Обеспечение исполнения государственного контракта, обеспечение гарантийных обязательств предоставляются на сумму, указанную выше по тексту. 2.В случае, если цена, предложенная Победителем аукциона, снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, Победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с учетом положений статьи 37 Федерального закона или обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в размере, предусмотренном настоящей документацией, и информации, подтверждающей добросовестность такого участника закупки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 3. Обеспечение исполнения государственного контракта, обеспечение гарантийных обязательств могут быть представлены в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или перечисления на счет Заказчика денежных средств. Способ обеспечения исполнения государственного контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. 4. Если участником закупки, с которым заключается государственный контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется. 5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта, гарантийных обязательств представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Заказчик в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный государственным контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. - Согласно ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 1. Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи. (в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 267-ФЗ (ред. 29.12.2017), от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 1.1. При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного банку одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Центральным банком Российской Федерации. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 267-ФЗ (ред. 29.12.2017); в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 124-ФЗ 1.2. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень. (часть 1.2 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 267-ФЗ (ред. 29.12.2017)) 1.3. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, банковскими гарантиями такого банка могут быть обеспечены заявки и исполнение контрактов вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 1.1 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. (часть 1.3 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 469-ФЗ) 1.4. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. (часть 1.4 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 469-ФЗ) 1.5. Сведения о факте и дате утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи, и сведения о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения. (часть 1.5 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 469-ФЗ) 1.6. В случае, если банк, включенный в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, такой банк включается федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения от Центрального банка Российской Федерации сведений, указанных в части 1.5 настоящей статьи. (часть 1.6 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 469-ФЗ) 2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ) 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 3.1. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 настоящего Федерального закона размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона. (часть 3.1 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 502-ФЗ) 4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 5. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных настоящей статьей реестрах банковских гарантий; (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 настоящей статьи; 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 настоящей статьи, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 8. Банковская гарантия, используемая для целей настоящего Федерального закона, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 настоящей статьи, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 настоящей статьи. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 498-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 8.1. Предусмотренная частью 9 настоящей статьи информация о банковских гарантиях не размещается на официальном сайте, а при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, включается в закрытый реестр банковских гарантий, который не размещается в единой информационной системе и на официальном сайте. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 8.2. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. (часть 8.2 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 9. В реестр банковских гарантий и закрытый реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 4) срок действия банковской гарантии; 5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью 8.1 настоящей статьи; (в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 10. Утратил силу с 1 апреля 2015 года. - Федеральный закон от 31.12.2014 N 498-ФЗ. 11. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в части 9 настоящей статьи информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий. (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 настоящего Федерального закона возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. (часть 12 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 502-ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) - 13. Передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург кор.сч. 40102810645370000054 БИК 016577551 р/с 03212643000000016200 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 05621467020 КБК 43800000000000000000 ОКТМО 65701000 Назначение платежа: Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта №……, НДС не облагается Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме (Возврат исполнителю денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) дней. - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией не допускается. |
| - срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | - Согласно п.1-12 ст.83.2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. 2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69, части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 настоящего Федерального закона протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта (за исключением части 2.1 настоящей статьи), предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, а также включения представленной в соответствии с настоящим Федеральным законом информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 настоящего Федерального закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры. (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 27.12.2019 N 449-ФЗ) 2.1. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт. (часть 2.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи. В случае, если при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме или электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). (в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 настоящей статьи, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов. 5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 настоящей статьи протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 настоящей статьи, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. 7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона, части 13 настоящей статьи протоколов, а в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 настоящего Федерального закона протоколов. 10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 настоящей статьи, и максимальному значению цены контракта. (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 настоящего Федерального закона. 12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. |
| - условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | - Согласно п.13,14,15,16 ст.83.2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 1. Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 настоящей статьи) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 2. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. 3. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 настоящего Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. 4. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | - Согласно техническому заданию. |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Согласно техническому заданию. |
| - место, условия и сроки выполнения работ | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, Свердловский областной суд. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения контракта по 31 декабря 2021 года. Условия выполнения работ: работы выполняются Подрядчиком по заявке Заказчика, заявка может быть подана в любой форме, как устной, так и письменной или с использованием электронной почты, телефонной связи, направляемой Подрядчику при возникновении необходимости в работах. Время, объем, работ определяются после направления заявки Заказчика, подаваемой не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения работ. После получения заявки Подрядчик в течение одного дня обследует объект Заказчика, с составлением заказа-наряда, описывающего перечень работ, необходимых к выполнению. После согласования такого заказа-наряда Заказчиком, Подрядчик приступает к выполнению работ. Срок выполнения работ по текущим заявкам Заказчика устанавливается в заказе-наряде по согласованию сторон. При возникновении аварийной ситуации Подрядчик обязан в любое время суток не позднее 2-х часов, после направления заявки от Заказчика, прибыть на объект для устранения аварийной ситуации. |
| - форма, сроки и порядок оплаты услуг | Оплата за фактически выполненные работы производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика безналичным путем на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанного сторонами Акта выполненных работ или универсального передаточного документа (акта) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Участниками закупки являются: - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; (п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 489-ФЗ) 7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; (п. 7.1 введен Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ) 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; (п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 10) участник закупки не является офшорной компанией; 11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации Кроме того, требования к участникам закупки: 1) отсутствии в реестре недобросовестных исполнителей информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |

| - запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлено |
| --- | --- |

| условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не предусмотрено по данной закупке |
| --- | --- |
| Преимущества, предоставляемые участникам |  |
| - участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы в закупках | - Преимущества не предоставляются (Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством РФ. |
| - участие организаций инвалидов в закупках | - Преимущества не предоставляются (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении исполнителя в отношении предлагаемой ими цены контракта»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством РФ. |

| - Преимущества, предоставляемые Заказчиком субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ | - Не установлено. |
| --- | --- |
| - Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ. | - Не установлено. |
| Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | - Не установлено. |

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

1) Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона о контрактной системе, настоящей документацией об электронном аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3) При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4) Сведения, которые содержатся в заявке участника закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

5) Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть читаемыми.

6) Участник закупки обязан изучить аукционную документацию, включая все условия, проект контракта, техническое задание и т.п.

7) Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и изложенными в ней условиями проведения аукциона и исполнения контракта, который будет заключен по результатам закупки.

- Приложение № 1

к документации об аукционе № 29 – А

от «23»  июня 2021г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика ценовой информации | Количество (объем) работ | Цена единицы продукции, указанная в источнике №1, (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №2, (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №3, (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы продукции | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦК (руб.) |
| По исходным данным | Согласно ТЗ | 163530 (час 790р) | 186300 (час 900 р) | 248400(час 1200р) | 199410 (час ≈963,33р) | 43927.59156 | 22.03% | 199410 (час ≈963,33р) |

- Приложение № 2

к документации об аукционе № 29– А

от «23» июня  2021 г.

Техническое задание (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на выполнение работ по обслуживанию оборудования и инженерных систем водопровода, канализации и отопления в здании Свердловского областного суда.

Объем выполняемых работ:

| № | Наименование работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сантехнические работы | 207 |

Общий срок выполнения работ: со следующего дня после заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Условия выполнения работ: работы выполняются Подрядчиком по заявке Заказчика, заявка может быть подана в любой форме, как устной, так и письменной или с использованием электронной почты, телефонной связи, направляемой Подрядчику при возникновении необходимости в работах. Время, объем,  работ определяются после направления заявки Заказчика, подаваемой не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения работ. После получения заявки Подрядчик в течение одного дня обследует объект Заказчика, с составлением заказа-наряда, описывающего перечень работ, необходимых к выполнению. После согласования такого заказа-наряда Заказчиком, Подрядчик приступает к выполнению работ. Срок выполнения работ по текущим заявкам Заказчика устанавливается в заказе-наряде по согласованию сторон.  При возникновении аварийной ситуации Подрядчик обязан в любое время суток не позднее 2-х часов, после направления заявки от Заказчика, прибыть на объект для устранения аварийной ситуации.

Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

Сантехнические работы

|  | - Наименование работ |  | - Ед. изм. | - Максимальное кол-во времени, затраченного на выполнение 1 единицы работы | - Стоимость (часа) * | - Стоимость * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Механическая прочистка наружной канализации от Ø 50 до Ø 110, до 15 метров |  | - час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 2 | Механическая прочистка труб от Ø 160 до Ø 200, до 15метров |  | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 3 | Механическая прочистка труб от Ø 250 до Ø 315, до 15 метров |  | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 4 | Гидравлическая промывка труб канализации от Ø50 до Ø110 , до 15 метров |  | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 5 | Видеодиагностика канализационных систем, до 15 метров |  | час | - 6 | - 963,33 | - 5779,98 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 6 | Чистка колодцев, лотков вручную |  | час | - 1,5 | - 963,33 | - 1444,99 |
| - УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устранение засора: (за единицу) |  | час |  |  |  |
|  | унитаза |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
|  | умывальника |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
|  | мойки, раковины |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
|  | ванны |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
|  | душевой кабины |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
| 8 | Механическая прочистка внутренней канализации от Ø 50 до Ø 110, до 15 метров |  | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| - СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отключение стояка |  | час | - 1,25 | - 963,33 | - 1204,16 |
| 10 | Слив воды со стояка |  | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 11 | Слив воды (вся система) |  | час | - 1,5 | - 963,33 | - 1444,99 |
| 12 | Замена, установка радиаторов отопления |  | час | - 5 | - 963,33 | - 4816,65 |
| 13 | Устранение течи радиатора |  | час | - 1,5 | - 963,33 | - 1444,99 |
| - САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена, установка унитаза (стандартный) | час | - 1,25 | - 963,33 | - 1204,16 |
| 14.1. |  | Ремонт унитаза | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 15 |  | Установка подвесного унитаза | час | - 1,5 | - 963,33 | - 1444,99 |
| 16 |  | Замена арматуры бачка унитаза | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 16.1 |  | Ремонт арматуры унитаза | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 17 |  | Замена, установка смесителя | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 17.1 |  | Ремонт смесителя | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 18 |  | Замена гибкой подводки | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 19 |  | Замена, установка сифона | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 19.1 |  | Ремонт сифона | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 20 |  | Замена, установка гофры | час | - 0,4167 | - 963,33 | - 401,42 |
| 21 |  | Герметизация швов унитаза, душ. Поддона, раковины | час | - 0,333 | - 963,33 | - 320,79 |
| 22 |  | Установка ремонтного хомута Ду25-Ду57 | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 23 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 32 фланцевой (сварочные работы) | час | - 2 | - 963,33 | - 1926,66 |
| 24 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 40 фланцевой (сварочные работы) | час | - 2,5 | - 963,33 | - 2408,32 |
| 25 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 50 фланцевой (сварочные работы) | час | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
| 26 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 65 фланцевой (сварочные работы) | час | - 3,5 | - 963,33 | - 3371,65 |
| 27 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 80 фланцевой (сварочные работы) | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
| 28 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 100 фланцевой (сварочные работы) | час | - 4,5 | - 963,33 | - 4334,98 |
| 29 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 125 фланцевой (сварочные работы) | час | - 5 | - 963,33 | - 4816,65 |
| 30 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 150 фланцевой (сварочные работы) | час | - 5,5 | - 963,33 | - 5298,31 |
| 31 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 15, за метр | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,66 |
| 32 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 20, за метр | час | - 0,666 | - 963,33 | - 641,58 |
| 33 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 25, за метр | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 34 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 32, за метр | час | - 0,833 | - 963,33 | - 802,45 |
| 35 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 40, за метр | час | - 0,9167 | - 963,33 | - 883,08 |
| 36 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 57, за метр | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 37 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 89, за метр | час | - 1,0833 | - 963,33 | - 1043,57 |
| 38 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 108, за метр | час | - 1,166 | - 963,33 | - 1123,24 |
| 39 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 159, за метр | час | - 1,333 | - 963,33 | - 1284,12 |
| 40 |  | Замена установка сидения (стульчака) унитаза | час | - 0,166 | - 963,33 | - 159,91 |
| 41 |  | Замена, установка раковины (стандартная) | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 41.1. |  | Ремонт раковины | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 42 |  | Замена, установка писсуара | час | - 1,166 | - 963,33 | - 1123,24 |
| 43 |  | Замена, установка смывного устройства писсуара | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 43.1 |  | Ремонт смывного устройства писсуара | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,66 |
| 44 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 15 резьба | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,66 |
| 45 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 20 резьба | час | - 0,5833 | - 963,33 | - 561,91 |
| 46 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 25 резьба | час | - 0,666 | - 963,33 | - 641,58 |
| 47 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 32 резьба | час | - 0,666 | - 963,33 | - 641,58 |
| 48 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 40 резьба | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 49 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 50 резьба | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 50 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 65 резьба | час | - 0,833 | - 963,33 | - 802,45 |
| 51 |  | Демонтаж, монтаж МП трубопровода Ду 15, за метр | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 52 |  | Демонтаж, монтаж МП трубопровода Ду 20, за метр | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 53 |  | Демонтаж, монтаж МП трубопровода Ду 25, за метр | час | - 0,333 | - 963,33 | - 320,79 |
| 54 |  | Демонтаж, монтаж МП трубопровода Ду 32, за метр | час | - 0,4167 | - 963,33 | - 401,42 |
| 55 |  | Замена, установка душевого поддона | час | - 1,75 | - 963,33 | - 1685,83 |
| 55.1 |  | Ремонт душевого поддона | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 56 |  | Ремонт насосного оборудования | час | - 0,833 | - 963,33 | - 802,45 |
| 57 |  | Химическая промывка теплообменника до 80 пластин без разборки | час | - 7 | - 963,33 | - 6743,31 |
| 58 |  | Химическая промывка теплообменника до 80 пластин с разборкой | час | - 15 | - 963,33 | - 14449,95 |
| 59 |  | Технологические операции по поддержанию работоспособности оборудования и инженерных систем водопровода, канализации, и отопления в здании (1 раз в месяц) | час | - 1,75 | - 963,33 | - 1685,83 |
| 60 |  | Прочие работы (по согласованию с Заказчиком) | час | - - | - 963,33 | - - |

*Стоимость в государственном контракте заполняется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме, на основании цены победителя по результатам проведения аукциона

Требования к выполнению работ:

1) Выполнять работы с использованием собственных расходных материалов (прокладки, уплотнительные кольца, сальники и т.п.), оборудования, инструментов необходимого для выполнения работ.

2) Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать правилам, требованиям (Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115) и нормам действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СП, СНиП, ПУЭ, НПБ, ППБ, СанПин и иных документов, устанавливающих требования к качеству и объему выполняемых работ.

3) Выполнять работы квалифицированным персоналом Подрядчика, имеющим соответствующие квалификационные документы и допуски. В соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок группа допуска персонала по электробезопасности должна быть не ниже III.

4) Подтверждать выполненные работы  записью в журналах журналов технических осмотров (отдельно для каждой инженерной системы) и журнале учета аварийных заявок и ситуаций.

5) После выполнения работ обеспечить вывоз мусора, уборку помещений.

6) При необходимости освобождения помещений, где производятся работы, от офисной мебели и других предметов, Подрядчик перемещает указанную мебель своими силами в другое помещение по указанию  Заказчика. По окончании работ Подрядчик своими силами возвращает вынесенную мебель на исходное место по указанию Заказчика.

7) Подрядчик несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ.

8) Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при выполнении работ до полной сдачи Объекта работ.

## Приложение № 3

к документации об аукционе № 29 – А

от «23»  июня  2021г.

Идентификационный код закупки: 211665802857466710100100510014322244

- ПРОЕКТ государственнОГО контрактА №

на выполнение  работ по обслуживанию оборудования и инженерных систем водопровода, канализации и отопления в здании Свердловского областного суда.

г. Екатеринбург                                                                                        «»                       2021 года

Свердловский областной суд, в лице заместителя председателя Свердловского областного суда Суханкина А.Н., действующего на основании приказа Председателя Свердловского областного суда от 26 апреля 2017 года № 42/ОД, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и__________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______,  действующего на основании устава, с другой стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме №_________, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1 1. Предмет контракта

1.1.  Подрядчик  обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по обслуживанию оборудования и инженерных систем водопровода, канализации и отопления в здании Свердловского областного суда, в соответствии с Приложением №1 к настоящему контракту, а Заказчик обязуется принять результаты работ и  обеспечить оплату фактически выполненных Подрядчиком работ.

1.2. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

1.3. Условия выполнения работ: работы выполняются Подрядчиком по заявке Заказчика, заявка может быть подана в любой форме, как устной, так и письменной или с использованием электронной почты, телефонной связи, направляемой Подрядчику при возникновении необходимости в работах. Время, объем,  работ определяются после направления заявки Заказчика, подаваемой не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения работ. После получения заявки Подрядчик в течение одного дня обследует объект Заказчика, с составлением заказа-наряда, описывающего перечень работ, необходимых к выполнению. После согласования такого заказа-наряда Заказчиком, Подрядчик приступает к выполнению работ. Срок выполнения работ по текущим заявкам Заказчика устанавливается в заказе-наряде по согласованию сторон.  При возникновении аварийной ситуации Подрядчик обязан в любое время суток не позднее 2-х часов, после направления заявки от Заказчика, прибыть на объект для устранения аварийной ситуации.

1.4. Место выполнения работ:  620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы по обслуживанию оборудования и инженерных систем водопровода, канализации и отопления в здании Свердловского областного суда своевременно, качественно, в полном объеме.

2.1.2. Обеспечить наличие оборудования, инструментов, расходных материалов (прокладки, уплотнительные кольца, сальники и т.п.) работников фактически выполняющих работы в количестве,  необходимом для своевременного и надлежащего выполнения работ.

2.1.3. Выполнить работы указанные в Приложение №1 к настоящему контракту, с использованием комплектующих материалов Заказчика.

2.1.4. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, попадающего в зону выполнения работ.

2.1.5. Обеспечить и проводить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию времени выполнения работ.

2.1.6. Ознакомить до начала выполнения работ по настоящему контракту работников, фактически выполняющих работы, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде, обеспечить его соблюдение. Предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут задействованы для выполнения работ на объекте, для оформления пропусков.

2.1.7. Обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющими работы; провести необходимый инструктаж до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими работы, а также обеспечить безопасность жизни и здоровья.

2.1.8. Назначить из числа сотрудников Подрядчика ответственных за выполнение работ, за охрану труда, за технику безопасности и за пожарную безопасность и известить об этом Заказчика не позднее даты начала выполнения работ.

2.1.9.Устранить все выявленные недостатки выполненных работ в течение 3 (часов) после поступления заявки от Заказчика.

2.1.10. Предоставить гарантии качества на результат  выполненных работ  сроком не менее 12 месяцев, с даты подписания Акта выполненных работ.

2.1.11. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ.

2.1.12. Выполнять иные работы, хотя и не поименованные в Приложении №1, но необходимые и обеспечивающие  надлежащие выполнение работ.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать обеспечения оплаты работ, выполненных надлежащим образом и надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Создать Подрядчику  условия, необходимые для выполнения работ, в соответствии с настоящим контрактом.

2.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием и настоящим контрактом.

2.3.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения его обязательств по настоящему контракту.

2.4.2. Требовать от Подрядчика замены лиц, непосредственно выполняющих работы по настоящему контракту, в случае некачественного выполнения ими работ, нарушения правил пребывания (нахождения) на территории Заказчика, совершения ими действий, которые могут отрицательно сказаться на работе Заказчика, и при наличии других уважительных причин.

3. Порядок приемки работ

3.1.Приемка выполненных работ осуществляется согласно условиям настоящего контракта и Федерального закона № 44-ФЗ.

3.2.Работы считаются выполненными надлежащим образом после подписания сторонами Акта  выполненных работ или универсального передаточного документа (акта).

После выполнения работ  в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их фактического оказания Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (акт), соответствующий счет.

3.3. Заказчик обязуется подписать Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (акт) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения либо направить Подрядчику в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

3.4. В случае получения Подрядчиком мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ или универсального передаточного документа (акта), стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Подрядчиком он повторно направляет Заказчику Акт выполненных работ или универсальный передаточный документ (акт), который подписывается обеими сторонами.

4. Цена контракта. Порядок расчетов

4.1. Цена настоящего контракта составляет ____ () рубля 00 копеек.

Спецификация

| № | Сантехнические работы/количество часов | Стоимость часа в руб. | Всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 207 ч. |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Финансирование настоящего контракта осуществляется из средств федерального бюджета. Цена контракта является твердой.

Сведения о включенных в цену расходах: стоимость выполняемых работ, расходных материалов (прокладки, уплотнительные кольца, сальники и т.п.), оборудования, инструментов необходимого для выполнения работ, налогов, сборов и других обязательных платежей; всех остальных расходов, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего выполнения своих обязательств.

4.2. Оплата за фактически выполненные работы  производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика безналичным путем на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанного сторонами Акта выполненных работ или универсального передаточного документа (акта) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Оплата работ производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 № 204н «О Порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период.

4.3. В случае неоказания либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически выполненных работ либо не производить оплату до полного устранения недостатков работ.

4.4. При несвоевременном предоставлении Подрядчиком Заказчику счета, подписанного сторонами Акта выполненных работ или универсального передаточного документа (акта), срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления указанных документов.

4.5.  Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.

4.6. Сверка расчетов между сторонами производится по требованию любой из сторон и оформляется в виде Акта сверки  расчетов.

4.7. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по контракту, Заказчик вправе осуществить оплату по контракту путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). При этом перечисление неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Заказчиком на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании Акта и Справки, содержащих сведения об исполнении обязательств Подрядчиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).

Реквизиты для перечисления неустойки (пеней, штрафов) в доход федерального бюджета:

Юридический и почтовый адрес:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120

Тел. 231-69-00, факс 231-69-89 Тел. бухг. 231-04-42

ИНН 6658028574 КПП 667101001

ОГРН 1046602640050

лицевой счет администратора доходов бюджета:

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г Екатеринбург

кор.сч. 40102810645370000054  БИК 016577551

р/с 03100643000000016200

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 04621467020

КБК: в каждом случае уточняется

ОКТМО (ОКАТО) 65701000

5. Условие о сроках возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

5.1. Условием заключения контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему контракту. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

5.3. Средства обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

5.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также иным нормативно - правовым актам  Российской Федерации.

5.5. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.6. Возврат Подрядчиком денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) дней.

5.7.  В случае, если по каким-либо причинам гарантия исполнения контракта  или какая-либо из ее частей перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Подрядчиком всех своих обязательств по контракту  до завершения срока действия контракта, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иную (новую) надлежащую гарантию исполнения контракта или ее часть на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае нарушения условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае  просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после  дня  истечения   установленного контрактом   срока   исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях   неисполнения    или   ненадлежащего   исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет требование Подрядчику об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов от цены контракта – ___ руб. ___ коп.;

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Уплата неустойки (штрафов, пени) в случае ненадлежащего исполнения контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

6.12. Заказчик имеет право удержать из суммы оплаты по контракту сумму начисленной неустойки (штраф, пени) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.

7. Изменение условий контракта

7.1. Изменение существенных условий контракта возможно по соглашению сторон в следующих случаях:

7.1.1. Заказчик при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить объем выполняемых работ на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.

7.1.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема выполняемых работ и иных условий контракта.

7.1.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема выполняемых работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

7.1.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

8. Расторжение контракта

8.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.2. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения контракта при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

8.3. Подрядчик  вправе отказаться от исполнения обязательств по контракту лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

8.4. В случае нарушений Подрядчиком требований, предусмотренных Приложением №1 к настоящему контракту и (или) несоответствия результатов выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта без возмещения понесенных Подрядчиком расходов.

9. Срок действия контракта

9.1. Срок действия контракта - настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту,  но не позднее 31 декабря 2021 года, в части взаиморасчетов - до их полного погашения.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются, войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту, и т.п.

10.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

11.2. В случае невозможности достижения взаимного согласия сторон, споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области после реализации процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.

12. Заключительные положения

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями сторон.

12.2. Каждая из сторон обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить противоположную сторону обо всех значимых изменениях: об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов. В противном случае виновная сторона должна компенсировать другой стороне все убытки, которые будут причинены последней

отсутствием такой информации.

12.5. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующий документ: Описание закупки (Приложение №1).

- 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Заказчик 	         Подрядчик

| Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 Тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574/ КПП 667101001 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Единый казначейский счет 40102810645370000054 БИК 016577551 Номер счета получателя средств 03211643000000016200 Заместитель председателя суда ……………………… / А.Н. Суханкин. / | ……………………………… /________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________  2021 г. № _________

Техническое задание (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на выполнение работ по обслуживанию оборудования и инженерных систем водопровода, канализации и отопления в здании Свердловского областного суда.

Объем выполняемых работ:

| № | Наименование работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сантехнические работы | 207 |

Общий срок выполнения работ: со следующего дня после заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Условия выполнения работ: работы выполняются Подрядчиком по заявке Заказчика, заявка может быть подана в любой форме, как устной, так и письменной или с использованием электронной почты, телефонной связи, направляемой Подрядчику при возникновении необходимости в работах. Время, объем,  работ определяются после направления заявки Заказчика, подаваемой не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения работ. После получения заявки Подрядчик в течение одного дня обследует объект Заказчика, с составлением заказа-наряда, описывающего перечень работ, необходимых к выполнению. После согласования такого заказа-наряда Заказчиком, Подрядчик приступает к выполнению работ. Срок выполнения работ по текущим заявкам Заказчика устанавливается в заказе-наряде по согласованию сторон.  При возникновении аварийной ситуации Подрядчик обязан в любое время суток не позднее 2-х часов, после направления заявки от Заказчика, прибыть на объект для устранения аварийной ситуации.

Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

Сантехнические работы

|  | - Наименование работ |  | - Ед. изм. | - Максимальное кол-во времени, затраченного на выполнение 1 единицы работы | - Стоимость (часа) * | - Стоимость * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Механическая прочистка наружной канализации от Ø 50 до Ø 110, до 15 метров |  | - час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 2 | Механическая прочистка труб от Ø 160 до Ø 200, до 15метров |  | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 3 | Механическая прочистка труб от Ø 250 до Ø 315, до 15 метров |  | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 4 | Гидравлическая промывка труб канализации от Ø50 до Ø110 , до 15 метров |  | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 5 | Видеодиагностика канализационных систем, до 15 метров |  | час | - 6 | - 963,33 | - 5779,98 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 6 | Чистка колодцев, лотков вручную |  | час | - 1,5 | - 963,33 | - 1444,99 |
| - УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устранение засора: (за единицу) |  | час |  |  |  |
|  | унитаза |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
|  | умывальника |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
|  | мойки, раковины |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
|  | ванны |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
|  | душевой кабины |  |  | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
| 8 | Механическая прочистка внутренней канализации от Ø 50 до Ø 110, до 15 метров |  | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
|  | свыше 15 метров, дополнительно за каждый метр |  | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| - СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отключение стояка |  | час | - 1,25 | - 963,33 | - 1204,16 |
| 10 | Слив воды со стояка |  | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 11 | Слив воды (вся система) |  | час | - 1,5 | - 963,33 | - 1444,99 |
| 12 | Замена, установка радиаторов отопления |  | час | - 5 | - 963,33 | - 4816,65 |
| 13 | Устранение течи радиатора |  | час | - 1,5 | - 963,33 | - 1444,99 |
| - САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена, установка унитаза (стандартный) | час | - 1,25 | - 963,33 | - 1204,16 |
| 14.1. |  | Ремонт унитаза | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 15 |  | Установка подвесного унитаза | час | - 1,5 | - 963,33 | - 1444,99 |
| 16 |  | Замена арматуры бачка унитаза | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 16.1 |  | Ремонт арматуры унитаза | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 17 |  | Замена, установка смесителя | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 17.1 |  | Ремонт смесителя | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 18 |  | Замена гибкой подводки | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 19 |  | Замена, установка сифона | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 19.1 |  | Ремонт сифона | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,16 |
| 20 |  | Замена, установка гофры | час | - 0,4167 | - 963,33 | - 401,42 |
| 21 |  | Герметизация швов унитаза, душ. Поддона, раковины | час | - 0,333 | - 963,33 | - 320,79 |
| 22 |  | Установка ремонтного хомута Ду25-Ду57 | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 23 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 32 фланцевой (сварочные работы) | час | - 2 | - 963,33 | - 1926,66 |
| 24 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 40 фланцевой (сварочные работы) | час | - 2,5 | - 963,33 | - 2408,32 |
| 25 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 50 фланцевой (сварочные работы) | час | - 3 | - 963,33 | - 2889,99 |
| 26 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 65 фланцевой (сварочные работы) | час | - 3,5 | - 963,33 | - 3371,65 |
| 27 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 80 фланцевой (сварочные работы) | час | - 4 | - 963,33 | - 3853,32 |
| 28 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 100 фланцевой (сварочные работы) | час | - 4,5 | - 963,33 | - 4334,98 |
| 29 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 125 фланцевой (сварочные работы) | час | - 5 | - 963,33 | - 4816,65 |
| 30 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 150 фланцевой (сварочные работы) | час | - 5,5 | - 963,33 | - 5298,31 |
| 31 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 15, за метр | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,66 |
| 32 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 20, за метр | час | - 0,666 | - 963,33 | - 641,58 |
| 33 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 25, за метр | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 34 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 32, за метр | час | - 0,833 | - 963,33 | - 802,45 |
| 35 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 40, за метр | час | - 0,9167 | - 963,33 | - 883,08 |
| 36 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 57, за метр | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 37 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 89, за метр | час | - 1,0833 | - 963,33 | - 1043,57 |
| 38 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 108, за метр | час | - 1,166 | - 963,33 | - 1123,24 |
| 39 |  | Демонтаж, монтаж (сварочные работы) стального трубопровода Ду 159, за метр | час | - 1,333 | - 963,33 | - 1284,12 |
| 40 |  | Замена установка сидения (стульчака) унитаза | час | - 0,166 | - 963,33 | - 159,91 |
| 41 |  | Замена, установка раковины (стандартная) | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 41.1. |  | Ремонт раковины | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 42 |  | Замена, установка писсуара | час | - 1,166 | - 963,33 | - 1123,24 |
| 43 |  | Замена, установка смывного устройства писсуара | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 43.1 |  | Ремонт смывного устройства писсуара | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,66 |
| 44 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 15 резьба | час | - 0,5 | - 963,33 | - 481,66 |
| 45 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 20 резьба | час | - 0,5833 | - 963,33 | - 561,91 |
| 46 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 25 резьба | час | - 0,666 | - 963,33 | - 641,58 |
| 47 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 32 резьба | час | - 0,666 | - 963,33 | - 641,58 |
| 48 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 40 резьба | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 49 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 50 резьба | час | - 0,75 | - 963,33 | - 722,50 |
| 50 |  | Замена, установка запорной арматуры Ду 65 резьба | час | - 0,833 | - 963,33 | - 802,45 |
| 51 |  | Демонтаж, монтаж МП трубопровода Ду 15, за метр | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 52 |  | Демонтаж, монтаж МП трубопровода Ду 20, за метр | час | - 0,25 | - 963,33 | - 240,83 |
| 53 |  | Демонтаж, монтаж МП трубопровода Ду 25, за метр | час | - 0,333 | - 963,33 | - 320,79 |
| 54 |  | Демонтаж, монтаж МП трубопровода Ду 32, за метр | час | - 0,4167 | - 963,33 | - 401,42 |
| 55 |  | Замена, установка душевого поддона | час | - 1,75 | - 963,33 | - 1685,83 |
| 55.1 |  | Ремонт душевого поддона | час | - 1 | - 963,33 | - 963,33 |
| 56 |  | Ремонт насосного оборудования | час | - 0,833 | - 963,33 | - 802,45 |
| 57 |  | Химическая промывка теплообменника до 80 пластин без разборки | час | - 7 | - 963,33 | - 6743,31 |
| 58 |  | Химическая промывка теплообменника до 80 пластин с разборкой | час | - 15 | - 963,33 | - 14449,95 |
| 59 |  | Технологические операции по поддержанию работоспособности оборудования и инженерных систем водопровода, канализации, и отопления в здании (1 раз в месяц) | час | - 1,75 | - 963,33 | - 1685,83 |
| 60 |  | Прочие работы (по согласованию с Заказчиком) | час | - - | - 963,33 | - - |

*Стоимость в государственном контракте заполняется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме, на основании цены победителя по результатам проведения аукциона

Требования к выполнению работ:

1) Выполнять работы с использованием собственных расходных материалов (прокладки, уплотнительные кольца, сальники и т.п.), оборудования, инструментов необходимого для выполнения работ.

2) Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать правилам, требованиям (Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115) и нормам действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СП, СНиП, ПУЭ, НПБ, ППБ, СанПин и иных документов, устанавливающих требования к качеству и объему выполняемых работ.

3) Выполнять работы квалифицированным персоналом Подрядчика, имеющим соответствующие квалификационные документы и допуски. В соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок группа допуска персонала по электробезопасности должна быть не ниже III.

4) Подтверждать выполненные работы  записью в журналах журналов технических осмотров (отдельно для каждой инженерной системы) и журнале учета аварийных заявок и ситуаций.

5) После выполнения работ обеспечить вывоз мусора, уборку помещений.

6) При необходимости освобождения помещений, где производятся работы, от офисной мебели и других предметов, Подрядчик перемещает указанную мебель своими силами в другое помещение по указанию  Заказчика. По окончании работ Подрядчик своими силами возвращает вынесенную мебель на исходное место по указанию Заказчика.

7) Подрядчик несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ.

8) Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при выполнении работ до полной сдачи Объекта работ.

| Заказчик ____________________/______________/ МП | Подрядчик _____________________/_______________/ МП |
| --- | --- |