«Утверждаю»

Председатель суда

А.А. Дементьев

……………………………

«28» марта   2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 3 – А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 3- А

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» в здании Свердловского областного суда.

Екатеринбург

2017 год

|  |  | Идентификационный код закупки: 171665802857466710100100130028020244 |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД 2: 80.20.10.000 Классификация по КВР: 438 0105 9090090019 244 |
| 28.03.2017 № 3-А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» в здании Свердловского областного суда.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле),  на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - требование обеспечения заявки на участие в аукционе | - установлено в размере 1 %, что составляет 2632 (две тысячи шестьсот тридцать два) рубля 79 копеек |
| --- | --- |
| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; Руководитель контрактной службы: заместитель председателя суда по гражданским делам - Дмитриев Владимир Андреевич Отдел закупок и договорно-правовой работы Свердловского областного суда: начальник отдела - Кочетов Сергей Владимирович (Тел. (343) 231-69-11). заместитель начальника отдела – Рымар Жанна Жоржовна; консультант – Самохвалова Елена Николаевна. Контактное лицо: Самохвалова Елена Николаевна. тел. (343) 231-69-21; e-mail: e-mail: ens@ekboblsud.ru Ответственное лицо по данной закупке (по вопросам, возникающим по техническому заданию и обоснованию цены): - - инициатор закупки: - начальник отдела содержания, эксплуатации зданий и сооружений суда - Заякина Елена Владимировна - Тел. (343) 231-69-60 - Факс (343) 231-69-47 - Е-mail: aho@ekboblsud.ru - Финансово-экономический отдел (по вопросам оплаты и возврата обеспечения исполнения государственного контракта): - заместитель начальника отдела: - Куликова Татьяна Вячеславовна - тел. (343) 231-04-04. |
| - предмет контракта с указанием объема оказываемых услуг | на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения в здании Свердловского областного суда в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 3-А к документации об аукционе № 3–А), проектом государственного контракта (Приложение № 2 к извещению об аукционе № 3-А к документации об аукционе № 3–А). |
| - место оказания услуг | - г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 263 279 (двести шестьдесят три тысячи двести семьдесят девять) рублей 23 копейки. |
| - Идентификационный код закупки: | - 171665802857466710100100130028020244 |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «10» апреля 18:00 часов 2017 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «11» апреля 2017г. |
| - дата проведения аукциона | - «14» апреля 2017 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | - в течение трех рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | - Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; Требование к участникам согласно Федеральному закону № 99- ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г. и Перечню работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, указанному в Положении «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.12. 2011г. №1225: Наличие во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. (п. 7 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ) Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| --- | --- |
| - размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - установлено в размере 1 %, что составляет 2632 (две тысячи шестьсот тридцать два) рубля 79 копеек |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «10» апреля 18:00 часов 2017 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | - «11» апреля 2017г. |
| - дата проведения аукциона | - «14» апреля 2017 г. |
| - источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 3 к Документации об аукционе № 3– А. |
| - порядок формирования цены контракта | В цену контракта включено: стоимость оказываемых услуг; стоимость расходных материалов; транспортные, погрузочно-разгрузочные услуги; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 263 279 (двести шестьдесят три тысячи двести семьдесят девять) рублей 23 копейки. |
| - Идентификационный код закупки: | - 171665802857466710100100130028020244 |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | - рубль Российской Федерации |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | - в размере 10 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 23 327 (двадцать три тысячи триста двадцать семь) рублей 92 копейки. - Контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - 1. Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией (ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 (ред. от 02.04.2015) "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015). - Банковская гарантия может быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. - 1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; - 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; - 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. - 1.2. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. - 1.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. - 1.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. - 2. Передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда: - Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург - р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 - УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) - л/с 05621467020 - ИНН 6658028574 КПП 667101001 - В платежном поручении в строке «Назначение платежа» необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___. НДС не предусмотрен». Поля платежного поручения 104-110 не заполняются либо заполняются нули. - Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании (ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ "). - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией, не допускается. |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Наименование оказываемых услуг, технические характеристики и объемы услуг указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к Документации об аукционе в электронной форме). - Оказываемые услуги должны соответствовать действующему законодательству и иным документам, устанавливающим требования к таким услугам. |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Гарантийный срок – не менее 30 суток с момента оказания услуг. Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в срок не более 10 (десяти) часов с момента уведомления Исполнителя. В течение 2 (двух) часов с момента уведомления Исполнитель обязан обеспечить выезд технического специалиста к Заказчику для устранения возникшей неисправности. |
| - место, условия и сроки оказания услуг | - Место оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 - Срок оказания услуг: с момента заключения государственного контракта по 31 декабря 2017 года |
| - форма, сроки и порядок оплаты услуг | Оплата услуг по настоящему контракту производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя безналичным путем на основании выставленного счета, счет - фактуры, подписанного сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (акта) не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения. Оплата услуг производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период. Неисполнительная часть обязательств на конец текущего финансового года по оплате услуг за декабрь осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предъявленного счета, счет-фактуры и Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (акта) в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств на данные цели и перерегистрации настоящего контракта в органах Федерального казначейства на очередной финансовый год в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; Требование к участникам согласно Федеральному закону № 99- ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г. и Перечню работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, указанному в Положении «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.12. 2011г. №1225: Наличие во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; (п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 489-ФЗ) 7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; (п. 7.1 введен Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ) 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; (п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 10) участник закупки не является офшорной компанией. (п. 10 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 227-ФЗ) |

| принятие решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона | - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней. |
| --- | --- |

| - возможность заказчика изменить условия контракта, информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | - 1) Заказчик при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (допускается по соглашению сторон); - 2) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (допускается по соглашению сторон); - 3) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (допускается по соглашению сторон); - 4) Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; - 5) В случаях, при уменьшении ранее доведенных до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; - 6) Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. 7) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. - Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель (подрядчик, поставщик) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя (подрядчика, поставщика). |
| --- | --- |
| - порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос. |

| - срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | - В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. - В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные ч. 2 ст. 37 ФЗ № 44. - Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с ч. 2 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. - В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ. - В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных ч. 5 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий. - В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. - С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч. 7 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. - Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. - В случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. |
| --- | --- |
| - условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | - Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). - В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. - Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с ч. 14 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. - В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. - В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, то контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 8 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, то контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 20 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, то контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с участником такого аукциона. - В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| - запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | - В соответствии с Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено») выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено с 1 января 2016 г. - Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг не включены в соответствующие перечни товаров, работ, услуг. - Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг; Не предусмотрено по данной закупке (Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг не включены в соответствующие перечни товаров, работ, услуг. |

| условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | не предусмотрено по данной закупке (Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг). |
| --- | --- |
| Преимущества, предоставляемые участникам |  |
| - участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы в закупках | - Преимущества не предоставляются (Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством РФ |
| - участие организаций инвалидов в закупках | - Преимущества не предоставляются (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении исполнителя (поставщика, подрядчика) исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»), поскольку осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в соответствующие перечни товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством РФ. |

| - участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках | - Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. - Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) установлено Постановлением Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». - Социально ориентированными некоммерческими организациями (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), являются организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". - Для субъектов малого предпринимательства (соответствие участников электронного аукциона требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ): - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника электронного аукциона (юр. лица) не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, участника электронного аукциона (юр. лица) не должна превышать 25%; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100 человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за прошедший календарный год не должна превышать предельное значение для малых предприятий - 400 млн. рублей. - Для социально ориентированных некоммерческих организаций - (соответствие участников электронного аукциона требованиям части 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» - В соответствии с ч. 4 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, участники закупки обязаны декларировать в заявках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| --- | --- |

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

1) Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона о контрактной системе, настоящей документацией об электронном аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3) При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4) Сведения, которые содержатся в заявке участника закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

5) Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть читаемыми.

6) Участник закупки обязан изучить аукционную документацию, включая все условия, проект контракта, техническое задание и т.п.

7) Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и изложенными в ней условиями проведения аукциона и исполнения контракта, который будет заключен по результатам закупки.

Приложение №1 к документации

об аукционе №3-А

от «28» марта    2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» в здании Свердловского областного суда.

- Общая информация

  - Место оказания услуг:

620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.Свердловский областной суд.

  - Цель оказания услуг:

Обеспечение круглосуточной работоспособности в автоматическом режиме систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С»  в здании Свердловского областного суда.

  - Срок оказания услуг:

с момента заключения государственного контракта по 31 декабря 2017 года.

  - Особые условия:

Ежедневно с 9-00 до 18-00 на месте оказания услуг должен находиться специалист, прошедший специальную подготовку и имеющий квалификацию электрика не ниже III разряда (в соответствии технической документацией на систему охраны и Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок).

Аварийно-диспетчерская служба Исполнителя должна обеспечивать круглосуточный (в том числе в нерабочее время Заказчика, в выходные, праздничные дни) прием заявок, доставку специалистов Исполнителя на объект Заказчика для выявления и устранения неисправностей систем противопожарной безопасности.

Услуги оказывать на основании лицензии, выданной МЧС России в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.11 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

1.5.	Гарантийный срок – не менее 30 суток с момента оказания услуг.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в срок не более 10 (десяти) часов с момента уведомления Исполнителя. В течение 2 (двух) часов с момента уведомления Исполнитель обязан обеспечить выезд технического специалиста к Заказчику для устранения возникшей неисправности.

1.6. Услуги по техобслуживанию оказывать в соответствии с технической документацией и требованиями следующих нормативных документов:

- ФЗ от 12.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- НПБ 152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- НПБ 154-2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- НПБ 155-2002 «Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний»;

- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- ГОСТ 12.3.006-75 «Эксплуатация водопроводных сооружений и сетей. Общие требования безопасности»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ»;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;

- ВСН 25-09-68—85* «Правила производства и приемки работ установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» (к СНиП 2.04.05-91*);

- МГСН 3.01-01 «Жилые здания»;

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;

- НПБ 05-93 «Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.12 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.11 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- «Инструкцией по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны», утвержденной приказом МВД Российской Федерации от 16.07.2012 № 689;

- СП 10.12130-2009 «Внутренний пожарный водопровод» с изменениями;

- «Методикой испытаний внутреннего пожарного водопровода», разработанной МСЧ в 2007 г.;

- СП 31-104-2000 Здания районных (городских) судов.

- Информация об услугах

2.1.	Техническое обслуживание включает в себя (Регламент указан в технической документации на систему (Приложение 2):

-	ежедневное (очистка поверхностей от пыли и загрязнения; визуальная проверка сохранности корпусов и других элементов изделий; контроль работоспособности изделий по внешним признакам (свечение, светодиодов, проверка программного обеспечения «Интегра» и т.д.);

-	плановое (регламентированное, предусмотренное в нормативной документации и осуществляемое в плановом порядке для проверки работоспособности отдельных элементов систем и систем в целом) и внеплановое (проводящееся при поступлении ложных сигналов тревоги, отказах аппаратуры, ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий по устному или письменному обращению Заказчика о необходимости устранения Исполнителем нарушений функционирования или целостности систем. В заявке указывается признаки и место неисправности, повреждений или нарушений в работе оборудования) техническое обслуживание систем противопожарной безопасности для обеспечения их надежного функционирования в соответствии с тактико-техническими характеристиками;

- диагностику (установление конкретных причин неисправности) и устранение причин отказов и ложных срабатываний систем, независимо от фактической стоимости и количества требуемых деталей, блоков, материалов;

- ликвидацию последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий на работоспособность систем охраны;

- доставку и установку (замену) запасных модулей, узлов, плат, блоков и иных материалов, необходимых для оказания услуг;

- освидетельствование систем противопожарной безопасности и выдачу заключения об их техническом состоянии при невозможности (нецелесообразности, нерентабельности) ремонта элементов, а так же иных документов, необходимых для принятия решения об их списании;

- иные услуги, оказание которых может потребоваться для поддержания последующей бесперебойной работы систем охраны.

2.2.	Требования к техническим характеристикам: В течение всего срока оказания услуг по техническому обслуживанию технические характеристики оборудования Заказчика должны отвечать требованиям проектной документации в соответствии с нормативными документами (руководство по эксплуатации, паспорт на изделия и т.п.).

2.3.	Регламент планового технического обслуживания:

Услуги по техническому обслуживанию (плановое и внеплановое), как минимум, включают в себя:

-	Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности крепления, наличия пломб;

-	Проверку и контроль состояния монтажа креплений, подтяжку разъемных механических и электрических соединений, внешний осмотр систем;

-	Проверку и контроль срабатывания извещателей, работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

-	Проверку и контроль состояния гибких соединений (переходов);

-	Проверку и контроль работоспособности основных и резервных источников электропитания и автоматическое переключение электропитания при необходимости с основного источника на резервный;

-	Проверку работоспособности световых и звуковых оповещателей;

-	Проверку и контроль общей работоспособности системы в целом от основного и резервных источников электропитания;

-	Проверку и контроль сопротивления защитного заземления;

-	Проверку и контроль исправности световой индикации на приборах;

-	Замену поврежденных проводов и датчиков по мере их естественного износа или выхода из строя.

| Система пожарной сигнализации |  |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления и т.п. | Ежедневно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | Ежедневно |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, оповещателей, извещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.) | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности установки в целом | Ежемесячно |
| Профилактические работы | Еженедельно |
| Ремонтно-восстановительные работы (текущий ремонт) | По необходимости |
| Очистка оптической системы дымовых пожарных извещателей | Ежемесячно |
| Измерение емкости аккумуляторных батарей | 1 раз в полгода |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в полгода |

##### Перечень обслуживаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель Электромагнитный ПМЛ 1100 | шт. | 1 |
| 2 | Пост кнопочный ПКЕ 212-2 | шт. | 1 |
| 3 | Адресный расширитель на 4 пожарных шлейфа ЛБ-07 | шт. | 224 |
| 4 | Модуль управления на 4 реле, 24В, БРА-03-4-24 | шт. | 16 |
| 5 | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 и.3000 | шт. | 3 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12 А\Ч | шт. | 3 |
| 7 | Источник бесперебойного питания СКАТ 2400 | шт. | 5 |
| 8 | Аккумуляторная батарея 12 А\Ч | шт. | 5 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 1 230 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 75 |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель» | шт. | 3 |
| 12 | Адресный модуль серии Leonardo АМ-99 | шт. | 12 |
| 13 | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200Б | шт. | 3 |
| 14 | Аккумуляторная батарея 7А\Ч | шт. | 3 |
| 15 | Шкаф щита автоматики пожарных насосов 07.065.8729-01В-НА | шт. | 1 |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-60А | шт. | 430 |
| 17 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-24А | шт. | 19 |
| 18 | База 2-х проводная для серии Leonardo B-401L | шт. | 400 |
| 19 | База 2-х проводная для серии Leonardo B-401LI | шт. | 26 |
| 20 | Извещатель пожарный линейный дымовой ИПДЛ-1 | шт. | 7 |
| 21 | Бланк панель шкаф 4 U | шт. | 2 |
| 22 | Модульный кабинет JME-4A | шт. | 1 |
| 23 | Встраиваемый блок DM | шт. | 1 |
| 24 | Встраиваемый блок CASSETTE DECK JCP-10 | шт. | 1 |
| 25 | Встраиваемый блок FM JTP-10 | шт. | 1 |
| 26 | Встраиваемый блок CD JCDP-10 | шт. | 1 |
| 27 | Переключатель программ JDR-104 | шт. | 2 |
| 28 | Микшер - предусилитель JMA-1410 | шт. | 1 |
| 29 | Вентиляционная панель JAB-112A | шт. | 1 |
| 30 | Усилитель мощности JPA-480 | шт. | 6 |
| 31 | Селектор каналов автоматический JSS-120A | шт. | 2 |
| 32 | Блок реле многофункциональный JRG-220A | шт. | 2 |
| 33 | Контрольная панель JMU-307A | шт. | 1 |
| 34 | Блок питания с автоматическим включением JPD-322A | шт. | 1 |
| 35 | Блок питания автономный JEP-352 | шт. | 3 |
| 36 | Аккумулятор 12В, 27А\Ч GP 12260 | шт. | 12 |
| 37 | Микрофонная консоль JRA-051A | шт. | 4 |
| 38 | Рэковый «Hi-tech» шкаф 40 | шт. | 1 |
| 39 | Громкоговоритель потолочный СМ-6Е мощность 6ВТ | шт. | 180 |
| 40 | Громкоговоритель настенный SMP-5 | шт. | 5 |
| 41 | Громкоговоритель потолочный СМ-6Е мощность 3ВТ | шт. | 498 |
| 42 | Аттенюатор JAT-03 | шт. | 498 |
| 43 | Реле контроля напряжения 380 В | шт. | 2 |
| 44 | Пост управления кнопочный ПКЕ-212-1 | шт. | 93 |
| 45 | Щит шкафной 1Р30ЩШМ | шт. | 1 |
| 46 | Конечный выключатель ВПК-2111 | шт. | 1 |
| 47 | Датчик давления Д210А-12 | шт. | 9 |
| 48 | Насосы пожарные КМ65-50-160 | шт. | 2 |
| 49 | Электрозадвижка обводная | шт. | 1 |
| 50 | Электрозадвижка основного насоса | шт. | 1 |
| 51 | Электрозадвижка резервного насоса | шт. | 1 |
| 52 | Клапан обратного хода | шт. | 2 |
| 53 | ППКОП «Рубеж» | шт. | 1 |
| 54 | Программное обеспечение (далее - ПО) «3D модель объекта» «Интегра», уровень «сложный» | шт. | 1 |
| 55 | Драйвер ОПС «Рубеж» | шт. | 1 |

| Интегрированная система безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» |  |
| --- | --- |
| Регламентные работы с ПО (бэкапы, обновление ПО) | Ежемесячно |
| Мониторинг работоспособности ПО | Ежемесячно |
| Консультации и решение проблем пользователей | Ежемесячно |
| Ведение базы знаний инцидентов и передача информации разработчикам ПО | Ежемесячно |
| Восстановление (перепрошивка) ПО системы в случае сбоя (отказа) | В течение 2 дней |

3. Общие требования к услугам и их оказанию

3.1.1.	В соответствии с п.2.3 проводить плановое (регламентированное) техническое обслуживание систем противопожарной безопасности с занесением сведений в Журналы технического обслуживания;

3.1.2.	Не реже одного раза за период действия государственного контракта производить обследование технического состояния систем с составлением акта обследования, подписываемого обеими сторонами;

3.1.3.	Оказывать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода, иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг;

3.1.4.	Осуществлять техническое обслуживание по заявкам Заказчика (от имени Заказчика заявки подают его уполномоченные лица по телефону в виде телефонограмм или факсимильных сообщений; в виде электронных писем по электронной почте; письменно по почте или посредством курьерской доставки); для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг по настоящему договору, назначить ответственное лицо (лиц) для приема заявок Заказчика и письменно сообщить их фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны Заказчику; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

3.1.5.	Обеспечивать конфиденциальность сведений, связанных с безопасностью Объекта;

3.1.6.	Обеспечить Заказчика инструкцией пользователя, содержащей правила работы с системами в рамках настоящего контракта для уполномоченных лиц и других сотрудников Заказчика. Проводить инструктажи лиц, допущенных Заказчиком к пользованию данным оборудованием, о порядке работы с оборудованием систем;

3.1.7.	Производить проверку работоспособности систем, профилактические осмотры, чистку оборудования (при необходимости);

3.1.8.	Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Услуги по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности оказывать персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие сертификаты и допуски. Группа допуска персонала по электробезопасности должна быть не ниже III;

3.1.9.	В соответствии с п.3.9.3.3 РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» обеспечить оказание услуг по техническому обслуживанию систем лицами, аттестованными по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» в присутствии уполномоченных представителей Заказчика;

3.1.10.	Обеспечить фактическое оказание услуг специалистами, обладающими необходимыми знаниями по обслуживанию, эксплуатации, программированию и пусконаладке установленных у Заказчика систем пожарной сигнализации HonyewellSecurity, «Рубеж» (Приложение № 2); по обслуживанию программного обеспечения «Интегра»;

3.1.11.	Обеспечить наличие действующих сертификатов, удостоверений и т.п. о прохождении обучения на право устанавливать, инсталлировать и обслуживать системы «Интегра»; HonyewellSecurity, «Рубеж»;

3.1.12.	Предоставить Заказчику по его требованию информацию об оказанных услугах;

3.1.13.	Обеспечивать своих работников соответствующей документацией, измерительными средствами, технологическими и расходными материалами, необходимыми для проведения технического обслуживания;

3.1.14.	Проверку, тестирование, ремонт выполнять с использованием приборов и материалов, не ухудшающих техническое состояние систем Заказчика и соответствующих обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам; имеющих соответствующие сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, инструкции, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Приборы и материалы, используемые Исполнителем должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и состояния окружающей среды;

3.1.15.	Обеспечить соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности лицами, фактически оказывающими услуги;

3.1.16.	Все оказанные услуги подтверждать записью в Журналах технического обслуживания противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения (форма журнала в Приложении № 1). Записи должны идентично оформляться в журналах Исполнителя и Заказчика и заверяться подписями уполномоченных представителей сторон;

3.1.17.	При оказании услуг на объектах обеспечить выполнение требований норм безопасности и санитарных норм в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков.

Обоснование НМЦК на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С»  в здании Свердловского областного суда выполнено на основании 3-х ценовых предложений:

| 1-е ценовое предложение | 2-е ценовое предложение | 3-е ценовое предложение | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 245 782,64 | 286 196,00 | 257 859,04 | 263 279,23 |

Начальник отдела содержания,

эксплуатации зданий и сооружений суда							Е.В.Заякина

Приложение № 1

к Техническому заданию на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения в здании Свердловского областного суда

Журнал технического обслуживания

системы ______________________________________

Объект: Свердловский областной суд

Адрес: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.120

| № записи | Дата подачи заявки | ФИО лица, подавшего заявку | Вид неисправности | Дата устранения | Подпись техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

К Техническому заданию на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения в здании Свердловского областного суда

Выкопировка из технической документации на систему пожарной сигнализации ППКОП «РУБЕЖ-07-3», установленную в Свердловском областном суде

ППКОП «РУБЕЖ-07-3»

Акт на передачу прав ПО «Интегра 4 D – Планета Земля»

Начальника отдела содержания,

эксплуатации зданий и сооружений суда

- Е.В. Заякина

- Тел. (343) 231-69-60

Приложение №2 к документации

об аукционе №3-А

от «28»  марта    2017 г.

Идентификационный код закупки:

171665802857466710100100130028020244

ПРОЕКТ

Государственного контракта

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» в здании Свердловского областного суда.

г. Екатеринбург 		                                                                        «….» ………………2017 г.

Свердловский областной суд, от имени Российской Федерации, в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

…………………………..,  именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице …………………..,  действующего на основании ……………………………, с другой стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № ____ от ____ ___________________ 2017 года, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему государственному контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» в здании Свердловского областного суда,  которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

1.2.	Услуги по техническому обслуживанию систем, предусмотренные настоящим Государственным контрактом, осуществляются в соответствии с действующими стандартами и нормами, условиями настоящего государственного контракта, обычно предъявляемыми требованиями для услуг такого рода и требованиями Заказчика.

1.3. 	Срок оказания услуг: с момента заключения государственного контракта по 31 декабря 2017 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

2.1.	Исполнитель обязан:

2.1.1.	В соответствии с п.2.3 технического задания (приложение №1 к государственному контракту)  проводить плановое (регламентированное) техническое обслуживание систем противопожарной безопасности с занесением сведений в Журналы технического обслуживания;

2.1.2.	Не реже одного раза за период действия государственного контракта производить обследование технического состояния систем с составлением акта обследования, подписываемого обеими сторонами;

2.1.3.	Оказывать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода, иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг;

2.1.4.	Осуществлять техническое обслуживание по заявкам Заказчика (от имени Заказчика заявки подают его уполномоченные лица по телефону в виде телефонограмм или факсимильных сообщений; в виде электронных писем по электронной почте; письменно по почте или посредством курьерской доставки); для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг по настоящему договору, назначить ответственное лицо (лиц) для приема заявок Заказчика и письменно сообщить их фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны Заказчику; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

2.1.5.	Обеспечивать конфиденциальность сведений, связанных с безопасностью Объекта;

2.1.6.	Обеспечить Заказчика инструкцией пользователя, содержащей правила работы с системами в рамках настоящего контракта для уполномоченных лиц и других сотрудников Заказчика. Проводить инструктажи лиц, допущенных Заказчиком к пользованию данным оборудованием, о порядке работы с оборудованием систем;

2.1.7.	Производить проверку работоспособности систем, профилактические осмотры, чистку оборудования (при необходимости);

2.1.8.	Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Услуги по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности оказывать персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие сертификаты и допуски. Группа допуска персонала по электробезопасности должна быть не ниже III;

2.1.9.	В соответствии с п.3.9.3.3 РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» обеспечить оказание услуг по техническому обслуживанию систем лицами, аттестованными по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» в присутствии уполномоченных представителей Заказчика;

2.1.10.	Обеспечить фактическое оказание услуг специалистами, обладающими необходимыми знаниями по обслуживанию, эксплуатации, программированию и пусконаладке установленных у Заказчика систем пожарной сигнализации HonyewellSecurity, «Рубеж» (Приложение № 2); по обслуживанию программного обеспечения «Интегра»;

2.1.11.	Обеспечить наличие действующих сертификатов, удостоверений и т.п. о прохождении обучения на право устанавливать, инсталлировать и обслуживать системы «Интегра»; HonyewellSecurity, «Рубеж»;

2.1.12.	Предоставить Заказчику по его требованию информацию об оказанных услугах;

2.1.13.	Обеспечивать своих работников соответствующей документацией, измерительными средствами, технологическими и расходными материалами, необходимыми для проведения технического обслуживания;

2.1.14.	Проверку, тестирование, ремонт выполнять с использованием приборов и материалов, не ухудшающих техническое состояние систем Заказчика и соответствующих обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам; имеющих соответствующие сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, инструкции, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Приборы и материалы, используемые Исполнителем должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и состояния окружающей среды;

2.1.15.	Обеспечить соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности лицами, фактически оказывающими услуги;

2.1.16.	Все оказанные услуги подтверждать записью в Журналах технического обслуживания противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения (форма журнала в Приложении № 1). Записи должны идентично оформляться в журналах Исполнителя и Заказчика и заверяться подписями уполномоченных представителей сторон;

2.1.17.	При оказании услуг на объектах обеспечить выполнение требований норм безопасности и санитарных норм в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

2.1.18. При оказании услуг осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. № 229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

2.1.18.При использовании собственных источников энергоснабжения (генератор и т.п.) составить соответствующий Акт.

2.1.19.Возместить на основании расчета Заказчика  стоимость потребленных энергетических ресурсов (тепла, электроэнергии, воды, канализации). Возмещаемая стоимость энергетических ресурсов  перечисляется Подрядчиком в доход федерального бюджета  на основании счета Заказчика с приложением указанного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета по реквизитам

Заказчика:

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

р\с 40101810500000010010 БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд, л/с 04621467020)

ИНН 6658028574 КПП 667101001

Код дохода 43811302991016000130

Назначение платежа: Перечислено в доход федерального бюджета возмещение стоимости энергоресурсов подрядчиком по контракту № ______ от __.___.______.

2.2.  Исполнитель вправе:

2.2.1.Требовать своевременной оплаты за оказанные улуги по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» в здании Свердловского областного суда в соответствии с п. 5.3. настоящего контракта.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1.	Сдавать Объект под охрану на пульт Исполнителя в соответствии с инструкцией пользователя, предоставленной Исполнителем;

2.3.2.	Обеспечить соблюдение правил пользования системами уполномоченными лицами и другими сотрудниками Заказчика;

2.3.3.	По возможности не закрывать (не загромождать) оборудование систем посторонними предметами, исключать чрезмерное наличие грызунов, животных и птиц в непосредственной близости от оборудования;

2.3.4.	Поддерживать в работоспособном состоянии сети электропитания, к которым подключено оборудование. Информировать Исполнителя о длительном (более 4 (четырёх) часов подряд) отключении электропитания, проведения электромонтажных и сварочных работ на Объекте, если такое отключение или такие работы могут повлиять на сохранность и работу систем;

2.3.5.	При наличии явных (обнаруживаемых при визуальном внешнем осмотре) признаков неисправности оборудования, - сообщить об этом Исполнителю (путем направления телефонограммы, факсимильного сообщения, электронного письма, телеграммы, письменного сообщения (по почте или через курьера);

2.3.6.	Обеспечить доступ уполномоченных лиц Исполнителя к оборудованию после предоставления ими документов, подтверждающих их полномочия и с соблюдением положений настоящего договора;

2.3.7.	Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Государственному контракту.

2.4. Заказчик вправе:

3.4.1.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения контракта, соответствующих качеству, объемам, срокам оказания услуг и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1.Услуги за каждый календарный месяц считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (акта).

3.2.По итогам обслуживания Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта, Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг или универсальный передаточный документ (акт)  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

3.3.В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг или универсальный передаточный документ (акт), который подписывается обеими сторонами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

4.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг, используемого оборудования и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, материалов, услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В случаях, если в ходе оказания услуг Исполнителю передается информация конфиденциального характера, Исполнитель обязуются, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Гарантийный срок – не менее 30 суток с момента оказания услуг.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в срок не более 10 (десяти) часов с момента уведомления Исполнителя. В течение 2 (двух) часов с момента уведомления Исполнитель обязан обеспечить выезд технического специалиста к Заказчику для устранения возникшей неисправности.

4.5. В случае, если Исполнитель привлекает к оказанию услуг с согласия Заказчика третьих лиц при наличии у последних соответствующей  лицензии на выполнение данных работ, то Исполнитель обязан самостоятельно оплачивать работы третьих лиц и полностью отвечать перед Заказчиком за качество оказанных услуг.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего контракта составляет _______________________ рублей ____ копеек.

Финансирование настоящего контракта осуществляется из средств федерального бюджета.

5.2. В цену контракта включено: стоимость оказываемых услуг; стоимость расходных материалов, транспортные, погрузочно-разгрузочные услуги, налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

5.3. Оплата услуг по настоящему контракту производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя безналичным путем на основании выставленного счета, счет - фактуры, подписанного сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (акта) не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

Оплата услуг производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период.

Неисполнительная часть обязательств на конец текущего финансового года по оплате услуг за декабрь осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предъявленного счета, счет-фактуры и Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (акта) в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств на данные цели и перерегистрации настоящего контракта в органах Федерального казначейства на очередной финансовый год в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, после полного исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту в течение 30 дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае  просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после  дня  истечения   установленного Контрактом   срока   исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, за исключением   просрочки   исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере :

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях   неисполнения    или   ненадлежащего   исполнения   Исполнителем   обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет требование Исполнителю об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6.   Пеня начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом,  и устанавливается в размере не менее  одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем  и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства по контракту,  определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем  обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере:

а)10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.8. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по контракту в полном объеме или устранению недостатков оказанных услуг.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ПРИ ЕГО ИСПОЛНЕНИИ

7.1. Изменение существенных условий контракта возможно по соглашению сторон в следующих случаях:

7.1.1. Заказчик при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество оказанных услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.

7.1.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества оказанных услуг и иных условий контракта.

7.1.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество оказанных услуг не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество оказанных услуг не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству оказанных услуг, исходя из установленной в контракте цены услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема оказанных услуг, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

8. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта контракта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.6. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте Заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по контракту.

9.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

10.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

11.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Стороны обязаны в возможно короткий срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Свердловский областной суд 620019, г.Екатеринбург, ул.Московская, 120 Тел. 231-69-00, факс 231-69-89 Тел.(факс) бухг. 231-69-88 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев/ | Исполнитель: ........................................................../ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________  2017 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» в здании Свердловского областного суда

- Общая информация

  - Место оказания услуг:

620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.Свердловский областной суд.

  - Цель оказания услуг:

Обеспечение круглосуточной работоспособности в автоматическом режиме систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С»  в здании Свердловского областного суда.

  - Срок оказания услуг:

с момента заключения государственного контракта по 31 декабря 2017 года.

  - Особые условия:

Ежедневно с 9-00 до 18-00 на месте оказания услуг должен находиться специалист, прошедший специальную подготовку и имеющий квалификацию электрика не ниже III разряда (в соответствии технической документацией на систему охраны и Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок).

Аварийно-диспетчерская служба Исполнителя должна обеспечивать круглосуточный (в том числе в нерабочее время Заказчика, в выходные, праздничные дни) прием заявок, доставку специалистов Исполнителя на объект Заказчика для выявления и устранения неисправностей систем противопожарной безопасности.

Услуги оказывать на основании лицензии, выданной МЧС России в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.11 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

1.5.	Гарантийный срок – не менее 30 суток с момента оказания услуг.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в срок не более 10 (десяти) часов с момента уведомления Исполнителя. В течение 2 (двух) часов с момента уведомления Исполнитель обязан обеспечить выезд технического специалиста к Заказчику для устранения возникшей неисправности.

1.6. Услуги по техобслуживанию оказывать в соответствии с технической документацией и требованиями следующих нормативных документов:

- ФЗ от 12.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- НПБ 152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- НПБ 154-2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- НПБ 155-2002 «Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний»;

- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- ГОСТ 12.3.006-75 «Эксплуатация водопроводных сооружений и сетей. Общие требования безопасности»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ»;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;

- ВСН 25-09-68—85* «Правила производства и приемки работ установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» (к СНиП 2.04.05-91*);

- МГСН 3.01-01 «Жилые здания»;

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;

- НПБ 05-93 «Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.12 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.11 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- «Инструкцией по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны», утвержденной приказом МВД Российской Федерации от 16.07.2012 № 689;

- СП 10.12130-2009 «Внутренний пожарный водопровод» с изменениями;

- «Методикой испытаний внутреннего пожарного водопровода», разработанной МСЧ в 2007 г.;

- СП 31-104-2000 Здания районных (городских) судов.

- Информация об услугах

2.1.	Техническое обслуживание включает в себя (Регламент указан в технической документации на систему (Приложение 2):

-	ежедневное (очистка поверхностей от пыли и загрязнения; визуальная проверка сохранности корпусов и других элементов изделий; контроль работоспособности изделий по внешним признакам (свечение, светодиодов, проверка программного обеспечения «Интегра» и т.д.);

-	плановое (регламентированное, предусмотренное в нормативной документации и осуществляемое в плановом порядке для проверки работоспособности отдельных элементов систем и систем в целом) и внеплановое (проводящееся при поступлении ложных сигналов тревоги, отказах аппаратуры, ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий по устному или письменному обращению Заказчика о необходимости устранения Исполнителем нарушений функционирования или целостности систем. В заявке указывается признаки и место неисправности, повреждений или нарушений в работе оборудования) техническое обслуживание систем противопожарной безопасности для обеспечения их надежного функционирования в соответствии с тактико-техническими характеристиками;

- диагностику (установление конкретных причин неисправности) и устранение причин отказов и ложных срабатываний систем, независимо от фактической стоимости и количества требуемых деталей, блоков, материалов;

- ликвидацию последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий на работоспособность систем охраны;

- доставку и установку (замену) запасных модулей, узлов, плат, блоков и иных материалов, необходимых для оказания услуг;

- освидетельствование систем противопожарной безопасности и выдачу заключения об их техническом состоянии при невозможности (нецелесообразности, нерентабельности) ремонта элементов, а так же иных документов, необходимых для принятия решения об их списании;

- иные услуги, оказание которых может потребоваться для поддержания последующей бесперебойной работы систем охраны.

2.2.	Требования к техническим характеристикам: В течение всего срока оказания услуг по техническому обслуживанию технические характеристики оборудования Заказчика должны отвечать требованиям проектной документации в соответствии с нормативными документами (руководство по эксплуатации, паспорт на изделия и т.п.).

2.3.	Регламент планового технического обслуживания:

Услуги по техническому обслуживанию (плановое и внеплановое), как минимум, включают в себя:

-	Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности крепления, наличия пломб;

-	Проверку и контроль состояния монтажа креплений, подтяжку разъемных механических и электрических соединений, внешний осмотр систем;

-	Проверку и контроль срабатывания извещателей, работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

-	Проверку и контроль состояния гибких соединений (переходов);

-	Проверку и контроль работоспособности основных и резервных источников электропитания и автоматическое переключение электропитания при необходимости с основного источника на резервный;

-	Проверку работоспособности световых и звуковых оповещателей;

-	Проверку и контроль общей работоспособности системы в целом от основного и резервных источников электропитания;

-	Проверку и контроль сопротивления защитного заземления;

-	Проверку и контроль исправности световой индикации на приборах;

-	Замену поврежденных проводов и датчиков по мере их естественного износа или выхода из строя.

| Система пожарной сигнализации |  |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления и т.п. | Ежедневно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | Ежедневно |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, оповещателей, извещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.) | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности установки в целом | Ежемесячно |
| Профилактические работы | Еженедельно |
| Ремонтно-восстановительные работы (текущий ремонт) | По необходимости |
| Очистка оптической системы дымовых пожарных извещателей | Ежемесячно |
| Измерение емкости аккумуляторных батарей | 1 раз в полгода |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в полгода |

##### Перечень обслуживаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель Электромагнитный ПМЛ 1100 | шт. | 1 |
| 2 | Пост кнопочный ПКЕ 212-2 | шт. | 1 |
| 3 | Адресный расширитель на 4 пожарных шлейфа ЛБ-07 | шт. | 224 |
| 4 | Модуль управления на 4 реле, 24В, БРА-03-4-24 | шт. | 16 |
| 5 | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 и.3000 | шт. | 3 |
| 6 | Аккумуляторная батарея 12 А\Ч | шт. | 3 |
| 7 | Источник бесперебойного питания СКАТ 2400 | шт. | 5 |
| 8 | Аккумуляторная батарея 12 А\Ч | шт. | 5 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 1 230 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 75 |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель» | шт. | 3 |
| 12 | Адресный модуль серии Leonardo АМ-99 | шт. | 12 |
| 13 | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200Б | шт. | 3 |
| 14 | Аккумуляторная батарея 7А\Ч | шт. | 3 |
| 15 | Шкаф щита автоматики пожарных насосов 07.065.8729-01В-НА | шт. | 1 |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-60А | шт. | 430 |
| 17 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-24А | шт. | 19 |
| 18 | База 2-х проводная для серии Leonardo B-401L | шт. | 400 |
| 19 | База 2-х проводная для серии Leonardo B-401LI | шт. | 26 |
| 20 | Извещатель пожарный линейный дымовой ИПДЛ-1 | шт. | 7 |
| 21 | Бланк панель шкаф 4 U | шт. | 2 |
| 22 | Модульный кабинет JME-4A | шт. | 1 |
| 23 | Встраиваемый блок DM | шт. | 1 |
| 24 | Встраиваемый блок CASSETTE DECK JCP-10 | шт. | 1 |
| 25 | Встраиваемый блок FM JTP-10 | шт. | 1 |
| 26 | Встраиваемый блок CD JCDP-10 | шт. | 1 |
| 27 | Переключатель программ JDR-104 | шт. | 2 |
| 28 | Микшер - предусилитель JMA-1410 | шт. | 1 |
| 29 | Вентиляционная панель JAB-112A | шт. | 1 |
| 30 | Усилитель мощности JPA-480 | шт. | 6 |
| 31 | Селектор каналов автоматический JSS-120A | шт. | 2 |
| 32 | Блок реле многофункциональный JRG-220A | шт. | 2 |
| 33 | Контрольная панель JMU-307A | шт. | 1 |
| 34 | Блок питания с автоматическим включением JPD-322A | шт. | 1 |
| 35 | Блок питания автономный JEP-352 | шт. | 3 |
| 36 | Аккумулятор 12В, 27А\Ч GP 12260 | шт. | 12 |
| 37 | Микрофонная консоль JRA-051A | шт. | 4 |
| 38 | Рэковый «Hi-tech» шкаф 40 | шт. | 1 |
| 39 | Громкоговоритель потолочный СМ-6Е мощность 6ВТ | шт. | 180 |
| 40 | Громкоговоритель настенный SMP-5 | шт. | 5 |
| 41 | Громкоговоритель потолочный СМ-6Е мощность 3ВТ | шт. | 498 |
| 42 | Аттенюатор JAT-03 | шт. | 498 |
| 43 | Реле контроля напряжения 380 В | шт. | 2 |
| 44 | Пост управления кнопочный ПКЕ-212-1 | шт. | 93 |
| 45 | Щит шкафной 1Р30ЩШМ | шт. | 1 |
| 46 | Конечный выключатель ВПК-2111 | шт. | 1 |
| 47 | Датчик давления Д210А-12 | шт. | 9 |
| 48 | Насосы пожарные КМ65-50-160 | шт. | 2 |
| 49 | Электрозадвижка обводная | шт. | 1 |
| 50 | Электрозадвижка основного насоса | шт. | 1 |
| 51 | Электрозадвижка резервного насоса | шт. | 1 |
| 52 | Клапан обратного хода | шт. | 2 |
| 53 | ППКОП «Рубеж» | шт. | 1 |
| 54 | Программное обеспечение (далее - ПО) «3D модель объекта» «Интегра», уровень «сложный» | шт. | 1 |
| 55 | Драйвер ОПС «Рубеж» | шт. | 1 |

| Интегрированная система безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» |  |
| --- | --- |
| Регламентные работы с ПО (бэкапы, обновление ПО) | Ежемесячно |
| Мониторинг работоспособности ПО | Ежемесячно |
| Консультации и решение проблем пользователей | Ежемесячно |
| Ведение базы знаний инцидентов и передача информации разработчикам ПО | Ежемесячно |
| Восстановление (перепрошивка) ПО системы в случае сбоя (отказа) | В течение 2 дней |

3. Общие требования к услугам и их оказанию

3.1.1.	В соответствии с п.2.3 проводить плановое (регламентированное) техническое обслуживание систем противопожарной безопасности с занесением сведений в Журналы технического обслуживания;

3.1.2.	Не реже одного раза за период действия государственного контракта производить обследование технического состояния систем с составлением акта обследования, подписываемого обеими сторонами;

3.1.3.	Оказывать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода, иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг;

3.1.4.	Осуществлять техническое обслуживание по заявкам Заказчика (от имени Заказчика заявки подают его уполномоченные лица по телефону в виде телефонограмм или факсимильных сообщений; в виде электронных писем по электронной почте; письменно по почте или посредством курьерской доставки); для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг по настоящему договору, назначить ответственное лицо (лиц) для приема заявок Заказчика и письменно сообщить их фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны Заказчику; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

3.1.5.	Обеспечивать конфиденциальность сведений, связанных с безопасностью Объекта;

3.1.6.	Обеспечить Заказчика инструкцией пользователя, содержащей правила работы с системами в рамках настоящего контракта для уполномоченных лиц и других сотрудников Заказчика. Проводить инструктажи лиц, допущенных Заказчиком к пользованию данным оборудованием, о порядке работы с оборудованием систем;

3.1.7.	Производить проверку работоспособности систем, профилактические осмотры, чистку оборудования (при необходимости);

3.1.8.	Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Услуги по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности оказывать персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие сертификаты и допуски. Группа допуска персонала по электробезопасности должна быть не ниже III;

3.1.9.	В соответствии с п.3.9.3.3 РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» обеспечить оказание услуг по техническому обслуживанию систем лицами, аттестованными по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» в присутствии уполномоченных представителей Заказчика;

3.1.10.	Обеспечить фактическое оказание услуг специалистами, обладающими необходимыми знаниями по обслуживанию, эксплуатации, программированию и пусконаладке установленных у Заказчика систем пожарной сигнализации HonyewellSecurity, «Рубеж» (Приложение № 2); по обслуживанию программного обеспечения «Интегра»;

3.1.11.	Обеспечить наличие действующих сертификатов, удостоверений и т.п. о прохождении обучения на право устанавливать, инсталлировать и обслуживать системы «Интегра»; HonyewellSecurity, «Рубеж»;

3.1.12.	Предоставить Заказчику по его требованию информацию об оказанных услугах;

3.1.13.	Обеспечивать своих работников соответствующей документацией, измерительными средствами, технологическими и расходными материалами, необходимыми для проведения технического обслуживания;

3.1.14.	Проверку, тестирование, ремонт выполнять с использованием приборов и материалов, не ухудшающих техническое состояние систем Заказчика и соответствующих обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам; имеющих соответствующие сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, инструкции, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Приборы и материалы, используемые Исполнителем должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и состояния окружающей среды;

3.1.15.	Обеспечить соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности лицами, фактически оказывающими услуги;

3.1.16.	Все оказанные услуги подтверждать записью в Журналах технического обслуживания противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения (форма журнала в Приложении № 1). Записи должны идентично оформляться в журналах Исполнителя и Заказчика и заверяться подписями уполномоченных представителей сторон;

3.1.17.	При оказании услуг на объектах обеспечить выполнение требований норм безопасности и санитарных норм в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Приложение № 1

к Техническому заданию на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения в здании Свердловского областного суда

Журнал технического обслуживания

системы ______________________________________

Объект: Свердловский областной суд

Адрес: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.120

| № записи | Дата подачи заявки | ФИО лица, подавшего заявку | Вид неисправности | Дата устранения | Подпись техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

К Техническому заданию на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения в здании Свердловского областного суда

Выкопировка из технической документации на систему пожарной сигнализации ППКОП «РУБЕЖ-07-3», установленную в Свердловском областном суде

ППКОП «РУБЕЖ-07-3»

Акт на передачу прав ПО «Интегра 4 D – Планета Земля»

| Свердловский областной суд Председатель суда _____________________________/ А.А. Дементьев/ | _________________________ / ____________ / |
| --- | --- |

Приложения № 3

об аукционе №3-А

от «28»  марта  2017 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной безопасности: пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаления, пожаротушения, автоматики пожаротушения, интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-С» в здании Свердловского областного суда.

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.