«Утверждаю»

Председатель суда

А.А. Дементьев

……………………………

«18»  августа  2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 39 – А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 39 - А

на оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

Екатеринбург

2015 год

| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД: 31.20.92 Классификация по КБК: 438 0105 9090019 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 18.08.2015 № 39-А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

## При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

## Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

## Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

## 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| ## требование обеспечения заявки на участие в аукционе | ## установлено в размере 1 %, что составляет 1201 (Одна тысяча двести один) рубль 00 копеек |
| --- | --- |
| ## форма торгов | ## аукцион в электронной форме |
| ## адрес электронной площадки | ## http://www.sberbank-ast.ru/ |
| ## наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; тел. (343) 231-69-21; Контактное лицо: -Рымар Жанна Жоржовна e-mail: rjj@ekboblsud.ru Контактное лицо, по вопросам технического задания: - Заякина Елена Владимировна тел. (343) 231-69-90; -Трифонов Сергей Васильевич тел. (343) 231-69-62 |
| ## предмет контракта с указанием объема оказываемых услуг | Оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к извещению об аукционе №39-А к документации об аукционе № 39–А) и проектом государственного контракта (Приложение № 3 к извещению об аукционе № 39-А к документации об аукционе № 39–А). |
| ## место оказания услуг | ## г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. |
| ## начальная (максимальная) цена контракта | ## 120 100 (Сто двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек |
| ## дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | ## «26» августа 2015 года 18:00 часов |
| ## дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | ## «28» августа 2015 года |
| ## дата проведения аукциона | ## «31» августа 2015 года |
| ## дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | ## в течение трех рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме |

## 3. Документация об аукционе в электронной форме

| ## требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | ## Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. (п. 7 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ) Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. ## Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| --- | --- |
| ## размер обеспечения заявки на участие в аукционе | ## установлено в размере 1 %, что составляет 1201 (Одна тысяча двести один) рубль 00 копеек |
| ## дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | ## «26» августа 2015 года 18:00 часов |
| ## дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | ## «28» августа 2015 года |
| ## дата проведения аукциона | ## «31» августа 2015 года |
| ## источник финансирования заказа | ## федеральный бюджет |
| ## обоснование начальной (максимальной) цены контракта | ## Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 1 к Документации об аукционе № 39– А. 1-е ценовое предложение; 2-е ценовое предложение; 3-е ценовое предложение; НМЦК. 125 500-00; 136 000-00; 98 800-00; 120 100-00. |
| ## порядок формирования цены контракта | В цену контракта включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по Государственному контракту. |
| ## начальная (максимальная) цена контракта | ## 120 100 (Сто двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек |
| ## сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | ## рубль Российской Федерации |
| ## порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | ## не применяется |
| ## размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ## в размере 5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 6 005 (шесть тысяч пять) рублей 00 копеек. ## Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: ## - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; ## - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), ## в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда ## Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург ## р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 ## УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) ## л/с 05621467020 ## В платежном поручении в строке 104 необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___ от ___________». НДС не предусмотрен. ## Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме. ## Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией не допускается. |
| ## требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Наименование оказываемых услуг, технические характеристики и объемы услуг указаны в Техническом задании (Приложении № 2 к Документации об аукционе в электронной форме). ## Качество услуг и технические характеристики предоставляемых Исполнителем услуг по своим показателям должны быть не ниже или соответствовать требованиям Заказчика предельным (единичным) показателям, или определяться в пределах минимальных и (или) максимальных указанных технических характеристик и качественных показателей, приведенных в Техническом задании (Приложении № 2 к Документации об аукционе в электронной форме). |
| ## требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента оказания услуг. Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 1 (одних) суток с момента уведомления Исполнителя. В случае возникновения сбоев в работе ИБП Исполнитель обеспечивает выезд специалиста для диагностики и определения причин неисправности. Выезд специалиста для проведения диагностики неисправного оборудования и устранения неисправностей осуществляется в течение 24 часов с момента подачи заявки в рабочее время с 9-00 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней. Количество аварийных вызовов специалиста не ограничивается. |
| ## место, условия и сроки оказания услуг | ## Место оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. - Начало оказания услуг: со следующего рабочего дня после заключения государственного контракта. - Срок оказания услуг: 2 рабочих дня. |
| ## форма, сроки и порядок оплаты услуг | Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. |
| ## требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |
| ## Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ | Аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства. Участник закупки должен соответствовать п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Участник закупки обязан продекларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства. |

## Приложение № 1

к документации об аукционе № 39 – А

от «18»  августа 2015 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

(указывается предмет контракта)

| Основные характеристики объекта закупки | Номинальная мощность (кВА); 40. Активная мощность (кВт); 32. Входные характеристики основной сети. Номинальное напряжение; 380-400-415 В ± 15 % - три фазы. Частота; 50 Гц ± 10 %. Искажения тока (КНИ); < 4 % с использованием ТМН - фильтра. Коэффициент мощности; До 0,96 с использованием ТМН - фильтра. Входные характеристики байпаса. Напряжение; 38-400-415 В ± 15 % - три фазы + нейтраль. Частота; 50 Гц ± 10 %. Выходные характеристики. Напряжение Ph/Ph; 380-400-415 В ± 1 % - три фазы + нейтраль. Частота; 50 Гц ± 0,05 %, настраивается. Перегрузки; 165 % - 1 мин.; 125 % - 10 мин.. Искажение напряжения; THDU 2 % Ph/N при линейной нагрузке1 THDU < 3 % Ph/Ph Ph/N при нелинейной нагрузке1. Крест-фактор; 3:1. Аккумуляторные батареи. стеллаж с АКБ P12V1550 - 64 штуки. Время работы ИБП от батарей; 60 минут. Тип; герметичные, необслуживаемые. КПД. - режим двойного преобразования; 93 %. - экономичный режим; 97 %. Характеристики окружающей среды. Тепловые потери2 (в кВТ); 10,7. Рабочая температура; 20о С ± 5о С. Уровень шума (дБА); 67. Технические стандарты. 1 – согласно стандарту EN 50091-3/IEC 62040-3 2 – указаны потери ИБП при номинальной нагрузке при плавающем заряде батарей |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (метод анализа рынка) |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA определяется методом сопоставимых рыночных цен. Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков в течение 4-х рабочих дней после направления запроса (копии запросов и ответов прилагаются). Поскольку ответы на запросы ценовой информации были даны в соответствии с выставленными Заказчиком условиями и по форме, представленной Заказчиком, считаем предложенные услуги идентичными. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчетах НМЦК, определяем коэффициент вариации (п.3.20 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567) по формуле: , где: V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. Для оказания услуг цена услуги за единицу: 1 цена – Ц1 = 98 800,00 рублей; 2 цена – Ц2 = 136 000,00 рублей; 3 цена – Ц3 = 125 500,00 рублей - Определяем среднее арифметическое: (98 800,00 + 136 000,00 + 125 500,00)/3 = 120 100,00 - Рассчитываем среднее квадратичное отклонение: (98 800,00 - 120 100,00)2 + (136 000,00 - 120 100,00)2 + (125 500,00 - 120 100,00) 2 = 735 660 000,00 735 660 000,00/(3-1) = 367 830 000,00 = 19 178,89 - Определяем коэффициент вариации: (19 178,89/120 100,00) х 100 = 15,97 % 15,97 < 33 Вывод: Значение коэффициента вариации не превышает 33%, значит, совокупность ценовых значений является однородной. Значит, цены Ц1, Ц2, Ц3 можно принять к расчету. Рассчитываем НМЦК: НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: , где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. В настоящем расчете коэффициенты (индексы) пересчета цен услуг не применялись, потому что запросы ценовой информации были получены позднее, чем 6 (шесть) месяцев до начала расчета. НМЦКрын = (98 800,00 + 136 000,00 + 125 500,00)/3 = 120 100,00 ИТОГО: 120 100,00 рублей. НМЦК по оказанию услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA составляет 120 100,00 рублей. |

## Приложение № 2

к документации об аукционе № 39 – А

от «18»  августа 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

1. Общая информация о закупке

  - Предмет контракта:

Оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

  - Место оказания услуг:

620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120. Свердловский областной суд.

1.3. Цель оказания услуг:

Поддержание  работоспособности источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA после окончания гарантийных сроков на него.

1.4. Срок оказания услуг:

2 (два) рабочих дня после заключения государственного контракта.

1.5. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента оказания услуг.

1.5.1. Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 1 (одних) суток с момента уведомления Исполнителя. В случае возникновения сбоев в работе ИБП Исполнитель обеспечивает выезд специалиста для диагностики и определения причин неисправности. Выезд специалиста для проведения диагностики неисправного оборудования и устранения неисправностей осуществляется в течение 24 часов с момента подачи заявки в рабочее время с 9-00 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней. Количество аварийных вызовов специалиста не ограничивается.

1.6. Услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA должны оказываться в соответствии с технической документацией и требований следующих нормативных документов:

СП 31-104-2000 «Здания районных (городских) судов»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

другими государственными стандартами, ПУЭ, ППР, схемами операционного контроля, технологическими и нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

2. Информация об услугах

2.1. Проверяемое оборудование:

| Оборудование | ИБП UPS MGE Galaxy PW 40 kVA |
| --- | --- |
| Серийный номер | 50CF52002 |
| Аккумуляторные батареи | Модель аккумуляторных батарей Р12V1550, количество 2х32 шт. |
| Адрес установки | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 |

2.2. Основные характеристики источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA:

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (кВА) | 40 |
| Активная мощность (кВт) | 32 |
| Входные характеристики основной сети |  |
| Номинальное напряжение | 380-400-415 В ± 15 % - три фазы |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Искажения тока (КНИ) | < 4 % с использованием ТМН - фильтра |
| Коэффициент мощности | До 0,96 с использованием ТМН - фильтра |
| Входные характеристики байпаса |  |
| Напряжение | 38-400-415 В ± 15 % - три фазы + нейтраль |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Выходные характеристики |  |
| Напряжение Ph/Ph | 380-400-415 В ± 1 % - три фазы + нейтраль |
| Частота | 50 Гц ± 0,05 %, настраивается |
| Перегрузки | 165 % - 1 мин.; 125 % - 10 мин. |
| Искажение напряжения | THDU 2 % Ph/N при линейной нагрузке1 THDU < 3 % Ph/Ph Ph/N при нелинейной нагрузке1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Аккумуляторные батареи |  |
| стеллаж с АКБ P12V1550 - 64 штуки |  |
| Время работы ИБП от батарей | 60 минут |
| Тип | герметичные, необслуживаемые |
| КПД |  |
| - режим двойного преобразования | 93 % |
| - экономичный режим | 97 % |
| Характеристики окружающей среды |  |
| Тепловые потери2 (в кВТ) | 10,7 |
| Рабочая температура | 20о С ± 5о С |
| Уровень шума (дБА) | 67 |
| Технические стандарты |  |

1 – согласно стандарту EN 50091-3/IEC 62040-3

2 – указаны потери ИБП при номинальной нагрузке при плавающем заряде батарей

2.3. Перечень услуг:

| 1 | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям Проверка вентиляционных отверстий по периметру корпуса и сзади ИБП |
| --- | --- |
| 2 | Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас |
| 3 | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: - проверка электрических соединений блоков и узлов; - проверка кабелей, разъемов, состояния плат и прочих компонентов; - проверка конденсаторов по полному напряжению; - проверка работы вентиляторов |
| 4 | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП |
| 5 | Включение ИБП и перевод нагрузки в режим он-лайн |
| 6 | Просмотр журнала событий и данных оборудования |
| 7 | Проверка основных режимов работы ИБП: - нормальный режим; - режим работы от батарей; - работа в режиме – автоматический by-pass; - работа в режиме – ручной by-pass |
| 8 | Измерение входных и выходных параметров ИБП: - входные напряжения; - частота входного напряжения; - входные токи; - выходные напряжения; - выходные токи; - частота выходного напряжения |
| 9 | Сравнение результатов измерения и расчёта с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП |
| 10 | Калибровка параметров, измеряемых ИБП |
| 11 | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга |
| 12 | Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: - визуальный осмотр; - по напряжению на линейке аккумуляторов при работе ИБП в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку Заказчика; - проверка времени работы от аккумуляторных батарей путём полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей). |
| 13 | Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения |
| 14 | Составление отчёта для заказчика с рекомендациями |

2.4. Форма отчета по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

Отчет по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП)

1. Общие данные.

Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус «В».

Оборудование: UPS MGE GALAXY PW 40 kV

Серийный номер: 50CF52002

2. Проверка помещения

| Тип показателя | Значение показателя | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- |
| Условия установки |  |  |
| Температура в помещении |  |  |
| Тип комнаты |  |  |
| Тип вентиляции |  |  |

3. Визуальная проверка ИБП

| Тип показателя | Значение показателя | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- |
| Общее состояние |  |  |
| Состояние плат, компонентов и их соединений |  |  |
| Состояние проводов, электролитических конденсаторов, внутренние силовые соединения |  |  |
| Работа вентиляторов |  |  |

4. Проверка зарядного устройства

| Тип показателя | Значение показателя | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура (около батарейного блока) |  |  |  |  |
| Напряжение зарядного устройства |  |  |  |  |

5.Контроль сети

5.1. Сеть 1

| Тип показателя | Фаза 1-2 | Фаза 2-3 | Фаза 3-1 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети 1 |  |  |  |  |  |  |
| U rms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |

5.2. Сеть 2

| Тип показателя | Фаза 1-2 | Фаза 2-3 | Фаза 3-1 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети 2 |  |  |  |  |  |  |
| U rms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |

6. Параметры тока Сети 1

| Тип показателя | I1 | I2 | I3 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток сети 1 |  |  |  |  |  |  |
| I rms |  |  |  |  |  |  |
| 1 пик |  |  |  |  |  |  |
| Крест фактор |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. искажения |  |  |  |  |  |  |
| Контроль синусоидальности тока |  |  |  |  |  |  |
| Измерения проводились (с нагрузкой/без нагрузки) - указать |  |  |  |  |  |  |

Графики тока Сети 1:

Построить графики с указанием максимально допустимого пикового тока и максимально допустимого RMS тока, графики параметров тока, графики спектра гармоник % к основной частоте.

7. Напряжение, выдаваемое инвертором

| Тип показателя | U1-N | U2-N | U3-N | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на инверторе |  |  |  |  |  |  |
| Urms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |

Построить графики напряжений инвертора, графики спектра гармоник % к основной частоте.

8. Проверка АКБ

- осмотр;

- напряжение на линейке аккумуляторов при работе в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку;

- проверка в автоматическом режиме при полной нагрузке на время полного разряда аккумуляторов.

9. Калибровка параметров, измеряемых ИБП

10. Проверка работы системы сигнализации и мониторинга

11. Проверка перехода с/на инвертора

12. Комплексная проверка - проверка установленной конфигурации

Данные замеров и осмотров:

| Тип показателя |  |  |  | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальная проверка помещения, где установлен ИБП |  |  |  |  |
| Визуальная проверка ИБП |  |  |  |  |
| Напряжение Cети1 1 (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Ток Cети1 1 (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Напряжение Cети2 1 (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Ток Cети2 1 (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Зарядное напряжение |  |  |  |  |
| Напряжение инвертора (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Параметры тока на выходе ИБП (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Визуальная проверка батарей |  |  |  |  |
| Измерение напряжения на батареях |  |  |  |  |
| Окружающая среда и дополнительные блоки |  |  |  |  |
| Проверка версий |  |  |  |  |
| Чистота ИБП |  |  |  |  |

Отчет должен быть дополнен фотографиями оборудования.

- Общие требования к услугам и их оказанию

Исполнитель обязан:

  - Оказать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода; иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг;

  - Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, охраны труда, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA оказывать персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие сертификаты и допуски. Специалисты, оказывающие услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA,  должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже третьей с соблюдением Правил  Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителей (ПУЭЭП), Правил Техники Безопасности (ПТБ);

  - После оказания услуг, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты фактического окончания оказания услуг, выдать Заказчику письменное заключение о состоянии и работоспособности ИБП по приведенной выше форме «Отчет по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП)», письменные рекомендации по дальнейшей эксплуатации, а также Акт оказанных услуг и соответствующий счет.

- Порядок приемки услуг

  - Услуги считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг;

  - Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта, Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

  - В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг, который подписывается обеими сторонами.

- Условия исполнения контракта

5.1. Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком соответствующего счета от Исполнителя;

5.2. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

## Приложение № 3

к документации об аукционе № 39 – А

от «18»  августа 2015 г.

ПРОЕКТ

Государственного контракта

на оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA.

г. Екатеринбург 		                                                                        «……….» ………………2015 г.

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, с одной стороны, и

…………………………..,  именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице …………………..,  действующего на основании ……………………………, с другой стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № ____ от ____ ___________________ 2015 года, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA (далее по тексту контракта - услуги) в соответствии с Приложением №1 к настоящему контракту, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

1.2. Услуги оказываются непосредственно по месту нахождения Заказчика: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, Свердловский областной суд в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту.

1.3. Начало оказания услуг: со  следующего рабочего дня после заключения государственного контракта. Срок оказания услуг: 2 (два)  рабочих дня.

1.4. Объем оказания услуг определяется в Техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода, иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг.

2.1.2. Обеспечить качество работ с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности; а также соответствующее условиям настоящего контракта, требованиям Заказчика и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

2.1.3. При оказании услуг руководствоваться:

- СП 31-104-2000 Здания районных (городских) судов;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве и другими государственными стандартами, ПУЭ, ППР, схемами операционного контроля, технологическими и нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

2.1.4. Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, охраны труда, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA оказывать персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие сертификаты и допуски. Специалисты, оказывающие услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA,  должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже третьей с соблюдением Правил  Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителей (ПУЭЭП), Правил Техники Безопасности (ПТБ);

2.1.5. До начала оказания услуг по настоящему контракту ознакомить лиц, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

2.1.6. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки оказываемых услуг;

2.1.7. После оказания услуг, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты фактического окончания оказания услуг, выдать Заказчику письменное заключение о состоянии и работоспособности ИБП по приведенной выше форме «Отчет по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП)», письменные рекомендации по дальнейшей эксплуатации, а также Акт оказанных услуг и соответствующий счет.

2.1.8. При оказании услуг осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. № 229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

2.1.9. При использовании собственных источников энергоснабжения (генератор и т.п.) составить соответствующий Акт.

2.1.10. Возместить на основании расчета Заказчика  стоимость потребленных энергетических ресурсов (тепла, электроэнергии, воды, канализации). Возмещаемая стоимость энергетических ресурсов  перечисляется Подрядчиком в доход федерального бюджета  на основании счета Заказчика с приложением указанного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета по реквизитам Заказчика:

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

р\с 40101810500000010010 БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд, л/с 04621467020)

ИНН 6658028574 КПП 667101001

Код дохода 43811302991016000130

Назначение платежа: Перечислено в доход федерального бюджета возмещение стоимости энергоресурсов подрядчиком по контракту № ______ от __.___.______.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить лицам, фактически оказывающим услуги по настоящему контракту, получившим пропуска в здание Заказчика, возможность доступа в помещения и на территорию Свердловского областного суда для оказания услуг;

2.2.2. Обеспечить оказание услуг под контролем уполномоченного представителя Заказчика;

2.2.3. Предоставить Исполнителю доступ к источникам электрического питания, водоснабжения и водоотведения (при необходимости);

2.2.4. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг;

3.2.Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта, Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

3.3. В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг, который подписывается обеими сторонами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

4.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг, используемого оборудования и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, материалов, услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случаях, если в ходе оказания услуг Исполнителю передается информация конфиденциального характера, Исполнитель обязуются, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 1 (одних) суток с момента уведомления Исполнителя. В случае возникновения сбоев в работе ИБП Исполнитель обеспечивает выезд специалиста для диагностики и определения причин неисправности. Выезд специалиста для проведения диагностики неисправного оборудования и устранения неисправностей осуществляется в течение 24 часов с момента подачи заявки в рабочее время с 9-00 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней. Количество аварийных вызовов специалиста не ограничивается.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего контракта составляет _______________________ рублей ____ копеек.

5.2. В цену контракта включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

5.3. Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя.

5.4. В случае неоказания либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически оказанных услуг либо не производить оплату до полного устранения недостатков услуг.

5.5. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

5.6.  Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем  оказанных не более чем на десять процентов. При этом изменение цены контракта  осуществляется пропорционально дополнительному объему оказанных услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема оказанных услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

5.7. Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта после полного исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае  просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после  дня  истечения   установленного Контрактом   срока   исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, за исключением   просрочки   исполнения обязательств Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере :

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях   неисполнения    или   ненадлежащего   исполнения   Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование Исполнителю (поставщику, подрядчику) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6.   Пеня начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом,  и устанавливается в размере не менее  одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем (поставщиком, подрядчиком,), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства по Контракту,  определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) выплачивает Заказчику штраф в размере:

а)10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.8. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению недостатков оказанных услуг.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

7.2.Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3.Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

8.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

9.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Свердловский областной суд 620019, г.Екатеринбург, ул.Московская, 120 Тел. 231-69-00, факс 231-69-89 Тел.(факс) бухг. 231-69-88 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев/ | Исполнитель: ........................................................../ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________  2015 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

1. Общая информация о закупке

  - Предмет контракта:

Оказание услуг по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

1.2.Место оказания услуг:

620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120. Свердловский областной суд.

1.3. Цель оказания услуг:

Поддержание  работоспособности источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA после окончания гарантийных сроков на него.

1.4. Срок оказания услуг:

2 (два) рабочих дня после заключения государственного контракта.

1.5. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента оказания услуг.

1.5.1. Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 1 (одних) суток с момента уведомления Исполнителя. В случае возникновения сбоев в работе ИБП Исполнитель обеспечивает выезд специалиста для диагностики и определения причин неисправности. Выезд специалиста для проведения диагностики неисправного оборудования и устранения неисправностей осуществляется в течение 24 часов с момента подачи заявки, в рабочее время с 9-00 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней. Количество аварийных вызовов специалиста не ограничивается.

1.6. Услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA должны оказываться в соответствии с технической документацией и требований следующих нормативных документов:

СП 31-104-2000 «Здания районных (городских) судов»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

другими государственными стандартами, ПУЭ, ППР, схемами операционного контроля, технологическими и нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

2. Информация об услугах

2.1. Проверяемое оборудование:

| Оборудование | ИБП UPS MGE Galaxy PW 40 kVA |
| --- | --- |
| Серийный номер | 50CF52002 |
| Аккумуляторные батареи | Модель аккумуляторных батарей Р12V1550, количество 2х32 шт. |
| Адрес установки | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 |

2.2. Основные характеристики источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA:

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (кВА) | 40 |
| Активная мощность (кВт) | 32 |
| Входные характеристики основной сети |  |
| Номинальное напряжение | 380-400-415 В ± 15 % - три фазы |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Искажения тока (КНИ) | < 4 % с использованием ТМН - фильтра |
| Коэффициент мощности | До 0,96 с использованием ТМН - фильтра |
| Входные характеристики байпаса |  |
| Напряжение | 38-400-415 В ± 15 % - три фазы + нейтраль |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Выходные характеристики |  |
| Напряжение Ph/Ph | 380-400-415 В ± 1 % - три фазы + нейтраль |
| Частота | 50 Гц ± 0,05 %, настраивается |
| Перегрузки | 165 % - 1 мин.; 125 % - 10 мин. |
| Искажение напряжения | THDU 2 % Ph/N при линейной нагрузке1 THDU < 3 % Ph/Ph Ph/N при нелинейной нагрузке1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Аккумуляторные батареи |  |
| стеллаж с АКБ P12V1550 - 64 штуки |  |
| Время работы ИБП от батарей | 60 минут |
| Тип | герметичные, необслуживаемые |
| КПД |  |
| - режим двойного преобразования | 93 % |
| - экономичный режим | 97 % |
| Характеристики окружающей среды |  |
| Тепловые потери2 (в кВТ) | 10,7 |
| Рабочая температура | 20о С ± 5о С |
| Уровень шума (дБА) | 67 |
| Технические стандарты |  |

1 – согласно стандарту EN 50091-3/IEC 62040-3

2 – указаны потери ИБП при номинальной нагрузке при плавающем заряде батарей

2.3. Перечень услуг:

| 1 | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям Проверка вентиляционных отверстий по периметру корпуса и сзади ИБП |
| --- | --- |
| 2 | Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас |
| 3 | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: - проверка электрических соединений блоков и узлов; - проверка кабелей, разъемов, состояния плат и прочих компонентов; - проверка конденсаторов по полному напряжению; - проверка работы вентиляторов |
| 4 | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП |
| 5 | Включение ИБП и перевод нагрузки в режим он-лайн |
| 6 | Просмотр журнала событий и данных оборудования |
| 7 | Проверка основных режимов работы ИБП: - нормальный режим; - режим работы от батарей; - работа в режиме – автоматический by-pass; - работа в режиме – ручной by-pass |
| 8 | Измерение входных и выходных параметров ИБП: - входные напряжения; - частота входного напряжения; - входные токи; - выходные напряжения; - выходные токи; - частота выходного напряжения |
| 9 | Сравнение результатов измерения и расчёта с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП |
| 10 | Калибровка параметров, измеряемых ИБП |
| 11 | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга |
| 12 | Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: - визуальный осмотр; - по напряжению на линейке аккумуляторов при работе ИБП в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку Заказчика; - проверка времени работы от аккумуляторных батарей путём полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей). |
| 13 | Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения |
| 14 | Составление отчёта для заказчика с рекомендациями |

2.4. Форма отчета по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

Отчет по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП)

1. Общие данные

Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус «В».

Оборудование: UPS MGE GALAXY PW 40 kV

Серийный номер: 50CF52002

2. Проверка помещения

| Тип показателя | Значение показателя | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- |
| Условия установки |  |  |
| Температура в помещении |  |  |
| Тип комнаты |  |  |
| Тип вентиляции |  |  |

3. Визуальная проверка ИБП

| Тип показателя | Значение показателя | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- |
| Общее состояние |  |  |
| Состояние плат, компонентов и их соединений |  |  |
| Состояние проводов, электролитических конденсаторов, внутренние силовые соединения |  |  |
| Работа вентиляторов |  |  |

4. Проверка зарядного устройства

| Тип показателя | Значение показателя | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура (около батарейного блока) |  |  |  |  |
| Напряжение зарядного устройства |  |  |  |  |

5.Контроль сети

5.1. Сеть 1

| Тип показателя | Фаза 1-2 | Фаза 2-3 | Фаза 3-1 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети 1 |  |  |  |  |  |  |
| U rms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |

5.2. Сеть 2

| Тип показателя | Фаза 1-2 | Фаза 2-3 | Фаза 3-1 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети 2 |  |  |  |  |  |  |
| U rms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |

6. Параметры тока Сети 1

| Тип показателя | I1 | I2 | I3 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток сети 1 |  |  |  |  |  |  |
| I rms |  |  |  |  |  |  |
| 1 пик |  |  |  |  |  |  |
| Крест фактор |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. искажения |  |  |  |  |  |  |
| Контроль синусоидальности тока |  |  |  |  |  |  |
| Измерения проводились (с нагрузкой/без нагрузки) - указать |  |  |  |  |  |  |

Графики тока Сети 1:

Построить графики с указанием максимально допустимого пикового тока и максимально допустимого RMS тока, графики параметров тока, графики спектра гармоник % к основной частоте.

7. Напряжение, выдаваемое инвертором

| Тип показателя | U1-N | U2-N | U3-N | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на инверторе |  |  |  |  |  |  |
| Urms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |

Построить графики напряжений инвертора, графики спектра гармоник % к основной частоте.

8. Проверка АКБ

- осмотр;

- напряжение на линейке аккумуляторов при работе в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку;

- проверка в автоматическом режиме при полной нагрузке на время полного разряда аккумуляторов.

9. Калибровка параметров, измеряемых ИБП

10. Проверка работы системы сигнализации и мониторинга

11. Проверка перехода с/на инвертора

12. Комплексная проверка - проверка установленной конфигурации

Данные замеров и осмотров:

| Тип показателя |  |  |  | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальная проверка помещения, где установлен ИБП |  |  |  |  |
| Визуальная проверка ИБП |  |  |  |  |
| Напряжение Cети1 1 (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Ток Cети1 1 (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Напряжение Cети2 1 (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Ток Cети2 1 (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Зарядное напряжение |  |  |  |  |
| Напряжение инвертора (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Параметры тока на выходе ИБП (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Визуальная проверка батарей |  |  |  |  |
| Измерение напряжения на батареях |  |  |  |  |
| Окружающая среда и дополнительные блоки |  |  |  |  |
| Проверка версий |  |  |  |  |
| Чистота ИБП |  |  |  |  |

Отчет должен быть дополнен фотографиями оборудования.

- Общие требования к услугам и их оказанию

Исполнитель обязан:

  - Оказать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода; иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг;

  - Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, охраны труда, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA оказывать персоналом Исполнителя, имеющим соответствующие сертификаты и допуски. Специалисты, оказывающие услуги по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA,  должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже третьей с соблюдением Правил  Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителей (ПУЭЭП), Правил Техники Безопасности (ПТБ);

  - После оказания услуг, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты фактического окончания оказания услуг, выдать Заказчику письменное заключение о состоянии и работоспособности ИБП по приведенной выше форме «Отчет по проверке технического состояния источника бесперебойного питания (ИБП)», письменные рекомендации по дальнейшей эксплуатации, а также Акт оказанных услуг и соответствующий счет.

5.Порядок приемки услуг

5.1.Услуги считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг;

5.2. Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта, Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

5.3. В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг, который подписывается обеими сторонами.

6.Условия исполнения контракта

6.1. Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком соответствующего счета от Исполнителя;

6.2. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

| Заказчик ____________________/_________________/ | Исполнитель ______________________/_______________/ |
| --- | --- |

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.