«Утверждаю»

заместитель  председателя суда

А.Н. Суханкин

……………………………

«10»  декабря  2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 68 – А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 68 – А

оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем

вентиляции в здании Свердловского областного суда

Екатеринбург

2020 год

| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | Идентификационный код закупки: 201665802857466710100100110004322244 Классификация по КБК: 438 0105 9090090019 244 КТРУ: 43.22.12.190 |
| --- | --- | --- |
| 10.12.2020 № 68-А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | - Свердловский областной суд. - Адрес: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. - Руководитель контрактной службы: начальник отдела закупок и договорно-правовой работы Свердловского областного суда - Кочетов Сергей Владимирович (Тел. (343) 231-69-11). Контактное лицо: консультант отдела закупок и договорно-правовой работы - Лапина Татьяна Владимировна. тел. (343) 231-69-21; e-mail: ltv@ekboblsud.ru - Ответственное лицо по данной закупке (по вопросам, возникающим по техническому заданию и обоснованию цены): - инициатор закупки – исполняющий обязанности начальника отдела содержания, эксплуатации зданий и сооружений суда - Трифонов Сергей Васильевич - Тел. (343) 231-69-60 - Факс (343) 231-69-47 - Е-mail: aho@ekboblsud.ru Администратор суда Шевченко Сергей Валерьевич Тел. (343) 231-69-50 - Финансово-экономический отдел (по вопросам оплаты и возврата обеспечения исполнения государственного контракта) - и.о. начальника отдела - Шакирханова Светлана Рифовна - тел. (343) 231-69-88 |
| - предмет контракта | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда в соответствии с Приложение № 1 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А и проектом государственного контракта (Приложение № 3 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А). |
| - идентификационный код закупки | 201665802857466710100100110004322244 |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 454 000 (четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «18» декабря 2020 года 10:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «21» декабря 2020 года |
| - дата проведения аукциона | - «22» декабря 2020 года (время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик) |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | Согласно ч. 5 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - 1.требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | Согласно ст. 66. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. - Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 настоящего Федерального закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе (за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара; (по данной закупке не применяется) б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. (по данной закупке не применяется) 3.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) (по данной закупке не применяется) 4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. (по данной закупке не применяется) Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 или 3.1 и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается. 6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. 7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 8. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 настоящей статьи, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно. 8.1. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются одновременно. (по данной закупке не применяется) 8.2. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 настоящего Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 настоящего Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. 11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 настоящего Федерального закона; 2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 настоящего Федерального закона; 5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 настоящего Федерального закона; 6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 настоящего Федерального закона (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона). 12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 настоящего Федерального закона, частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. 13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе. 14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, а также информации, содержащейся в электронных документах (их копиях), предусмотренных частью 8.2 настоящей статьи, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. ВНИМАНИЕ! В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона, единая комиссия отстраняет участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. |
| --- | --- |
| - 2.дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «18» декабря 2020 года 10:00 часов |
| - 3.дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «21 » декабря 2020 года |
| - 4.дата проведения аукциона | - «22» декабря 2020 года (время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик) |
| - 5.дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | Согласно ч. 5 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. |
| - 6.источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - 7.обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 4 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А |
| - 8.порядок формирования цены контракта | Сведения о включенных в цену расходах: стоимость оказанных услуг, расходных материалов, оборудования и комплектующих; стоимость погрузо-разгрузочных работ, налогов, сборов и других обязательных платежей; всех остальных расходов, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств. |
| - 9.начальная (максимальная) цена контракта | - 454 000 (четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек |
| - 10.идентификационный код закупки | 201665802857466710100100110004322244 |
| - 11.сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | - рубль Российской Федерации |
| - 12.порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - 13.размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 30 % от цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 №44-ФЗ заключается контракт. - 1. Обеспечение исполнения государственного контракта, обеспечение гарантийных обязательств могут быть представлены в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или перечисления на счет Заказчика денежных средств. Способ обеспечения исполнения государственного контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. - 2. В случае, если цена, предложенная победителем аукциона, снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, Победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с учетом положений статьи 37 Федерального закона или обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в размере, предусмотренном настоящей документацией, и информации, подтверждающей добросовестность такого участника закупки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 3. Если участником закупки, с которым заключается государственный контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется. (по данной закупке не применяется) Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. - 4. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта, гарантийных обязательств представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. - Заказчик в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона. - Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный государственным контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. - В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик (исполнитель, поставщик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика (поставщика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. - 5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - – денежную сумму, в пределах которой Банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту; - – обязанность Банка уплатить Заказчику, по его первому письменному требованию, денежную сумму в случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) своих обязательств по государственному контракту, в том числе: - * не исполнение обязательств по поставке товаров, предусмотренных государственным контрактом, в полном объеме, в том числе невозврата Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) авансовых платежей Заказчику; - * поставка товаров несоответствующих требованиям государственного контракта по функциональным, техническим и качественным характеристикам; - * нарушения сроков поставки товаров, в том числе по устранению недостатков, обнаруженных Заказчиком в ходе исполнения государственного контракта; - * одностороннего отказа Заказчика от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации; - – указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта; - – название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол подведения итогов аукциона как основание заключения государственного контракта; - – обязанность Банка уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых десять сотых) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; - – условие, согласно которому исполнением обязательств Банка по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; - - срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона; - – условие, по которому все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей банковской гарантии, должны разрешаться в соответствии с законодательством Российской Федерации; - – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Исполнителя (поставщика, подрядчика), возникшим из государственного контракта при его заключении; - – указание на согласие Банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Данное условие должно быть безоговорочным и не должно обременяться дополнительными уведомлениями со стороны Заказчика (в соответствии с частями 1, 2 статьи 370 Гражданского кодекса Российской Федерации); - – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком Банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - – условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Банка, если Банком в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; - – условие о праве Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; - – условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Банка; - – условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Банком по банковской гарантии, несет Банк; - – нумерацию на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью Банка, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. - 6. Банковская гарантия не должна содержать: - – требований о представлении Заказчиком Банку судебных актов, подтверждающих неисполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; - – положений о праве Банка отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Банку Заказчиком уведомления о нарушении Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) условий государственного контракта или расторжении государственного контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями государственного контракта или законодательством Российской Федерации); - – требований о предоставлении Заказчиком Банку отчета об исполнении государственного контракта; - – требований о предоставлении Заказчиком Банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком Банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Правительством Российской Федерации; - – ограничение ответственности Банка перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по банковской гарантии (самостоятельной ответственности Банка) суммой, на которую выдана банковская гарантия. - 7. В ходе исполнения государственного контракта Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе изменить способ обеспечения исполнения государственного контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения государственного контракта новое обеспечение исполнения государственного контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона. - 8. Передач Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме осуществляется по реквизитам Свердловского областного суда - Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург - р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 - УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) - л/с 05621467020 - ИНН 6658028574 КПП 667101001 - В платежном поручении в строке «назначение платежа» необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___. НДС не предусмотрен». Поля платежного поручения 104-110 не заполняются либо заполняются нули. - Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение в течение 15 (пятнадцати) дней от даты подписания Заказчиком документа о приемке товара. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в информационном письме, которое должно быть направлено в адрес Заказчика одновременно с документами о приемке товара. - Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании. |
| - 14.требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | согласно Приложению № 1 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А. |
| - 15.требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Все выявленные недостатки оказанных услуг Исполнитель обязан устранять своими силами за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. |
| - 16.место, условия и сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг | Место оказания услуг: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года. Условия оказания услуг: согласно Приложению № 1 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А. |
| - 17.форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг | Оплата за фактически оказанные услуги производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя безналичным путем на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанного сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Перечисление авансовых платежей Заказчиком не производится. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения. При несвоевременном предоставлении Исполнителем Заказчику счета, подписанного сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД), срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления указанных документов. Оплата за фактически оказанные услуги производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период. |
| - 18.требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | Участниками закупки являются: - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя (подрядчика, поставщика) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; (по данной закупке не применяется) 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является офшорной компанией. 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации Кроме того, требования к участникам закупки: 1) отсутствие в реестре недобросовестных исполнителей, поставщиков, подрядчиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| - 19. антидемпинговые меры | 1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с пунктом 3, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. 3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 4. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 3 недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 5. Обеспечение, указанное в пунктах 1 и 2, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 6. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Федерального закона заключается контракт, распространяются требования настоящей статьи в полном объеме. |
| - 20. принятие решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона | - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не менее чем семь дней. |
| - 21. порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе | 1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. 2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 1 запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. 4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 настоящего Федерального закона, не менее чем семь дней. Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в период с 10 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года. |
| - 22. возможность заказчика изменить условия контракта, информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - 1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного Исполнителя (поставщика, подрядчика) контрактом: - а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; - б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; - в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта; - 2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации; - 3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; - 4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; - При заключении государственного контракт Заказчик по согласованию с победителем аукциона вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой государственного контракта, предложенной таким участником закупки, и начальной (максимальной) ценой государственного контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены государственного контракта, предложенной таким участником закупки, на количество товара, указанное в документации. - Расторжение контракта - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. - Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. |
| - 23. срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | - 1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. - 2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69, части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протоколов Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта (за исключением части 2.1 настоящей статьи), предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 настоящего Федерального закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры. - 2.1. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт. - 3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией электронной процедуры, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). - 4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 2, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов. - 5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с пунктом 4 протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 4. - 6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 5, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с пунктом 3, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. - 7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. - 8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 7 и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. - 9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона, части 13 настоящей статьи протоколов, а в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 настоящего Федерального закона протоколов. - 10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.1, и максимальному значению цены контракта. - 11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 настоящего Федерального закона. - 12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. |
| - 24. условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | - Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 настоящей статьи) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 настоящего Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). - При этом Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. - В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. - Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 настоящего Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. - В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. |
| - 25. запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Отсутствуют |
| - 26. условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Отсутствуют |
| - Преимущества, предоставляемые участникам |  |
| - 27. участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы в закупках, | - Не предоставляются |
| - 28. участие организаций инвалидов в закупках | - Не предоставляются |
| - 29. Преимущества, предоставляемые Заказчиком субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ | - В аукционе могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники закупки должны соответствовать требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» и Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» |
| - 30. Ограничение участия в определении исполнителя (подрядчика, поставщика), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ | - В аукционе могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники закупки должны соответствовать требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» и Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» |
| - 31. Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | - Отсутствует |
| - 32. Приложение к документации | - 1. Описание закупки (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А от 2020 г.); - 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе (Приложение № 2 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А от 2020 г.); - 3. Проект государственного контракта (Приложение № 3 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А от 2020 г.); - 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 4 к извещению об аукционе № 68-А к документации об аукционе № 68–А от 2020 г.). |

№ 56 – А

- Приложение № 1

к извещению об аукционе №68-А

к документации об аукционе № 68–А

от 10.12.2020 г.

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда

1. Общая информация о закупке

1.1. Предмет оказания услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда.

1.2. Место оказания услуг:

Адрес Свердловского областного суда: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

1.3. Требования к условиям оказания услуг:

представитель Исполнителя должен ежедневно присутствовать на объекте, включая праздники и выходные.

1.4. Срок оказания услуг:

- с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

- 1.5. Обслуживаемое оборудование и объем услуг:

- Приведены в Перечне обслуживаемого оборудования и Техническом регламенте по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда.

При оказании услуг необходимо осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральными законами № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. и № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. № 18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. № 229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

Особые условия:

- в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 в системе вентиляции должен соблюдаться утвержденный для ИТП (индивидуального теплопункта) суда температурный график среднесуточной температуры обратной сетевой воды (п. 9.2.1 ПТЭТЭ);

- в соответствии с п. 9.3.25 ПТЭТЭ теплопотребление в системе должно быть отлажено путем распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием;

Расходные материалы и оборудование стоимостью до 20 000,00 (двадцати тысяч рублей), заменяемые в рамках исполнения Контракта, приобретаются Исполнителем за свой счет.

Не реже 2 (двух) раз в неделю проводить плановое (регламентированное) техническое обслуживание оборудования системы вентиляции с занесением сведений в Журнал технического обслуживания (форма Журнала в Приложении № 1 к Описанию закупки).

Не реже 2 (двух) раз в квартал (по согласованию с Заказчиком) проводить полное обследование технического состояния с составлением акта обследования, подписываемого обеими сторонами.

Данные с контроллеров автоматики, расположенных в вентиляционных камерах здания суда, заносить в Журнал технического обслуживания по прилагаемой форме:

| Дата | Время | Параметры системы |  |  |  | tкап. 0С | Характер неисправности | Подпись | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tn 0С | Pn Мпа | t0 0С | P0 Мпа |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Все используемое в процессе оказания услуг оборудование должно быть откалибровано, иметь соответствующие паспорта. После оказания услуг должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество применяемого оборудования.

1.6. Гарантийные обязательства:

Все выявленные недостатки оказанных услуг Исполнитель обязан  устранять своими силами за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно.

- Информация об услугах

Перечень обслуживаемого оборудования систем вентиляции

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Корпус А |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы VS-100-L-E/H/SE в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-2 | Приточная установка системы VS-15-L-H/S-T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-3 | Приточная установка системы VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-4 | Приточная установка системы VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-5 | Приточная установка системы VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-6 | Приточная установка системы VS-30-R-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-7 | Приточная установка системы VS-30-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-8 | Приточная установка системы VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-9 | Приточная установка LV-FDC 160М |  |
| В1-В15 |  | 15 |
| ПД1 | Подпор воздуха при пожаре ВР80-75-6,3 | 1 |
| Корпус Б |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы CV-A2-L/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-2 | Приточная установка системы CV-A3-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-3 | Приточная установка системы CV-A3-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-4 | Приточная установка системы CV-A3-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-5 | Приточная установка системы CV-A4-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-6 | Приточная установка системы CV-A3-L/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-7 | Приточная установка системы CV-A2-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В7 |  | 7 |
| Корпус В |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы CV-A6-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1 |  | 1 |
| ПВ1 | Приточно-вытяжная установка REGO-500HE-R-EC-C3 | 1 |
| ВД1-ВД2 | Дымоудаление | 2 |
| Корпус Г |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы VS-15-R-H/S-T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-2 | Приточная установка системы VS-10-L-H/S-T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-3 | Приточная установка системы VS-55-L-E/H/SE в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-4 | Приточная установка системы VS-40-R- E/H/SE в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В3 |  | 3 |
| Корпус Д |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы VS-40-R-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-2 | Приточная установка системы VS-15-R-H/S-T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-3 | Приточная установка системы VS-100-L- H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В7 |  | 7 |
| Всего по вентиляции: |  |  |
| 1 | Приточные установки | 24 |
| 2 | Вытяжные установки | 33 |
| 3 | Приточно-вытяжная установка | 1 |
| 4 | Подпор воздуха при пожаре | 1 |
| 5 | Дымоудаление | 2 |

Технический регламент на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции

| № | Оборудование | Наименование услуг |
| --- | --- | --- |
| I. Система вентиляции |  |  |
| 1 | Воздушная заслонка | Проверка зубчатых механизмов: - прочность крепления. Чистка зубчатого механизма: - при помощи промышленного пылесоса; - продувка сжатым воздухом; - промывка водой под давлением с добавлением моющих средств не вызывающих коррозию алюминия. Регулирование плотности закрытия воздушного клапана. Проверка сервопривода, возвратной пружины. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 2 | Фильтр 1-ой ступени | Чистка фильтрующей кассеты. Замена фильтра, но не реже 1 (одного) раза в период действия контракта. Чистка секции фильтра. Настройка дифманометра. |
| 3 | Вентиляторный блок | Проверка вращения рабочего колеса (вращение свободно). Проверка элементов вентиляторного блока: - крепление на валу рабочего колеса; - соосность по отношению к входному конусу; - крепление виброизоляторов вентилятора; - проверка затяжки болтов, винтов и др. элементов конструкции; - чистка вентиляторной секции; - проверка температуры подшипника (тест на состояние подшипника, наличие смазки). |
| 4 | Шумоглушитель | Проверка на предмет механических повреждений. Проверка на предмет загрязнения (при необходимости чистка). |
| 5 | Электродвигатель | Проверка: - изоляции питания; - потребления питания; - температуры обмоток и подшипников; - отсутствия течи смазки; - правильности работы; - отсутствия нарастающего шума; - правильности крепления механических и электрических соединений; - состояния проводов (целостности и отсутствия изменения цвета); - состояния загрязнения двигателя. В случае выхода из строя и выявленной неустранимой неисправности перемотка ротора/статора либо замена на новый. |
| 6 | Клиноременная передача | Проверка натяжения клиновидных ремней: - установки ременных шкивов; - отсутствия перетирания, трещин, повреждений (при необходимости заменить); - натяжения (по необходимости отрегулировать); - соосности шкивов. |
| 7 | Вентиляционная система | Перевод системы в нормативный режим и режим минимальной производительности: - ревизия подшипников, смазка; - проверка балансов воздухообмена по помещениям; - замеры перепада давления воздушного потока; - ремонт оборудования, вышедшего из строя - обратные клапана, распределительные решетки, воздуховоды (при необходимости). |

| II. Автоматика системы вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Привод воздушной заслонки | Проверка момента открытия-закрытия, прочность крепления, проверка механизмов исполнения. Протяжка клемм. |
| 2 |  | Датчики температуры канальные | Проверка точности измерения температуры, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 3 |  | Контроллер управления | Снятие показаний с логического модуля контроллера, мониторинг системы. Устранение неисправностей, перепрограммирование, обновление программного обеспечения. |
| 4 |  | Автоматика системы | Обкатка системы во всех режимах, проверка срабатывания аварийного отключения системы по воздуху, температуре обратной воды. Проверка коммутации, протяжка клемм. |
| 5 |  | Термостаты (капиллярные) защиты от замерзания | Проверка точности измерения температуры, проверка срабатывания в аварийном режиме, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 6 |  | Привод 3-х ходового клапана | Проверка момента открытия-закрытия, прочности крепления, проверка механизмов (при необходимости чистка). Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 7 |  | Регулятор скорости | Проверка защиты от перегрева (термоконтакты). Чистка. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 8 |  | Датчик температуры наружного воздуха | Проверка точности измерения температуры, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 9 |  | Частотный преобразователь | Правильность поддержания установок. Проверка защиты от перегрузки. Проверка связи с контроллером. Проверка коммутации силовых и слаботочных цепей. Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 10 |  | Циркуляционные насосы | Проверка состояния. Протяжка клемм. При необходимости регулировка скорости. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 11 |  | Элементы оборудования | Ремонт оборудования, вышедшего из строя. Замена на новое в случае невозможности ремонта. |
| III. Теплоснабжающий контур системы вентиляции |  |  |  |
| 1 | Водяной теплообменник |  | Чистка. Слив теплоносителя. В случае неустранимой неисправности замена на новый. |
| 2 | 3-х ходовой клапан |  | Проверка момента «открытие-закрытие». |
| 3 | Запорная арматура |  | Проверка работоспособности. |
| 4 | КИП |  | Проверка работоспособности. |
| 5 | Система ТС (теплоснабжения) в целом |  | Промывка и опрессовка системы ТС. В случае выявления дефектов: устранение течей, замена арматуры и КИП. В случае неустранимой неисправности замена на новую арматуру, КИП и оборудование. |

Приложение № 1

к Описанию закупки

Журнал технического обслуживания систем вентиляции

в здании Свердловского областного суда

Объект: Свердловский областной суд

Адрес: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.120

| Дата обследования, ремонта | Место установки оборудования | Вид неисправности | Дата устранения неисправности | Подпись Исполнителя | Подпись Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к извещению об аукционе № 68-А

к документации об аукционе № 68–А

- от 10.12.2020 г.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1) Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона о контрактной системе, настоящей документацией об электронном аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.

2) Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3) При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

4) Сведения, которые содержатся в заявке участника закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

5) Описание участниками электронного аукциона закупаемого Заказчиком товара, или товара используемого при выполнении работ (оказании услуг) их функциональных, технических и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и Технической частью (Техническим заданием) настоящей аукционной документации.

6) В случае если Заказчиком в настоящей аукционной документации установлены минимальные и (или) максимальные значения показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, или используемого при выполнении работ (оказании услуг) товара установленным Заказчиком требованиям, участнику закупок в составе первой части своей заявки необходимо представить (указать) конкретные значения таких показателей.

Кроме вышеуказанных конкретных значений показателей закупаемых товаров, используемых товаров, указываемых в первой части своей заявки, участник закупок вправе направить Заказчику иные документы для сведения, однако рассмотрение первых частей заявок будет производиться в соответствии со статьей 67 Закона о контрактной системе (информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 вышеуказанного Закона, содержащаяся в первой части заявок, проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по соответствию конкретных показателей, указанных в первой части заявки, значениям, установленным аукционной документацией).

7) Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть читаемыми.

8) Участник закупки обязан изучить аукционную документацию, включая все условия, проект контракта, описание закупки, в том числе спецификации, сметы, расчеты и т.п.

9) Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и изложенными в ней условиями проведения аукциона и исполнения контракта, который будет заключен по результатам закупки.

- Приложение № 3

к извещению об аукционе № 68-А

к документации об аукционе № 68–А

- от 10.12.2020 г.

Идентификационный код закупки в плане закупок: 201665802857466710100100110024322244

- Проект государственного контракта №____

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда

г. Екатеринбург                                                                                              «___» __________2020 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Свердловского областного суда Суханкина Александра Николаевича, действующего на основании приказа Председателя Свердловского областного суда от 26 апреля 2017 года № 42/ОД, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и,

____________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь протоколом ___________________ № 68-А/__ от _________2020 года, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда (далее по тексту - услуги), в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату фактически оказанных услуг.

2. СРОК И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

2.2. Место оказания услуг: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. В любое время проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным контрактом.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Обеспечить оплату фактически оказанных услуг в порядке, предусмотренном контрактом.

3.2.3.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в соответствии с описанием закупки (Приложением № 1 к контракту).

3.3.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по контракту.

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить допущенные по своей вине недостатки в оказанных услугах или иные отступления от условий контракта.

3.3.4. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом и Приложением №1 к контракту.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется согласно условиям настоящего контракта и Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2. Услуги за каждый календарный месяц считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД).

Не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были фактически оказаны, Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг или универсальный передаточный документ (УПД). Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг или универсальный передаточный документ (УПД) в течение 10 рабочих дней с даты его получения либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

4.3. В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД), стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг или универсальный передаточный документ (УПД), который подписывается обеими сторонами.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет ___________________________ рублей ___ копеек,

Ежемесячная стоимость оказываемых услуг:

| Наименование месяца | Стоимость в рублях | Наименование месяца | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь |  | Июль |  |
| Февраль |  | Август |  |
| Март |  | Сентябрь |  |
| Апрель |  | Октябрь |  |
| Май |  | Ноябрь |  |
| Июнь |  | Декабрь |  |

В цену контракта включены: стоимость оказанных услуг, расходных материалов, оборудования и комплектующих; стоимость погрузо-разгрузочных работ, налогов, сборов и других обязательных платежей; всех остальных расходов, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств.

5.2. Оплата производится из средств федерального бюджета.

5.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

5.4. Оплата за фактически оказанные услуги производится ежемесячно (в размере ежемесячной  стоимости оказываемых услуг в соответствии с п. 5.1 контракта)  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя безналичным путем на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанного сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Перечисление авансовых платежей Заказчиком не производится.

5.5. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

5.6. При несвоевременном предоставлении Исполнителем Заказчику счета, подписанного сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД), срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления указанных документов.

5.7. Оплата услуг производится в рамках предельного объема оплаты денежных обязательств, доведенных Заказчику на соответствующий период текущего года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2015 №204н «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации», а в случае недостаточности указанного предельного объема финансирования в соответствующем периоде оплата производится после доведения Заказчику предельного объема финансирования на следующий период.

5.8.	Заказчик  уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.9. Сверка расчетов между сторонами производится по требованию любой из сторон и оформляется в виде Акта сверки  расчетов.

6. УСЛОВИЕ О СРОКАХ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Условием заключения контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения контракта.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Исполнителем обеспечению исполнения обязательств по настоящему контракту. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

6.3. Средства обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения Исполнителем своих обязательств. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

6.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на 1 (один) месяц.

Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также иным нормативно - правовым актам  Российской Федерации.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта взамен ранее предоставленного. Размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

6.6. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 15 (пятнадцати) дней от даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в информационном письме, которое должно быть направлено в адрес Заказчика одновременно с документами о приемке оказанных услуг.

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

6.7. Исполнитель в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

6.8. Обеспечение гарантийных обязательств: не предусмотрено.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

- В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего контракта  одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

- В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом  срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей -__________________.

- В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом  срока исполнения обязательства.

- За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяется в соответствии с Правилами и равен:

1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн., рублей (включительно);

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

7.10. Заказчик имеет право удержать из суммы оплаты по контракту сумму начисленной неустойки (штраф, пени) в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

8.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Изменение существенных условий контракта возможно по соглашению сторон в следующих случаях:

8.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

8.2.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на 10% или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему оказываемых услуг, исходя из установленной в контракте цены услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема оказываемых услуг, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

8.2.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

9.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по контракту лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

9.5. В случае  нарушений Исполнителем требований, предусмотренных Приложением №1  к настоящему контракту и (или) несоответствия результатов оказания услуг, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта без возмещения понесенных Исполнителем расходов.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.

10.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

11.2. В случае невозможности достижения взаимного согласия сторон, споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области после реализации процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

12.2. Срок действия контракта -  настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по контракту,  но не позднее 31 декабря 2021 года, в части взаиморасчетов - до их полного погашения, а по гарантийным обязательствам - до дня их полного исполнения.

12.3. Каждая из сторон обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить противоположную сторону обо всех значимых изменениях: об изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов. В противном случае виновная сторона должна компенсировать другой стороне все убытки, которые будут причинены последней отсутствием такой информации.

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем взятых на себя обязательств по контракту, Заказчик вправе осуществить оплату по контракту путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). При этом перечисление неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Заказчиком на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании Акта и Справки, содержащих сведения об исполнении обязательств Исполнителем, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).

Реквизиты для перечисления неустойки (пеней, штрафов) в доход федерального бюджета:

ИНН 6658028574 КПП 667101001

ОГРН 1046602640050

лицевой счет администратора доходов бюджета:

Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург

р/с 40101810500000010010 БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 04621467020

12.5. Ответственными лицами со стороны Заказчика назначены:

|  | ФИО | Контактная информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трифонов Сергей Васильевич | Телефон: Факс: Е-mail: | (343) 231-69-60 (343) 231-69-47 (343) 231-69-89 aho@ekboblsud.ru |

12.6.	Ответственными лицами со стороны Исполнителя назначены:

|  | ФИО | Контактная информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Телефон: e-mail: |  |

12.7. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующий документ: описание закупки (Приложение №1).

- 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Заказчик 	                     Исполнитель

| Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 Тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574/ КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Заместитель председателя суда …………………… / А.Н. Суханкин/ | ______________________________ ИНН, КПП, дата постановки на учет Указание юридического адреса Указание банковских реквизитов Указание статистических кодов: ОКОПФ ____________ ОКФС _____________ ОКСМ ____________ ОКПО ____________ ОКТМО ____________ Эл. почта: _____________ Телефон: _____________ ……………………………… / _____________ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________  2020 г. № _________

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда

1. Общая информация о закупке

1.1. Предмет оказания услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда.

1.2. Место оказания услуг:

Адрес Свердловского областного суда: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

1.3. Требования к условиям оказания услуг:

Представитель Исполнителя должен ежедневно присутствовать на объекте, включая праздники и выходные

1.4. Срок оказания услуг:

- C момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

- 1.5. Обслуживаемое оборудование и объем услуг:

- Приведены в Перечне обслуживаемого оборудования и Техническом регламенте по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда.

При оказании услуг необходимо осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральными законами № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. и № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. № 18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. № 229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

Особые условия:

- в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 в системе вентиляции должен соблюдаться утвержденный для ИТП (индивидуального теплопункта) суда температурный график среднесуточной температуры обратной сетевой воды (п. 9.2.1 ПТЭТЭ);

- в соответствии с п. 9.3.25 ПТЭТЭ теплопотребление в системе должно быть отлажено путем распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием;.

Расходные материалы и оборудование стоимостью до 20 000,00 (двадцати тысяч рублей), заменяемые в рамках исполнения Контракта, приобретаются Исполнителем за свой счет.

Не реже 2 (двух) раз в неделю проводить плановое (регламентированное) техническое обслуживание оборудования системы вентиляции с занесением сведений в Журнал технического обслуживания (форма Журнала в Приложении № 1 к Описанию закупки).

Не реже 2 (двух) раз в квартал (по согласованию с Заказчиком) проводить полное обследование технического состояния с составлением акта обследования, подписываемого обеими сторонами.

Данные с контроллеров автоматики, расположенных в вентиляционных камерах здания суда, заносить в Журнал технического обслуживания по прилагаемой форме:

| Дата | Время | Параметры системы |  |  |  | tкап. 0С | Характер неисправности | Подпись | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tn 0С | Pn Мпа | t0 0С | P0 Мпа |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Все используемое в процессе оказания услуг оборудование должно быть откалибровано, иметь соответствующие паспорта. После оказания услуг должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество применяемого оборудования.

1.6. Гарантийные обязательства:

Все выявленные недостатки оказанных услуг Исполнитель обязан  устранять своими силами за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно.

- Информация об услугах

Перечень обслуживаемого оборудования систем вентиляции

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Корпус А |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы VS-100-L-E/H/SE в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-2 | Приточная установка системы VS-15-L-H/S-T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-3 | Приточная установка системы VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-4 | Приточная установка системы VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-5 | Приточная установка системы VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-6 | Приточная установка системы VS-30-R-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-7 | Приточная установка системы VS-30-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-8 | Приточная установка системы VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-9 | Приточная установка LV-FDC 160М |  |
| В1-В15 |  | 15 |
| ПД1 | Подпор воздуха при пожаре ВР80-75-6,3 | 1 |
| Корпус Б |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы CV-A2-L/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-2 | Приточная установка системы CV-A3-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-3 | Приточная установка системы CV-A3-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-4 | Приточная установка системы CV-A3-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-5 | Приточная установка системы CV-A4-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-6 | Приточная установка системы CV-A3-L/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-7 | Приточная установка системы CV-A2-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В7 |  | 7 |
| Корпус В |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы CV-A6-P/NL-74A/7-7 в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1 |  | 1 |
| ПВ1 | Приточно-вытяжная установка REGO-500HE-R-EC-C3 | 1 |
| ВД1-ВД2 | Дымоудаление | 2 |
| Корпус Г |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы VS-15-R-H/S-T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-2 | Приточная установка системы VS-10-L-H/S-T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-3 | Приточная установка системы VS-55-L-E/H/SE в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-4 | Приточная установка системы VS-40-R- E/H/SE в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В3 |  | 3 |
| Корпус Д |  |  |
| П-1 | Приточная установка системы VS-40-R-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-2 | Приточная установка системы VS-15-R-H/S-T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П-3 | Приточная установка системы VS-100-L- H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В7 |  | 7 |
| Всего по вентиляции: |  |  |
| 1 | Приточные установки | 24 |
| 2 | Вытяжные установки | 33 |
| 3 | Приточно-вытяжная установка | 1 |
| 4 | Подпор воздуха при пожаре | 1 |
| 5 | Дымоудаление | 2 |

Технический регламент на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции

| № | Оборудование | Наименование услуг |
| --- | --- | --- |
| I. Система вентиляции |  |  |
| 1 | Воздушная заслонка | Проверка зубчатых механизмов: - прочность крепления. Чистка зубчатого механизма: - при помощи промышленного пылесоса; - продувка сжатым воздухом; - промывка водой под давлением с добавлением моющих средств не вызывающих коррозию алюминия. Регулирование плотности закрытия воздушного клапана. Проверка сервопривода, возвратной пружины. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 2 | Фильтр 1-ой ступени | Чистка фильтрующей кассеты. Замена фильтра, но не реже 1 (одного) раза в период действия контракта. Чистка секции фильтра. Настройка дифманометра. |
| 3 | Вентиляторный блок | Проверка вращения рабочего колеса (вращение свободно). Проверка элементов вентиляторного блока: - крепление на валу рабочего колеса; - соосность по отношению к входному конусу; - крепление виброизоляторов вентилятора; - проверка затяжки болтов, винтов и др. элементов конструкции; - чистка вентиляторной секции; - проверка температуры подшипника (тест на состояние подшипника, наличие смазки). |
| 4 | Шумоглушитель | Проверка на предмет механических повреждений. Проверка на предмет загрязнения (при необходимости чистка). |
| 5 | Электродвигатель | Проверка: - изоляции питания; - потребления питания; - температуры обмоток и подшипников; - отсутствия течи смазки; - правильности работы; - отсутствия нарастающего шума; - правильности крепления механических и электрических соединений; - состояния проводов (целостности и отсутствия изменения цвета); - состояния загрязнения двигателя. В случае выхода из строя и выявленной неустранимой неисправности перемотка ротора/статора либо замена на новый. |
| 6 | Клиноременная передача | Проверка натяжения клиновидных ремней: - установки ременных шкивов; - отсутствия перетирания, трещин, повреждений (при необходимости заменить); - натяжения (по необходимости отрегулировать); - соосности шкивов. |
| 7 | Вентиляционная система | Перевод системы в нормативный режим и режим минимальной производительности: - ревизия подшипников, смазка; - проверка балансов воздухообмена по помещениям; - замеры перепада давления воздушного потока; - ремонт оборудования, вышедшего из строя - обратные клапана, распределительные решетки, воздуховоды (при необходимости). |

| II. Автоматика системы вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Привод воздушной заслонки | Проверка момента открытия-закрытия, прочность крепления, проверка механизмов исполнения. Протяжка клемм. |
| 2 |  | Датчики температуры канальные | Проверка точности измерения температуры, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 3 |  | Контроллер управления | Снятие показаний с логического модуля контроллера, мониторинг системы. Устранение неисправностей, перепрограммирование, обновление программного обеспечения. |
| 4 |  | Автоматика системы | Обкатка системы во всех режимах, проверка срабатывания аварийного отключения системы по воздуху, температуре обратной воды. Проверка коммутации, протяжка клемм. |
| 5 |  | Термостаты (капиллярные) защиты от замерзания | Проверка точности измерения температуры, проверка срабатывания в аварийном режиме, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 6 |  | Привод 3-х ходового клапана | Проверка момента открытия-закрытия, прочности крепления, проверка механизмов (при необходимости чистка). Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 7 |  | Регулятор скорости | Проверка защиты от перегрева (термоконтакты). Чистка. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 8 |  | Датчик температуры наружного воздуха | Проверка точности измерения температуры, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 9 |  | Частотный преобразователь | Правильность поддержания установок. Проверка защиты от перегрузки. Проверка связи с контроллером. Проверка коммутации силовых и слаботочных цепей. Протяжка клемм. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 10 |  | Циркуляционные насосы | Проверка состояния. Протяжка клемм. При необходимости регулировка скорости. В случае неустранимой неисправности замена на новые. |
| 11 |  | Элементы оборудования | Ремонт оборудования, вышедшего из строя. Замена на новое в случае невозможности ремонта. |
| III. Теплоснабжающий контур системы вентиляции |  |  |  |
| 1 | Водяной теплообменник |  | Чистка. Слив теплоносителя. В случае неустранимой неисправности замена на новый. |
| 2 | 3-х ходовой клапан |  | Проверка момента «открытие-закрытие». |
| 3 | Запорная арматура |  | Проверка работоспособности. |
| 4 | КИП |  | Проверка работоспособности. |
| 5 | Система ТС (теплоснабжения) в целом |  | Промывка и опрессовка системы ТС. В случае выявления дефектов: устранение течей, замена арматуры и КИП. В случае неустранимой неисправности замена на новую арматуру, КИП и оборудование. |

Приложение № 1

к Описанию закупки

Журнал технического обслуживания систем вентиляции

в здании Свердловского областного суда

Объект: Свердловский областной суд

Адрес: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.120

| Дата обследования, ремонта | Место установки оборудования | Вид неисправности | Дата устранения неисправности | Подпись Исполнителя | Подпись Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение № 4

к извещению об аукционе № 68-А

к документации об аукционе № 68–А

от 10.12.2020 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции в здании Свердловского областного суда

| Основные характеристики объекта закупки | Согласно технического задания |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| Расчет НМЦК | 454 000, 00 |

| Метод обоснования НМЦК: |  |  | Метод сопоставимых рыночных цен |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характерис-тика ценовой информации | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №1, (руб.) | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №2, (руб.) | Цена единицы закупаемых товаров, работ, услуг, указанная в источнике №3, (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы закупаемых товаров, работ, услуг | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, (%) | НМЦК (руб.). |
| По исходным данным | 1 | 420 000,00 | 450 000,00 | 492 000,00 | 454 000,00 | 36166,28 | 7,97 | 454 000,00 |