| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД 45.41.10.120 Классификация по КБК 438 0105 9090019 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 11.06.2014 года № 7- КТ На № ___________от ______________ |  |  |

## Извещение о проведении запроса котировок № 7 - КТ

на выполнение ремонтных работ в здании Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение о запросе котировок в целях заключения с победителем запроса котировок государственного контракта на выполнение ремонтных работ в здании суда.

Запрос котировок проводится, заявки участников заполняются, подаются, рассматриваются                       и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона № 44-ФЗ, любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается; проведение переговоров между Заказчиком или членами Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Федерального закона № 44-ФЗ, котировочная заявка каждого участника должна содержать в полном объеме все сведения, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Федерального закона № 44-ФЗ; в соответствии с ч. 7 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ, Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют данному требованию.

В соответствии с ч. 14 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ, государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

В соответствии с ч. 8 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ при проведении настоящего запроса котировок к участникам размещения заказа, устанавливаются следующие требования:

- соответствие лиц, которые осуществляют деятельность, являющуюся предметом запроса котировок, требованиям законодательства (в частности, требованиям о наличии необходимых лицензий, допусков) (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ);

- правомочность участника заключить контракт (п. 2 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ);

- для юридического лица - отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков (в том числе информации об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа), если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок (ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ).

Также котировочная (единая) комиссия вправе проверить в отношении лица, подавшего заявку (ч. 8 ст. 31 Закона N 44-ФЗ), следующее:

- не проводится ли ликвидация (для юридического лица) (п. 3 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ);

- не вынесено ли решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (для юридического лица или индивидуального предпринимателя) (п. 3 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ);

- не приостановлена ли деятельность (п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ);

- отсутствует ли недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам за прошедший календарный год в размере более 25% балансовой стоимости активов участника закупки (п. 5 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ);

- нет ли у участника закупки (физического лица) либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки (юридического лица) непогашенной и неснятой судимости за преступления в сфере экономики (п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ);

- не применено ли в отношении участника закупки (физического лица) либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки (юридического лица) уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (если последние связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом закупки) и административного наказания в виде дисквалификации (п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ);

- обладает ли участник закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты (п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ).

Котировочная (единая) комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям. Оно может быть установлено исходя из данных заявки на участие в запросе котировок, реестров, подлежащих размещению в открытом доступе ответов на запросы уполномоченных органов исполнительной власти (ч. 8 ст. 31 Закона N 44-ФЗ).

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения местное (г. Екатеринбург).

Настоящее извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой новой версии официального сайта госзакупок и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00 до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание суда приостанавливается.

| 1 | Наименование заказчика | Свердловский областной суд |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 тел. 231-69-21, факс 231-69-52; контактное лицо – Здановский Александр Сергеевич. e-mail: zas@ekboblsud.ru |  |
| 3 | Источник финансирования заказа | федеральный бюджет |  |
| 4 | Форма котировочной заявки | форма котировочной заявки прилагается (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Участниками размещения заказа должны быть полностью и правильно (без исправлений, подчисток, неясных сокращений и т.п.) заполнены графы и строки, предусмотренные формой заявки и указаны все сведения, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и условиями настоящего Извещения. |  |
| 5 | Наименование и характеристики выполняемых работ | Выполнение ремонтных работ в здании Свердловского областного суда Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению) и с государственным контрактом (Приложение № 3 к настоящему Извещению). |  |
| 6 | Место выполнения работ | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус «Б» 1 этаж. |  |
| 7 | Срок выполнения работ | 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта. |  |
| 8 | Максимальная цена контракта; обоснование максимальной цены контракта | 64 467,30 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 30 копеек. Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков. Обоснование НМЦК выполнено на основании 3-х ценовых предложений: Наименование работ; Источник информации; Цена (Руб); Источник информации; Цена (Руб); Источник информации; Цена (Руб); Начальная (максимальная) цена (руб). Выполнение ремонтных работ в здании Свердловского областного суда; Участник №1; 72800-00; Участник №2; 67502-00; Участник №3; 53099-90; 64467-30. |
| 1 9 | Требования к безопасности выполнения работ | Работы должны производиться в соответствии с требованиями пожарной безопасности и техники безопасности. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при выполнении работ до полной сдачи объекта несет Подрядчик. |  |
| 10 | Место подачи котировочных заявок | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд каб. «21В» приемная граждан отдела общего делопроизводства. В соответствии с ч. 2 ст. 77 Закона N 44-ФЗ заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа. Заявка в форме электронного документа подается через единую информационную систему с учетом требований ч. 1 ст. 5 Закона N 44-ФЗ. |  |
| 11 | Срок подачи заявок | начало приема котировочных заявок: | 16 июня 2014 года 09:00 часов |
|  |  | окончание приема котировочных заявок: | 19 июня 2014 года 16:00 часов |
| 112 | Место, дата и время рассмотрения заявок | Место: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 86 «В» Дата: 20 июня 2014 года. Время: 15.00 |  |
| 13 | Сроки и условия оплаты Выполненных работ | - Расчеты за выполненные работы между сторонами производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания формы № КС-2 «Акта о приемке выполненных работ» и формы № КС-3 «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» и получением Заказчиком счета. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения. |  |
| 114 | Срок подписания государственного контракта | контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект государственного контракта прилагается (Приложение № 3). |  |

Представитель заказчика:

Председатель суда		                                                                                          А.А. Дементьев

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 7 – КТ от 11 июня 2014 года

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ в здании Свердловского областного суда.

1. Общая информация о закупке

1.1. Предмет технического задания: выполнение работ по ремонту коридора с устройством перегородки.

1.2.Объем выполняемых  работ: согласно дефектной ведомости.

1.3.Требования к качеству выполняемых работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом  контракта.

1.4.Условия и сроки  выполнения работ:

Срок выполнения работ: 10 рабочих дней со следующего дня после  заключения государственного контракта.

Подрядчик обязан составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Заказчику до момента подписания Сторонами контракта. Исполнительная документация и локальный сметный расчет разрабатывается с учётом требований действующих ГОСТов, СНиПов, ПУЭ, технических регламентов, действующих на территории РФ, требований пожарной безопасности НПБ 110-03 и МГСН 4.10-97.

Выполнение  ремонтных работ  должно проводиться в соответствии с требованиями следующих  нормативных документов, регламентирующих выполнение данных видов работ:

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции»

Расположение перегородки в  помещении   определяет Заказчик или его полномочный представитель.

При устройстве  перегородки, если возникнет  необходимость,  заделать щели  декоративной  накладкой  между  стеной, выполненной из гипсокартона  с облицовкой из мрамора и  самой перегородкой.

С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ.

После окончания работ, до подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки работ и форм КС-2, КС-3, произвести уборку места производства работ,  вывезти (вынести) за пределы места работ мусор на специально отведенные места.

1.5.Требования к материалам и изделиям, применяемым для ремонтных работ:

Применяемые материалы и комплектующие к ним должны соответствовать дефектной ведомости, требованиям действующих нормативных актов, ГОСТ, отвечать установленным требованиям противопожарной и санитарной безопасности,  а также разрешенными  в общественных производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.

Материалы, а также комплектующие к ним должны быть новыми, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), а также после сдачи работ должны быть представлены  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (на русском языке).

Перегородка должна быть  выполнена  из фасадного  алюминиевого профиля.

Дверная система должна быть снабжена  фурнитурой, включающей в себя ручки и замок для закрывания двери с двух сторон, а стеклянные поверхности должны быть затонированы.

При устройстве перегородки использовать метизы, монтажную пену, гидроизоляционную и пароизоляционную ленты, комплектующие, имеющие необходимые  сертификаты соответствия, протоколы испытаний, гигиенические сертификаты и заключения органов пожарного надзора, оформленные в установочном порядке.

1.6.Требования к безопасности:

Все работы должны выполняться с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и других норм, соблюдение которых исключают воздействие неблагоприятных факторов на людей и окружающую среду. Ответственность за соблюдение указанных норм возлагается на Подрядчика.

В процессе выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность инженерных систем объекта.

До начала работ представить Заказчику копию приказов о назначении ответственных лиц за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность и промсанитарию, на право представлять организацию с правом подписи рабочей и административно- хозяйственной строительной документации.

1.7. Гарантийный срок:

Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 на:

выполненные работы - 3 года.

материалы и комплектующие к ним – 3 года.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к их устранению. В случае, когда на устранение недостатков или дефектов потребуется более одного дня, Подрядчик обязан определить срок работ, известив об этом Государственного заказчика в письменной форме, который в свою очередь согласовывает вышеупомянутый срок не более чем на один месяц. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

1.8. Характеристики материалов используемых для выполнения работ:

Тип основной и дверной системы - алюминиевый;

Метод покрытия цветного профиля – заводская окраска  цветом, согласованным с Заказчиком.

Заполнение перегородки тонированным.стеклом- 5 мм;

2. Информация о работах

Дефектная ведомость

| № п/п | Перечень дефектов и выполняемых работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование позиций |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1м2 стен гладких | 100 мест | 0,05 |
| 2. | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 1м2 | 100 м2 рем.пов-ти | 0,053 |
| 3. | Установка перегородки из алюминиевого профиля системы СИАЛ КП 45 RALL9006 | м2 | 6,25 |
| 4. | Установка двери алюминиевой системы СИАЛ КП 45 RALL 9006 | шт. | 1 |
| 5. | Тонировка стеклянных поверхностей тонировочной пленкой | м2 | 6,25 |
| 6. | Устройство нащельников внутренних и наружных алюминиевых 100мм | м2 | 14.87 |

| Заказчик ____________________/_________________/ МП | Подрядчик ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса  котировок № 7– КТ от 11 июня 2014 года

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа

исх. № _____________________

«………» _______________ 2014 года.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 73 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, участник размещения заказа /полное наименование участника/ согласен исполнить условия государственного контракта, проект которого приложен к Извещению о проведении запроса котировок от __________2014 года № 7-КТ на выполнение ремонтных работ в здании Свердловского областного суда.

Подтверждаю, что:

…..…/полное наименование участника/ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок от __________2014 года № 7-КТ на выполнение ремонтных работ в здании Свердловского областного суда, а именно:

- в отношении участника отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие            в настоящем запросе котировок;

- у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК | указать сведения (заполнить все строки) |
| --- | --- |
| - сведения о наименовании юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) |  |
| 2. сведения о месте нахождения юридического лица: почтовый адрес и адрес места нахождения (место жительства физического лица) |  |
| 3. сведения о банковских реквизитах |  |
| 4. сведения об ИНН и КПП |  |
| 5. сведения о цене, предлагаемой участником размещения заказа с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах |  |
| 6. иные сведения |  |
| 7. сведения о контактном телефоне, факсе, адресе электронной почты участника размещения заказа |  |
| 9. срок выполнения работ (участник указывает самостоятельно в соответствии с Извещением) |  |
| 10. гарантийный срок (участник указывает самостоятельно в соответствии с Извещением) |  |

Руководитель

(уполномоченный представитель) ………….……….……………………..………/…………………..…….……/

подпись                                     фамилия, имя, отчество

ПЕЧАТЬ

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок № 7 – КТ от 11 июня 2014 года

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ в здании Свердловского областного суда

г. Екатеринбург 			                                                            «____»_____________ 2014 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,                     в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 7-КТ от ___ ________ 2014 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту коридора с устройством перегородки в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Место выполнения работ - г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус «Б» 1 этаж.

1.3. Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.2.Выполнить работы в полном соответствии с дефектной ведомостью и локально-сметным расчетом своим оборудованием и инструментами; поставку и доставку материалов и изделий осуществлять своими силами.

2.3.Оплатить расходы, вызываемые проверкой оборудования (проверка качества, измерение, взвешивание, подсчёт); погрузочно-разгрузочные работы, а также возместить затраты на потребление электроэнергии.

2.4.До начала выполнения работ по контракту ознакомить лиц, фактически выполняющих работы с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение.

2.5. Обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности  и пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющими работы по контракту (ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Подрядчик); провести необходимые инструктажи до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими работы, обеспечить их средствами защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также обеспечить безопасное выполнение работ для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц. Группа допуска по электробезопасности персонала, выполняющего электромонтажные работы, должна быть не ниже III (третьей).

2.6. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки выполненных работ.

2.7. Обеспечить качество работ с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности; а также соответствующее условиям контракта, требованиям Заказчика.

2.8. Применять материалы и изделия, разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории Российской Федерации в общественных помещениях, помещениях медицинского назначения (ГОСТ 14918-80, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 18297-96, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 23289-94, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р 54175-2010, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 6810-2002, ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 51324.1-2005, ГОСТ Р 51325.2.2-99).

При сдаче выполненных работ Заказчику предоставлять сертификаты, декларации, санитарно-эпидемиологические заключения на материалы и изделия,  в отношение которых предусмотрена обязательная сертификация, а также иные документы, подтверждающие качество материалов и изделий (при использовании материалов и изделий, подлежащих сертификации/декларированию).

Поставлять материалы, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Все поставляемые для выполнения работ изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты качества/соответствия. До начала проведения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и изделий.

В случае несоответствия качества поставленных материалов осуществлять их замену за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

2.9. Предоставить Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.10. Осуществить уборку объекта и вывоз мусора. Наличие строительного мусора внутри здания и на территории, прилегающей к зданию, допускается не более одного рабочего дня.

2.11. Обязательно согласовывать применяемые материалы и оборудование с Заказчиком. Все образцы строительных материалов должны соответствовать локальному сметному расчету.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.2.2. назначить лицо, ответственное за контроль исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту и предоставить Подрядчику контакты такого лица для оперативного содействия в ходе выполнения работ  по настоящему контракту;

2.2.3. предоставить Подрядчику доступ к источникам электрического питания, водоснабжения и водоотведения (при необходимости);

2.4.2. своевременно оплатить выполненные работы  в соответствии с условиями настоящего контракта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ

3.1. Работы считаются выполненными надлежащим образом после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3). Акт и Справка составляются Подрядчиком по окончании выполнения работы. Подрядчик направляет Акт и Справку Заказчику не позднее пяти календарных дней с даты окончания выполнения работы в полном объеме.

3.2. Заказчик рассматривает полученный Акт и Справку и подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от их подписания. В случае получения Подрядчиком мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта и Справки, стороны составляют двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Подрядчиком, он повторно направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справку о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3), которые подписываются сторонами в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.3. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 на:

3.3.1. Выполненные работы - 3 года.

3.3.2. Материалы и комплектующие к ним – 3 года.

3.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к их устранению. В случае, когда на устранение недостатков или дефектов потребуется более одного дня, Подрядчик обязан определить срок работ, известив об этом Государственного заказчика в письменной форме, который в свою очередь согласовывает вышеупомянутый срок не более чем на один месяц. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом  контракта.

4.2. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при выполнении работ до полной сдачи Объекта несет Подрядчик.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего контракта составляет _______________________ рублей ____ копеек.

- 5.2. Расчеты за выполненные работы между сторонами производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания формы № КС-2 «Акта о приемке выполненных работ» и формы № КС-3 «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» и получением Заказчиком счета.

5.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически выполненных работ либо не производить оплату до полного устранения недостатков работы.

5.4. В цену контракта включено: расходы на доставку, погрузку, разгрузку, перемещение оборудования, материалов, комплектующих, уборку помещений после выполнения работ, другие дополнительные затраты, связанные с выполнением контракта; уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.5. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.

6.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере _____ (____________) процента от цены настоящего Государственного контракта.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.

6.4. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____________ (____) процентов от цены настоящего Контракта.

6.5. Подрядчик несет риск случайной утраты или повреждения изделий и результата выполненных работ до приемки Заказчиком изделия в оговоренные сроки, при просрочке передачи изделия или приемки выполненных работ риски несет сторона, допустившая просрочку, согласно ч. 2 ст. 705 Гражданского кодекса Российской Федерации

6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по контракту.

6.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. (п.12 ст. 95 ФЗ №44)

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

8.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

9.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Стороны обязаны в возможно короткий срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # Заказчик: # Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. тел.: 231-69-00; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574, КПП 667101001 р/с 40105810900000010001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург БИК 046577001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Заказчик: __________________/ Т.П. Баландина/ м.п. | Подрядчик: _________________/ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ______________ № ________

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ в здании Свердловского областного суда.

1. Общая информация о закупке

1.1. Предмет технического задания: выполнение работ по ремонту коридора с устройством перегородки.

1.2.Объем выполняемых  работ: согласно дефектной ведомости.

1.3.Требования к качеству выполняемых работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом  контракта.

1.4.Условия и сроки  выполнения работ:

Срок выполнения работ: 10 рабочих дней со следующего дня после  заключения государственного контракта.

Подрядчик обязан составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Заказчику до момента подписания Сторонами контракта. Исполнительная документация и локальный сметный расчет разрабатывается с учётом требований действующих ГОСТов, СНиПов, ПУЭ, технических регламентов, действующих на территории РФ, требований пожарной безопасности НПБ 110-03 и МГСН 4.10-97.

Выполнение  ремонтных работ  должно проводиться в соответствии с требованиями следующих  нормативных документов, регламентирующих выполнение данных видов работ:

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции»

Расположение перегородки в  помещении   определяет Заказчик или его полномочный представитель.

При устройстве  перегородки, если возникнет  необходимость,  заделать щели  декоративной  накладкой  между  стеной, выполненной из гипсокартона  с облицовкой из мрамора и  самой перегородкой.

С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ.

После окончания работ, до подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки работ и форм КС-2, КС-3, произвести уборку места производства работ,  вывезти (вынести) за пределы места работ мусор на специально отведенные места.

1.5.Требования к материалам и изделиям, применяемым для ремонтных работ:

Применяемые материалы и комплектующие к ним должны соответствовать дефектной ведомости, требованиям действующих нормативных актов, ГОСТ, отвечать установленным требованиям противопожарной и санитарной безопасности,  а также разрешенными  в общественных производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.

Материалы, а также комплектующие к ним должны быть новыми, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), а также после сдачи работ должны быть представлены  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (на русском языке).

Перегородка должна быть  выполнена  из фасадного  алюминиевого профиля.

Дверная система должна быть снабжена  фурнитурой, включающей в себя ручки и замок для закрывания двери с двух сторон, а стеклянные поверхности должны быть затонированы.

При устройстве перегородки использовать метизы, монтажную пену, гидроизоляционную и пароизоляционную ленты, комплектующие, имеющие необходимые  сертификаты соответствия, протоколы испытаний, гигиенические сертификаты и заключения органов пожарного надзора, оформленные в установочном порядке.

1.6.Требования к безопасности:

Все работы должны выполняться с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и других норм, соблюдение которых исключают воздействие неблагоприятных факторов на людей и окружающую среду. Ответственность за соблюдение указанных норм возлагается на Подрядчика.

В процессе выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность инженерных систем объекта.

До начала работ представить Заказчику копию приказов о назначении ответственных лиц за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность и промсанитарию, на право представлять организацию с правом подписи рабочей и административно- хозяйственной строительной документации.

1.7. Гарантийный срок:

Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 на:

выполненные работы - 3 года.

материалы и комплектующие к ним – 3 года.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к их устранению. В случае, когда на устранение недостатков или дефектов потребуется более одного дня, Подрядчик обязан определить срок работ, известив об этом Государственного заказчика в письменной форме, который в свою очередь согласовывает вышеупомянутый срок не более чем на один месяц. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

1.8. Характеристики материалов используемых для выполнения работ:

Тип основной и дверной системы - алюминиевый;

Метод покрытия цветного профиля – заводская окраска  цветом, согласованным с Заказчиком.

Заполнение перегородки тонированным.стеклом- 5 мм;

2. Информация о работах

Дефектная ведомость

| № п/п | Перечень дефектов и выполняемых работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование позиций |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1м2 стен гладких | 100 мест | 0,05 |
| 2. | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 1м2 | 100 м2 рем.пов-ти | 0,053 |
| 3. | Установка перегородки из алюминиевого профиля системы СИАЛ КП 45 RALL9006 | м2 | 6,25 |
| 4. | Установка двери алюминиевой системы СИАЛ КП 45 RALL 9006 | шт. | 1 |
| 5. | Тонировка стеклянных поверхностей тонировочной пленкой | м2 | 6,25 |
| 6. | Устройство нащельников внутренних и наружных алюминиевых 100мм | м2 | 14.87 |

| Заказчик ____________________/_________________/ МП | Подрядчик ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

при наличии

сведения, указываемые по желанию участника размещения заказа (сведения, относящиеся к предмету запроса котировок: об имеющихся лицензиях; сертификатах и т.п.); иные сведения, указание которых в заявке участника запроса котировок предусмотрено Федеральным законом № 44 – ФЗ

сведения, указываемые по желанию участника размещения заказа (данные сведения необходимы Заказчику для заполнения электронной формы протокола рассмотрения заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).

правильно указать должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности № ….от «….»…….20…..г»)