Российская Федерация
Свердловский
областной суд

ул. Московская, 120,
г. Екатеринбург,620019
тел.:  (343) 231-69-00;
            факс: (343) 231-69-51		Руководителю предприятия	

      23.01.2007г .      № ______________

На № ___________от ______________			
Запрос котировок 
на оказание услуг 

Уважаемые господа!

           Свердловский областной суд (далее «Заказчик») в рамках средств, выделенных из бюджета на 2007год,  планирует заключить договор на  оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов (далее – «услуга»). 

1. Требование к услуге:
1.1.Услуга предоставляется на основании заявок, которые вносятся в «журнал заявок»;
1.2.Заявка по устранению неисправностей лифтов, возникших по техническим причинам выполняется в течение суток; в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов  - не более 4-х  рабочих дней  после ее подачи; 
1.3.Вызов представителя осуществляется в письменной или устной форме;
1.4.Обеспечивать не реже 1 раза в год подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию.
1.5.Своевременно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных узлов и деталей, изменения в электрических схемах. 
1.6.Работы по техническому обслуживанию лифтов проводить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (инструкции завода-изготовителя, правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ)).
2. Требование к заявке:
2.1.Цена предлагаемой услуги должна быть указана с учетом затрат на уплату налогов и других обязательных платежей в месяц.

3. Оценка заявок:
3.1.При оценке принимается во внимание общая цена контракта.

4. Представление заявки:
4.1.В случае Вашего согласия принять участие в поставке   указанной услуги, просим представить Вашу котировочную заявку по адресу: 
620019, г.Екатеринбург,  ул.Московская, 120; каб.410

4.2.Ваша заявка должна включать:
4.2.1.ценовое предложение по форме, указанной в приложении №1;
ценовое предложение должно быть скреплено подписью уполномоченного на то лица и Вашей печатью;

4.2.2.копию лицензии (или другой документ),  дающей право на ведение данного вида деятельности;

5.Срок окончания предоставления заявок установлен    30.01. 2007г. до 14 часов местного времени. 

6.Условия платежа и поставки: 
6.1.Оплата производится в российских рублях.
6.2.Оплата осуществляется в объеме 100% от цены контракта в течение 5-ти дней после подписания акта сдачи-приемки продукции. 
6.3.Услуга  оказывается  заказчику по адресу:   
620042, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120.

7.Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.

7.1.Просьба подтвердить получение этого запроса и сообщить о намерении направить Ваши предложения:
620019, г. Екатеринбург,  ул. Московская, 120;  каб.410 тел.231-69-60.
Количество и характеристики лифтов  в здании  областного суда  указаны в приложении №2.  

                          Заказчик _________________  А.А.Дементьев 
                          (подпись, расшифровка подписи)

                           М.П.

Приложение 1

Заявка

«____» _________200__ г.
№_________________

Наименование фирмы: ____________________
Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить указанные ниже наименования продукции в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в Вашем запросе.
 от «__»_________200__ г.
Настоящая заявка действительна до «____» _______200__ г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая 
стоимость	Происхождение	

							
							
	Всего	   -		  -		    -	

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________
(должность)	М.п.__________________
(подпись, расшифровка подписи)	

Приложение №2

Общие сведения о 4 лифтах, расположенных в здании 
Свердловского областного суда:
 
Предприятие - изготовитель	SIGMA Южная Корея	
Месяц и год изготовления	12/2004	
Скорость движения	1,0 м/с	
Грузоподъемность	2 лифта – 1000 кг; 2 лифта – 800кг	
Количество остановок	2 лифта – 5; 2 лифта - 9